## Аркуш1
Обгрунтування
Медико-технічні вимоги на закупівлю реагентів та витратних матеріалів для Референс-лабораторії з лабораторної діагностики онкогематологічних захворювань Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології в 2024 році
№ | Міжнародна непатентована назва лікарського засобу / Назва медичного виробу | Форма випуску | Загальна кількість | Цінова пропозиція фірми №1, без ПДВ за 1 одиницю, грн. | Цінова пропозиція фірми №1, з ПДВ, за 1 одиницю, грн. | Загальна сума, грн. | Цінова пропозиція фірми №2, без ПДВ за 1 одиницю, грн. | Цінова пропозиція фірми №2, з ПДВ, за 1 одиницю, грн. | Загальна сума фірми №2, грн. | Ціна середня, з ПДВ, грн. | Загальна сума, грн. | НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Код та назва національного класифікатору медичного виробу | Відомості про державну реєстрацію/технічний регламент
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ЛОТ 1 Реагенти до автоматичних аналізаторів закритого типу Architect i1000SR (закрита система):
1 | ARCHITECT Methotrexate Reagent Kit Набір реагентів, 100 тестів, або еквівалент | набір | 7 | 33080 | 35395.6 | 247769.2 | 34734 | 37165.38 | 260157.66 | 36280.49 | 253963.43 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | 61273 Метотрексат терапевтичний лікарський моніторинг ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз | Декларація про відповідність DOC-2P49-UKR.v.2 від 11.04.2019
2 | ARCHITECT Methotrexate Controls Контролі, 4 фл. х 8 мл, або еквівалент | набір | 1 | 5636 | 6030.52 | 6030.52 | 5918 | 6332.26 | 6332.26 | 6181.39 | 6181.39 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | 38535 Метотрексат терапевтичний лікарський моніторинг IVD, контрольний матеріал | Декларація про відповідність DOC-2P49-UKR.v.2 11.04.2019
3 | Калібратори ARCHITECT Methotrexate Calibrators | набір | 1 | 6422 | 6871.54 | 6871.54 | 6743 | 7215.01 | 7215.01 | 7043.275 | 7043.275 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | 55322 Метотрексат, терапевтичний лікарський моніторинг IVD (діагностика in vitro ), калібратор | Декларація про відповідність DOC-2P49-UKR.v.2 11.04.2019
4 | ARCHITECT Concentrated Wash Buffer Промивний буфер, 4 фл х 975 мл, або еквівалент | паков | 2 | 2723 | 2913.61 | 5827.22 | 2859 | 3059.13 | 6118.26 | 2986.37 | 5972.74 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | 58236 Буферний промивання та розчин ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи | Декларація про відповідність DOC-6C54-UKR-v.1 від 03.05.2017
5 | ARCHITECT Pre-Trigger Solution Претригерний розчин, 4 фл х 975 мл, або еквівалент | паков | 3 | 6237 | 6673.59 | 20020.77 | 6549 | 7007.43 | 21022.29 | 6840.51 | 20521.53 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | 61163 Окислювальний реагент для імунохемілюмінесцентного аналізу ІВД | Декларація про відповідність DOC-6E23-UKR-v.2 від 05.10.2020
6 | ARCHITECT Trigger Solution Тригерний розчин, 4 фл х 975 мл, або еквівалент | паков | 4 | 2541 | 2718.87 | 10875.48 | 2668 | 2854.76 | 11419.04 | 2786.815 | 11147.26 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | 58793 Реагент для генерації сигналу при Імунохемілюмінесцентні аналізі ІВД, набір | Декларація про відповідність DOC-6C55-UKR-v.2 від 05.10.2020
7 | ARCHITECT Probe Conditioning Solution Розчин ARCHITECT Probe Conditioning Solution | паков | 0.5 | 8778 | 9392.46 | 4696.23 | 9217 | 9862.19 | 4931.095 | 9627.325 | 4813.6625 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | 59058 Мийний/очищувальний розчин IVD (діагностика in vitro ) для автоматизованих/ напівавтоматизованих систем | Декларація про відповідність DOC-1L56-UKR-v.1від 03.05.2017
8 | ARCHITECT Sample Cups Чашки для зразків, 1000 шт., або еквівалент | паков | 4 | 2633 | 2817.31 | 11269.24 | 2765 | 2958.55 | 11834.2 | 2887.93 | 11551.72 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | 62225 Ємність для лабораторного аналізатора ІВД | Декларація про відповідність DOC-7C14-UKR-v.1 10.05.2017
9 | ARCHITECT Reaction Vessels Реакційні ємності, 4000 шт., або еквівалент | паков | 7 | 7810 | 8356.7 | 58496.9 | 8200 | 8774 | 61418 | 8565.35 | 59957.45 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | 62225 Ємність для лабораторного аналізатора ІВД | Декларація про відповідність DOC-7C15-UKR-v.1 13.12.2016
10 | ARCHITECT Cyclosporine Reagent Kit Набір реагентів, 100 тестів, або еквівалент | компл | 7 | 29800 | 31886 | 223202 | 31290 | 33480.3 | 234362.1 | 32683.15 | 228782.05 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | 61001 Циклоспорин А / циклоспорин терапевтичний лікарський моніторинг ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз | Декларація про відповідність DOC-3R30-UKR-v.1 від 14.05.2020
11 | ARCHITECT Cyclosporine Calibrators Калібратори, або еквівалент | компл | 2 | 5544 | 5932.08 | 11864.16 | 5821 | 6228.47 | 12456.94 | 6080.275 | 12160.55 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | 55439 Циклоспорин А / циклоспорин, терапевтичний лікарський моніторинг IVD, калібратор | Декларація про відповідність DOC-3R30-UKR-v.1 від 14.05.2020
12 | ARCHITECT Cyclosporine Whole Blood Precipitation Reagent Kit Набір реагентів, або еквівалент | компл | 2 | 5636 | 6030.52 | 12061.04 | 5918 | 6332.26 | 12664.52 | 6181.39 | 12362.78 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | 55441 Циклоспорин А / циклоспорин, терапевтичний лікарський моніторинг IVD, реагент | Декларація про відповідність DOC-1L75-UKR-v.1S від 24.08.2017
13 | Multichem WBT Контроль, або еквівалент | паков | 4 | 19550 | 20918.5 | 83674 | 20528 | 21964.96 | 87859.84 | 21441.73 | 85766.92 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD, контрольний матеріал | Декларація про відповідність DOC-05P77-UKR-v.1 від 11.08.2017
14 | Transplant Pretreatment Tubes Пробірки для попередньої обробки перед внесенням | паков | 16 | 1432 | 1532.24 | 24515.84 | 1504 | 1609.28 | 25748.48 | 1570.76 | 25132.16 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | 43865 Вакуумна пробірка для взяття зразків крові, з K2ЕDТА, IVD | Декларація про відповідність DOC-1P06-UKR-v.2 від 08.11.2019
15 | I1000SR PM KIT Набір для обслуговування | набір | 1 | 39000 | 46800 | 46800 | 40950 | 49140 | 49140 | 47970 | 47970 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | Не є мед. Виробом | Декларація про відповідність DOC-1L86-UKR-v.1 / RoHS-UKR-1 31.03.2017 / 31.01.2020
16 | Valve, Manifold Kit Клапан колектора рідини, набір | набір | 3 | 16800 | 20160 | 60480 | 17640 | 21168 | 63504 | 20664 | 61992 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | Не є мед. Виробом | Декларація про відповідність DOC-1L86-UKR-v.1 / RoHS-UKR-1 31.03.2017 / 31.01.2020
17 | Filter, Buffer Фільтр для буфера | шт. | 2 | 15800 | 18960 | 37920 | 16590 | 19908 | 39816 | 19434 | 38868 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви |  | Декларація про відповідність DOC-1L86-UKR-v.1 / RoHS-UKR-1 31.03.2017 / 31.01.2020
18 | Tubing/Sensor, Temp, WZ Трубка з температурним датчиком промивної зони | паков. | 2 | 9400 | 11280 | 22560 | 9870 | 11844 | 23688 | 11562 | 23124 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви |  | Декларація про відповідність DOC-1L86-UKR-v.1 / RoHS-UKR-1 31.03.2017 / 31.01.2020
19 | ARCHITEСT Tacrolimus калібратори ARCHITEСT Tacrolimus Calibrators | компл | 1 | 5544 | 5932.08 | 5932.08 | 5105 | 5462.35 | 5462.35 | 5697.215 | 5697.215 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | 55443 Такролімус, терапевтичний лікарський моніторинг IVD, калібратор | Декларація про відповідність DOC-1L77-UKR-v.1M від 10.05.2017
20 | ARCHITEСT Tacrolimus набір реагентів ARCHITEСT Tacrolimus Reagnt kit | компл | 5 | 23500 | 25145 | 125725 | 21500 | 23005 | 115025 | 24075 | 120375 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | 61025 Такролімус терапевтичний лікарський моніторинг ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз | Декларація про відповідність DOC-1L77-UKR-v.1M від 10.05.2017
21 | ARCHITEСT Tacrolimus Whole Blood Precipitation набір реагентів ARCHITEСT Tacrolimus Whole Blood Precipitation Reagent Kit | компл | 5 | 1987 | 2126.09 | 10630.45 | 1915 | 2049.05 | 10245.25 | 2087.57 | 10437.85 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | 55445 Такролімус, терапевтичний лікарський моніторинг IVD, реагент | Декларація про відповідність DOC-1L77-UKR-v.1S від 10.05.2017
| Всього |  |  |  |  | 1037221.67 |  |  | 1070420.295 |  | 1053820.9825
| Голова робочої групи: Медичний директор з медичних питань НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України | [9 empty] | Т.П. Іванова
| Члени робочої групи: Медичний директор НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України | [9 empty] | С.С.Чернишук
| Медичний директор з поліклінічної роботи | [9 empty] | В.А. Сова
| Заступник генерального директора з економічних питань | [9 empty] | Н.М. Мирута
| Завідувач Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрологі | [9 empty] | В.Г. Яновська
| Завідувач відділом імуногістохімічних досліджень дитячого патологоанатомічного відділення | [9 empty] | О.В. Виставних
| Завідувач лабораторії медико-генетичного центру | [9 empty] | Н.В. Ольхович