**ОБГРУНТУВАННЯ**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**на закупівлю по предмету**

**послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання - код ДК 021:2015 – 50420000-5 (послуги з ремонту і технічного обслуговування автоматичного аналізатора IH500, «Bio-Rad» США серійний номер № 0500768 для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології НДСЛ "Охматдит" на 2024 рік)**

1. **Місце надання послуг**: м.Київ, вул. В.Чорновола, 28/1, НДСЛ "Охматдит" МОЗ України;

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Найменування обладнання** | **Виробник** | **Серійний номер** | **Рік випуску** | **Кіль-ть** |
| **1** | **Автоматичний аналізатор IH500, «Bio-Rad» США** | **США** | **серійний номер № 0500768** | **2017** | **1** |

**Сервісне технічне обслуговування (ТО) включає в себе:**

Перелік послуг технічного обслуговування та ремонт

 **автоматичного аналізатора IH500, «Bio-Rad», США**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування послуг** | **Одиниці виміру** | **Кількість** |
| **1** | **Технічне обслуговування автоматичного аналізатора IH500, «Bio-Rad», системи для проведення імуногематологічних досліджень, с/н 0500768** |  |  |
| 1.1 | IH-500 охолоджувальний модуль реагентів V3 | шт | 1 |
| 1.2 | Набір для обслуговування IH-500 - 12 місяців | наб | 1 |
| 1.3 | Ущільнювальне кільце IH-500 для швидкого з'єднувача | шт | 1 |
| 1.4 | Лапки гриппер | наб | 1 |
|  1.5. | Профілактичне обслуговування обладнання | послуга | 1 |
| 1.6 | Діагностика електронних компонентів | послуга | 1 |
| 1.7 | Діагностика обладнання | послуга | 1 |
| 1.8 | Складний ремонт обладнання з заміною запчастин | послуга | 1 |
| 1.9 | Тестування роботи | послуга | 1 |

**Вимоги до учасників:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Вимоги** | **Відповід-ність (ТАК/НІ)** |
|  | Надання послуг передбачає приїзд інженерів на територію Замовника |  |
|  | Послуги повинні надаватися кваліфікованим персоналом, який має відповідну кваліфікацію та досвід (надати у складі тендерної пропозиції копії сертифікатів сервісних спеціалістів (інженерів) про проходження навчання, виданих виробником відповідного обладнання.  |  |
|  | Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів необхідних для проведення технічного обслуговування |  |
|  | Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог із захисту довкілля (надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист щодо дотримання вимог із захисту довкілля, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про відходи») |  |
|  | Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог в галузі охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки (надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист в довільній формі) |  |

**Очікувана вартість закупівлі складає 365 000,00 грн. (триста шістдесят пять тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ**

**Голова робочої групи:**

Бабак В.Г. – начальник центру інженерно-технічного

забезпечення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Члени робочої групи:**

Іванова Т.П. – медичний директор з медичних питань \_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Чернишук С. С. – медичний директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сова В.А. – медичний директор з поліклінічної роботи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мирута Н.М. – заступник генерального директора

 з економічних питань \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Полозенко О.П. – зас. генерального директора

 з розвитку лікарні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Підстава: рапорт Яновська В.Г. комерційна пропозиція.***