**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**на закупівлю по предмету**

**Послуги з сервісного та технічного обслуговування обладнання системи лікувальних газів: кріогенних ємностей НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України на 2024 рік: код ДК 021:2015 – 50530000-1 послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки.**

Огляд об'єкта учасником перед подачею пропозиції є обов'язковим. Огляд проводиться на підставі офіційного листа-звернення на ім’я замовника (щодня з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., крім суботи та неділі). Учасник у складі тендерної документації повинен надати довідку про огляд об’єкту , засвідчену замовником (зразок додається додаток № 1 до технічних вимог). Витрати на відвідування об’єкту Учасник несе за власні кошти. **Контактна особа: Начальник центру інженерно-технічного забезпечення: Бабак Владислав Григорович тел: 096 795 6295 ; (044) 2398802**

**Місце надання Послуг:** 03124, м. Київ, вул. Чорновола, 28/1

**ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КРІОГЕННИХ ЄМНОСТЕЙ.**

**Сервісне обслуговування, при необхідності вакумація, кисневих газифікаторів для зріджених газів типу ECT-6000/CS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТО при необхідності ремонт глибинних запірних вентилів, ревізія з'єднань перевірка на герметичність, ТО клапанів, ТО та ремонт контрольно вимірювальних приладів, ТО регуляторів тиску | 2шт |

**Сервісне обслуговування, при необхідності вакумація, ємності для зберігання зрідженого азоту типу CRYOCYL-3000/16**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТО при необхідності ремонт глибинних запірних вентилів, ревізія з'єднань перевірка на герметичність, ТО клапанів, ТО та ремонт контрольно вимірювальних приладів, ТО та ремонт регуляторів тиску | 1шт |

**Сервісне обслуговування, при необхідності вакумація, ємності для зберігання зрідженого кисню типу DPL450-210-1,4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТО при необхідності ремонт запірних вентилів, ревізія з'єднань перевірка на герметичність, ТО клапанів, ТО та ремонт контрольно вимірювальних приладів, ТО та ремонт регуляторів тиску | 1шт |

**Сервісне обслуговування, при необхідності вакумація, ємності для зберігання зрідженого кисню типу DPL195-2.0-2005-012**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТО при необхідності ремонт запірних вентилів, ревізія з'єднань перевірка на герметичність, ТО клапанів, ТО та ремонт контрольно вимірювальних приладів, ТО та ремонт регуляторів тиску | 3шт |

**Учасник повинен надати :**

Копії діючого дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (у передбачених законодавством випадках) або декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Довідка (складена в довільній формі) щодо наявності працівників відповідної кваліфікації, яких планується залучити до виконання зобов’язань по договору, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, посади, яку обіймає на підприємстві, загального стажу роботи, завірена підписом уповноваженої особи Учасника.

Довідка (складена в довільній формі) щодо наявності обладнання та іншої матеріально-технічної бази, необхідних для виконання зобов’язань по договору, завірена підписом уповноваженої особи Учасника.

Довідка складена в довільній формі про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору, завірена підписом уповноваженої особи Учасника.

Копія договору, яка підтверджує постачання товару (копії видаткових накладних, актів прийому-передачі, тощо) аналогічного договору.

Позитивний лист-відгук від контрагентів, зазначених в довідці (не менше одного), із зазначенням інформації про належне виконання договору.

Очікувана вартість закупівлі : 240 **000,00 грн. (двісті сорок тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ.**

**Голова робочої групи:**

Бабак В.Г. – начальник центру інженерно-технічного

забезпечення

**Члени робочої групи:**

Чернишук С. С. – медичний директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Іванова Т.П. – медичний директор з медичних питань \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сова В.А. – медичний директор поліклініки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мирута Н.М. – заступник генерального директора

 з економічних питань \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Полозенко О.П. – заступник генерального директора

 з розвитку лікарні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Підстава: Рапорт Гордієнко П.С. комерційна пропозиція.**

**Додаток № 1**

**до технічних вимог**

Зразок акту огляду

**Акт огляду об’єктів**

м. Київ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_\_ р.

Ми, що підписалися нижче, представник **НДСЛ Охматдит МОЗ України**, склали цей акт про те, що представники\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в особі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, провели огляд об’єктів Замовника за адресами: м. Київ, вул. В. Чорновола 28/1 згідно умов на закупівлю **Послуги з сервісного та технічного обслуговування обладнання системи лікувальних газів: кріогенних ємностей НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України на 2024 рік: код ДК 021:2015 – 50530000-1 послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки.**

 та готові виконувати зазначені послуги, про що і складаємо цей акт.

Підписанням даного акту представники Замовника підтверджують здійснення огляду об’єктів за адресами: м. Київ, вул. В. Чорновола, 28/1.

**Представник НДСЛ Охматдит**

**МОЗ України** вул. В. Чорновола 28/1

**Посада, ПІБ, підпис, печатка\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Представник Учасника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**