**ОБГРУНТУВАННЯ**

# На закупівлю послуги Код ДК 021:2015:51110000-6 - Послуги зі встановлення електричного обладнання

 **монтаж джерела безперебійного живлення GERMAREL GmbH UPS-GER 160KVA до системи AnyScan ОФЕКТ/КТ\ПЕТ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **СКЛАДОВІ** | **Кількість**  |
| 1 | **Перевірка безпеки та сервіс** | **1** |
| 1.1 | Кабель ВВГ нгд 1х70 (5кл) 0,13м | 1 |
| 1.2 | Металева шафа щитка байпас з необхідними складовими (Металева шафа GT 120-100-30 IP66 (3зам.,В1200хШ1000хГ300), автоматичний вимикач NBS-TMS 160/3L 160A (36kA,(0.8-1)In/фікс.)3Р – 2 од, автоматичний вимикач NBS-TMD 250/3L 250A (36kA,(0.8-1)In/(5-10)In)3Р – 2од, перемикач навантаження LBS CO 3P 160 (“1-0-2”, 160A), перемикач навантаження LBS CO 3P 250 (“1-0-2”, 250A), зʼєднувальні шини). | 1 |
| 1.3 | Прокладка кабелю ВВГ 140 м.п. | 1 |
| 1.4 | Збірка щитка байпасу | 1 |
| 1.5 | Збірка ДБЖ 160 кВа | 1 |
| 1.6 | Встановлення автоматичного вимикача NBS-TMS 160/3L 160A | 2 |
| 1.7 | Встановлення автоматичного вимикача NBS-TMD 250/3L 250A | 2 |
| 1.8 | Встановлення перемикача навантаження LBS CO 3P 160 | 1 |
| 1.9 | Встановлення перемикача навантаження LBS CO 3P 250 | 2 |
| 1.10 | Монтаж металевої шафи GT 120-100-30 IP66 | 1 |
| 1.11 | Підключення ДБЖ 160 кВа | 1 |
| 1.12 | Запуск ДБЖ 160 кВа | 1 |
| 1.13 | Перепідключення ДБЖ 80 кВа | 1 |
| 1.14 | Демонтаж існуючого ввідного щитка ДБЖ 80 кВа | 1 |

**Очікувана вартість закупівлі 310 000,00 грн. (триста десять тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ.**

**Голова робочої групи:**

Бабак В.Г. – начальник центру інженерно-технічного забезпечення

**Члени робочої групи:**

Чернишук С. С. – медичний директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Іванова Т.П. – медичний директор з медичних питань \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сова В.А. – медичний директор поліклініки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мирута Н.М. – заступник генерального директора

 з економічних питань \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Полозенко О.П. – заступник генерального директора

 з розвитку лікарні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Підстава**: рапорт, комерційна пропозиція Завідувач Центра радіології Рєбєнков С.О.