## тендер б.х 2024
Медико-технічне завдання на реагенти для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології в 2024 році
№з/п | Назва реактиву, або еквівалент | Од.вим. | Біохімія | ВЗК | Експрес | Токс | Загальна кількість | Цінова пропозиція фірми №1, з ПДВ | Загальна сума | Цінова пропозиція фірми №2, з ПДВ | Загальна сума | Ціна середня, з ПДВ | Загальна сума | НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Відомості про державну реєстрацію/технічний регламент | НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Класифікатор медичних виробів НК 024:2023
1. Реагенти до аналізатору електролітів "Elektrolyte Analyzer — 9180" (закрита система) | [16 empty] | Б/Х | ЕКСПРЕС
1 | Фасовка для рідини та контейнер для відходів. Містить калібраційні та промивні розчини | набір | 20 | 0 | 10 | 0 | 30 | 3777.74 | 113332.2 | 3850.27 | 115508.1 | 3814.005 | 114420.15 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-10/DEC версія 4 | 52867 Множинні електроліти IVD, калібратор | 75554.8 | 37777.4
2 | Контрольний матеріал ISETROL для відстеження ISETROL Electrolyte аналізу натрію, калію, іонізованого кальцію, Controls літію, хлориду, загального діоксиду вуглецю, іонізованого магнію та рН | набір | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5046.18 | 30277.08 | 5143.07 | 30858.42 | 5094.625 | 30567.75 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-10/DEC версія 4 | 52868 Множинні електроліти IVD, контрольний матеріал | 15138.54 | 15138.54
3 | Розчин для очистки аналізатору 9180 Cleaning Solution ELECTROLITE ANALYZER | шт | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 653.32 | 653.32 | 696.99 | 696.99 | 675.155 | 675.155 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-10/DEC версія 4 | 58236 | 0 | 653.32
4 | Кондиціонер для електроду натрію | шт | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1084.05 | 1084.05 | 1156.6 | 1156.6 | 1120.325 | 1120.325 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-12/DEC версія 4 | 59238 | 0 | 1084.05
5 | Мембранний електрод для IVD вимірювань калію | шт | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5710.33 | 5710.33 | 6110.97 | 6110.97 | 5910.65 | 5910.65 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-12/DEC | 52892 Калій (K+) IVD, набір, йонселективні електроди | 0 | 5710.33
6 | Мембранний електрод для IVD вимірювань кальцію | шт | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5793.9 | 5793.9 | 6200.39 | 6200.39 | 5997.145 | 5997.145 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-10/DEC | 52874 Кальцій (Ca2+) IVD, набір, йонселективні електроди | 0 | 5793.9
8 | Еталонний електрод для закриття електричного вимірювального ланцюга | шт | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7544.5 | 7544.5 | 8073.82 | 8073.82 | 7809.16 | 7809.16 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-10/DEC | 59241 Референтний електрод ІВД | 0 | 7544.5
9 | Електрод для встановлення електричного контакту між зразком та еталонним електродом | шт | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10670.71 | 10670.71 | 11419.38 | 11419.38 | 11045.045 | 11045.045 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-10/DEC | 59241 Референтний електрод ІВД | 0 | 10670.71
10 | Скляний капілярний електрод для IVD вимірювань іонів натрію | шт | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9170.1 | 9170.1 | 9813.48 | 9813.48 | 9491.79 | 9491.79 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-10/DEC | 52896 Натрій (Na+) IVD, набір, йонселективні електроди | 0 | 9170.1
[8 empty] | Загальна сума | 184236.19 | Загальна сума | 189838.15 |  | 187037.17 |  |  |  | 90693.34 | 93542.85
2. Реагенти до біохімічного аналізатору "Cobas Integra 400 Plus" (закрита система): | [16 empty] | Б/Х | ЕКСПРЕС
1 | Тест для кількісного визначення креатинину /Creatinine Jaffé Gen.2 (700 tests) | шт | 16 | 0 | 2 | 0 | 18 | 781 | 14058 | 796 | 14328 | 788.5 | 14193 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-7/DEC | 53252 Креатинін IVD, реагент | 12496 | 1562
2 | Тест для кількісного визначення аланінамінотрансферази (АЛТ) /Alanine Aminotransferase acc. to IFCC (ALTL) | шт | 22 | 0 | 3 | 0 | 25 | 937.06 | 23426.5 | 955.05 | 23876.25 | 946.055 | 23651.375 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC | 52925 Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD, реагент | 20615.32 | 2811.18
3 | Тест для кількісного визначення аспартатамінотрансферази(АСТ) /Aspartate Aminotransferase acc. to IFCC (ASTL) | шт | 24 | 0 | 3 | 0 | 27 | 937.06 | 25300.62 | 955.05 | 25786.35 | 946.055 | 25543.485 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC | 52955 Загальна аспартатамінотрансфераза (AST) IVD, реагент | 22489.44 | 2811.18
4 | Тест для визначення гамма-глутамілтрансферази /GGT gamma-Glutamyltransferase ver.2 | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1334.21 | 2668.42 | 1359.83 | 2719.66 | 1347.02 | 2694.04 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC | 53030 Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) IVD, реагент | 2668.42 | 0
5 | Тест для визначення глюкози, 800 тестів/ | шт | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1499.87 | 13498.83 | 1528.67 | 13758.03 | 1514.27 | 13628.43 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-7/DEC | 53307 Глюкоза IVD, реагент | 13498.83 | 0
6 | Тест для визначення лужної фосфатази, 400 тестів/ | шт | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1073.88 | 5369.4 | 1094.5 | 5472.5 | 1084.19 | 5420.95 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC | 52929Загальна лужна фосфатаза (ALP) IVD, реагент | 5369.4 | 0
7 | Тест для кількісного визначення кальцію (300 тестів) /Calcium Gen.2 (300 tests) | шт | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1171.5 | 7029 | 1193.99 | 7163.94 | 1182.745 | 7096.47 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-7/DEC | 52875 Кальцій (Ca2+) IVD, реагент | 7029 | 0
8 | Тест для кількісного визначення неорганічного фосфату /PHOS2/Phosphate (Inorganic) ver.2 | шт | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 859.4 | 5156.4 | 875.9 | 5255.4 | 867.65 | 5205.9 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC | 52891 Неорганічний фосфат (PO43-) IVD, реагент | 5156.4 | 0
9 | Тест для кількісного визначення заліза /IRON2/Iron Gen.2 | шт | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1109.38 | 7765.66 | 1130.68 | 7914.76 | 1120.03 | 7840.21 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC | 54762 Залізо IVD, реагент | 7765.66 | 0
10 | Тест для кількісного визначення сечовини/ азоту сечовини /(UREA) | шт | 22 | 0 | 2 | 0 | 24 | 937.06 | 22489.44 | 955.05 | 22921.2 | 946.055 | 22705.32 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-7/DEC | 53590 Сечовина (Urea) IVD, реагент | 20615.32 | 1874.12
11 | Тест для визначення загального холестерину /CHOL HiCo Gen.2, cobas c, Int. | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 870.5 | 1741 | 887.21 | 1774.42 | 878.855 | 1757.71 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC | 53362 Загальний холестерин IVD, реагент | 1741 | 0
12 | Тест для кількісного визначення холестерину-ЛПВЩ, Gen.4 | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4396.83 | 8793.66 | 4481.25 | 8962.5 | 4439.04 | 8878.08 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-30/DEC | 53393 Холестерин ліпопротеїнів високої щільності IVD, реагент | 8793.66 | 0
13 | Тест для визначення ЛПНЩ-холестерин 3 покоління (200 тестів) | набір | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4149.81 | 24898.86 | 4229.49 | 25376.94 | 4189.65 | 25137.9 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-10/DEC | 53412 Холестерин ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) IVD, реагент | 24898.86 | 0
14 | Тест для визначення загального вмісту білку /TP2/Total Protein Gen.2 | шт | 22 | 0 | 6 | 0 | 28 | 517.71 | 14495.88 | 527.65 | 14774.2 | 522.68 | 14635.04 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC | 53989 Загальний білок IVD, реагент | 11389.62 | 3106.26
15 | Тест для кількісного визначення загального білку /TPUC3, Total Protein Urine/CSF Gen.3 | набір | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1109.38 | 13312.56 | 1130.68 | 13568.16 | 1120.03 | 13440.36 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC | 53989 Загальний білок IVD, реагент | 11093.8 | 2218.76
16 | Тест для кількісного визначення загального вмісту білірубіну, 250 тестів/Bilirubin Total Gen.3 | шт | 14 | 0 | 5 | 0 | 19 | 911.17 | 17312.23 | 928.66 | 17644.54 | 919.915 | 17478.385 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-7/DEC | 53231 Загальний білірубін IVD, реагент | 12756.38 | 4555.85
17 | Тест для кількісного визначення прямого білірубіну /Bilirubin-Direct (BIL-D2) | шт | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 937.06 | 11244.72 | 955.05 | 11460.6 | 946.055 | 11352.66 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-7/DEC | 53236 Кон'югований (прямий, зв'язаний) білірубін IVD, реагент | 9370.6 | 1874.12
18 | Тест для визначення концентрації альбуміну /ALB BCG Gen.2, cobas c, Int. | шт | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 900.81 | 1801.62 | 964.02 | 1928.04 | 932.415 | 1864.83 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC | 53599 Альбумін IVD, реагент | 0 | 1801.62
19 | Тест для кількісного визначення альбуміну /Albumin Immunoturbidimetric Gen.2 (ALB-T) | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2655.1 | 7965.3 | 2706.08 | 8118.24 | 2680.59 | 8041.77 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-7/DEC | 53596 Альбумін IVD, набір, нефелометричний / турбідиметричний аналіз | 7965.3 | 0
20 | Тест для кількісного визначення альфа-амілази /AMYL2/ alpha-Amylase EPS ver.2 | шт | 11 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2798.58 | 33582.96 | 2852.31 | 34227.72 | 2825.445 | 33905.34 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC | 52941 Загальна амілаза IVD, реагент | 30784.38 | 2798.58
21 | Тест для кількісного визначення альфа-амілази підшлункової залози /alpha-Amylase EPS Pancreatic (AMY-P) | шт | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2733.5 | 13667.5 | 2785.98 | 13929.9 | 2759.74 | 13798.7 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC | 38502 Амілазний комплект | 13667.5 | 0
22 | Тест для кількісного визначення активності антитромбіна /AT /Antithrombin | шт | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4686.01 | 46860.1 | 4775.98 | 47759.8 | 4730.995 | 47309.95 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC | 56156 Антитромбін III (ATIII) IVD, реагент | 46860.1 | 0
23 | Тест для кількісного визначення каталітичної активності креатинкінази /Creatine Kinase (CKL) | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1978.39 | 5935.17 | 2016.38 | 6049.14 | 1997.385 | 5992.155 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-15/DEC | 38512 Комплект активності ізоферменту креатинкінази | 5935.17 | 0
24 | Тест для кількісного визначення С-реактивного білку /C-Reactive Protein (CRP), 4 ген., cobas c 311/501/502, Integra | шт | 10 | 0 | 6 | 0 | 16 | 7435.03 | 118960.48 | 7577.78 | 121244.48 | 7506.405 | 120102.48 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов №UA.TR.754.D. 36691549/IV-70/DEC | 30499 Набір реагентів для вимірюання С-реактивного білка | 74350.3 | 44610.18
25 | Тест для визначення лактат дегідрогенази / LDHI2 Lactate Dehydrogenase acc. to IFCC ver.2 | шт | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1496.92 | 7484.6 | 1525.66 | 7628.3 | 1511.29 | 7556.45 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC | 53074 Загальна лактатдегідрогеназа IVD, реагент | 7484.6 | 0
26 | Тест для кількісного визначення тригліцеридів /Triglycerides (TRIGL) | шт | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 488.13 | 1952.52 | 497.5 | 1990 | 492.815 | 1971.26 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC | 53462 Тригліцериди IVD, реагент | 1952.52 | 0
27 | Тест для кількісного визначення сечової кислоти /UA2/Uric Acid ver.2 | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1848.21 | 5544.63 | 1883.7 | 5651.1 | 1865.955 | 5597.865 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC | 53586 Сечова кислота IVD, реагент | 5544.63 | 0
28 | Тест для кількісного визначення продуктів розпаду фібринів (100 тестів) /Tina-quant D-Dimer Gen.2 (100 tests) | шт | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10934.01 | 65604.06 | 11143.94 | 66863.64 | 11038.975 | 66233.85 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-7/DEC | 47349 D-димер IVD, реагент | 65604.06 | 0
29 | Тест для кількісного визначення трансферіна /TRSF Tina-quant Transferrin ver.2 | шт | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2538.26 | 25382.6 | 2586.99 | 25869.9 | 2562.625 | 25626.25 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC | 53994 Трансферин IVD, реагент | 25382.6 | 0
30 | Тест для кількісного визначення ненасиченої залізозв’язуючої здатності сироватки крові та плазми /UIBC Unsaturated Iron-Binding Capacity | шт | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 822.42 | 4934.52 | 838.21 | 5029.26 | 830.315 | 4981.89 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-7/DEC | 53908 Загальна залізозв’язувальна здатність (TIBC) IVD, реагент | 4934.52 | 0
31 | Тест для кількісного визначення альфа1-антитрипсина /AAT2 Tina-quant alpha1-Antitrypsin ver.2 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2538.26 | 2538.26 | 2586.99 | 2586.99 | 2562.625 | 2562.625 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC | 53605 Альфа-1-антитрипсин (інгібітор протеази) IVD, реагент | 2538.26 | 0
32 | Тест для кількісного імунологічного визначення церулоплазміну /Ceruloplasmin (CERU) | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5467.01 | 5467.01 | 5571.98 | 5571.98 | 5519.495 | 5519.495 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC | 53634 Церулоплазмін IVD, реагент | 5467.01 | 0
33 | Тест для кількісного визначення концентрації лактату /LACT2/ Lactate Gen.2 | шт | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1894.08 | 9470.4 | 1930.45 | 9652.25 | 1912.265 | 9561.325 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC | 53346 Лактат IVD, реагент | 9470.4 | 0
34 | Тест для кількісного визначення концентрації аміаку /Ammonia (NH3L) | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2798.58 | 5597.16 | 2852.31 | 5704.62 | 2825.445 | 5650.89 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC | 53208 Аміак IVD, реагент | 5597.16 | 0
35 | Набір контролів D-Dimer Gen.2 I/II | набір | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13120.96 | 13120.96 | 13372.88 | 13372.88 | 13246.92 | 13246.92 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-7/DEC | 47347 D-димер IVD, контрольний матеріал | 13120.96 | 0
36 | Калібратор Precimat Chromogen | набір | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4745.17 | 4745.17 | 4836.28 | 4836.28 | 4790.725 | 4790.725 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC | 46797 Множинні аналіти клінічної хімії IVD, калібратор | 4745.17 | 0
37 | Калібратордля автоматичних систем Cfas Protein | набір | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6830.81 | 6830.81 | 6961.96 | 6961.96 | 6896.385 | 6896.385 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-10/DEC | 30505 | 6830.81 | 0
38 | Набір калібраторів D-Dimer Gen.2 | набір | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7534.14 | 15068.28 | 7678.8 | 15357.6 | 7606.47 | 15212.94 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D.36691549/IV-7/DEC версія 4 | 47348 | 15068.28 | 0
39 | Контроль PRECICHROM I/II | набір | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7216.13 | 7216.13 | 7354.68 | 7354.68 | 7285.405 | 7285.405 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.ROCHE/IV-166/DEC_V1 | 30590 | 7216.13 | 0
40 | Розчин для очищення зразка і проб реагенту та системи для внутрішньовенних інфузій | шт | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1131.05 | 5655.25 | 1152.77 | 5763.85 | 1141.91 | 5709.55 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-10/DEC | 59058 Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем | 5655.25 | 0
[8 empty] | Загальна сума | 633946.67 | Загальна сума | 646210.06 |  | 640078.365 |  |  |  | 563922.82 | 70023.85
3. Реагенти до біохімічного аналізатору "Cobas 6000" (закрита система): | [16 empty] | Б/Х | ЕКСПРЕС
1 | Промивний розчин NaOHD для проб реагенту та/або реакційних камер в системах Roche/Hitachi cobas c | шт | 15 | 23 | 0 | 0 | 38 | 573.44 | 21790.72 | 584.45 | 22209.1 | 578.945 | 21999.91 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-10/DEC | 58236 Буферний промивання та розчин ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи | 8601.6 | 0
2 | Промивний розчин Cell wash Solution I/NaOH-D | набір | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1186.42 | 10677.78 | 1209.2 | 10882.8 | 1197.81 | 10780.29 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-7/DEC | 58236 Буферний промивання та розчин ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи | 8304.94 | 2372.84
3 | Розчинник для розведення проби при виконанні тестів із застосуванням реагентів на системах cobas c (50 мл) | шт | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 459.53 | 2297.65 | 468.35 | 2341.75 | 463.94 | 2319.7 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC | 58237 | 2297.65 | 0
4 | PreClean M | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3313.27 | 9939.81 | 3376.88 | 10130.64 | 3345.075 | 10035.225 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC | 59058 Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем | 9939.81 | 0
5 | Тест для кількісного визначення феритину (250 тестів) / Tina-quant Ferritin Gen.4 250 tests) | шт | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11207.66 | 100868.94 | 11422.85 | 102805.65 | 11315.255 | 101837.295 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-7/DEC | 53719 Феритин IVD, реагент | 89661.28 | 0
6 | Тест для кількісного визначення магнію, вер 2, 250 тестів / Magnesium Gen.2 250 tests) | шт | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2379.98 | 19039.84 | 2425.68 | 19405.44 | 2402.83 | 19222.64 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC | 52883 Магній (Mg2+) IVD, реагент | 19039.84 | 0
7 | Тест для кількісного визначення імуноглобуліну А /Immunglobulin A Gen.2 (IGA) | шт | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3486.4 | 34864 | 3553.34 | 35533.4 | 3519.87 | 35198.7 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC | 53759 Загальний імуноглобулін А (IgA) IVD, реагент | 34864 | 0
8 | Тест для кількісного визначення імуноглобуліну G /Immunglobulin G Gen.2 (IGG) | шт | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2847.4 | 31321.4 | 2902.07 | 31922.77 | 2874.735 | 31622.085 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC | 53786 Загальний імуноглобулін G (загальний IgG) IVD, реагент | 31321.4 | 0
9 | Тест для кількісного визначення імуноглобуліну М /Immunglobulin M Gen.2 (IGM) | шт | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3800.71 | 38007.1 | 3873.68 | 38736.8 | 3837.195 | 38371.95 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC | 53794 Загальний імуноглобулін М (загальний IgM) IVD, реагент | 38007.1 | 0
10 | Тест для кількісного визначення антитіл до стрептолізину О / ASLOТ Tina-quant Antistreptolysin O | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5336.84 | 10673.68 | 5439.31 | 10878.62 | 5388.075 | 10776.15 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-7/DEC | 37756 Комплект для ідентифікації антитіл до антистрептолізин | 10673.68 | 0
[8 empty] | Загальна сума | 279480.92 | Загальна сума | 284846.97 |  | 282163.945 |  |  |  | 252711.3 | 2372.84
Голова робочої групи: Медичний директор з медичних питань НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України | [15 empty] | Т.П. Іванова
Члени робочої групи: Медичний директор НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України | [15 empty] | С.С.Чернишук
Медичний директор з поліклінічної роботи | [15 empty] | В.А. Сова
Заступник генерального директора з економічних питань | [15 empty] | Н.М. Мирута
Завідувач Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрологі | [15 empty] | В.Г. Яновська
Завідувач відділом імуногістохімічних досліджень дитячого патологоанатомічного відділення | [15 empty] | О.В. Виставних
Завідувач лабораторії медико-генетичного центру | [15 empty] | Н.В. Ольхович