- Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик:

- на закупівлю по предмету

код ДК 021:2015 – 33180000-5 «Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму» (витратні матеріали для проведення гострого гемодіалізу/гемодіафільтрації)

Витратні матеріали для проведення гострого

гемодіалізу/гемодіафільтрації

Специфікація

| № п/п | Код та назва відповідно до ЄЗС ДК 021:2015 | Код та назва за НК 024:2023 | Назва предмету закупівлі | од.вим. | к-ть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33181520-3 - Матеріали для ниркового діалізу | 37278 - катетер для гемодіалізу | Катетер гемодіалізі і ий двохпросвітний (двохканальний) у наборі розміром 11-12 F | шт | 20 |
| 2 | 33181520-3 - Матеріали для ниркового діалізу | 37278 - катетер для гемодіалізу | Катетер гемодіалізний двохпросвітний (двохканальний) у наборі розміром 6,5 –7 F | шт | 40 |
| 3 | 33181520-3 - Матеріали для ниркового діалізу | 37278 - катетер для гемодіалізу | Катетер гемодіалізний двохпросвітний (двохканальний) у наборі розміром 8 F | шт | 40 |

Медико - технічні вимоги

| № п/п | Найменування медико-технічної вимоги до предмета закупівлі | Відповідність вимогам (вказати так/ні) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Катетер гемодіалізний двохпросвітний (двохканальний) у наборі розміром 12 F |  |
| 1.1 | Комплект для діалізу призначений для забезпечення судинного доступу для гемодіалізу. У наборі : двохканальний катетер з діаметром 12 F,довжина катетера 15-20 см; провідник тип “J”. |  |
| 2. | Катетер гемодіалізний двохпросвітний (двохканальний) у наборі розміром 6,5 F |  |
| 2.1 | Комплект для діалізу призначений для забезпечення судинного доступу для гемодіалізу. У наборі : двоканальний катетер розмір 6.5F довжина 12см; Виріб має бути стерилізованим, одноразового використання |  |
| 3. | Катетер гемодіалізний двохпросвітний (двохканальний) у наборі розміром 8 F |  |
| 3.1 | Комплект для діалізу призначений для забезпечення судинного доступу для гемодіалізу. У наборі : катетер розміром 8 Fr довжиною 11см, провідник тип “J”. |  |

Очікувана вартість складає 136 168,20 грн. (сто тридцять шість тисяч сто шістдесят вісім гривень 00 коп.) з ПДВ.

Усі посилання у Додатку 2 до Документації на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати такими, що містять вираз "або еквівалент".