**Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик:**

 **на закупівлю по предмету**

**код ДК 021:2015 – 33140000-3 медичні матеріали (медичні матеріали для аферезу -** **комплект для екстракорпорального фотоферезу MacoGenic G2)**

**для іншого терапевтичного (лікувального) гемаферезу (екстракорпоральний фотоферез) за кошти спеціального фонду плата за послуги.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування товару** | **Од.вим.** | **Кількість** |
| Комплект для екстракорпорального фотоферезу MacoGenic G2 (код НК 58091 Набір для аферезу)(**код 33141600-6 - Контейнери та пакети для забору матеріалу для аналізів, дренажі та комплекти**) | комплект | 16 |

|  |  |
| --- | --- |
| **№ з/п** | **Опис продукту** |
| 1 | Контейнер призначений для автономного екстракорпорального фотоферезуКонтейнер повинен включати:1)Трубки ПВХ:Внутрішній діаметр-3 мм,Зовнішній діаметр – 4,1 мм,Товщина – 0,55 мм;2)Вихідний порт з гострим кінцем;3)Голка для проколювання;4)Вікно для маркування |
| 2 | Контейнер повинен бути розрахований на об’єм 300 мл |
| 3 | Контейнер повинен бути сумісний з апаратом MacoGenic G2 |

**Очікувана вартість закупівлі складає: 263296,00 грн. (двісті шістдесят три тисячі двісті дев’яносто шість гривень 00 коп.) з ПДВ.**