## Витратні
Обгрунтування
ІНФОРМАЦІЯ про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі (реагенти та витратні матеріали для експертної діагностики неонатального скринінгу). ДК 021:2015 –33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні
№ | Назва медичного виробу |  | МТВ | Код НК | Код ДК 021:2015 | Одиниця виміру | Кількість, уп. | Ціна 1 за одиницю, грн | Сума 1, грн | Ціна 2 за одиницю, грн | Сума 2, грн | Ціна середня за одиницю, грн | Сума середня, грн
1 | Вставка у віалу з прозорого скла з плоским дном | 24691 вкладыш в виалу из прозрачного стекла, с плоским дном, 250 мкл, 1000 шт/уп | Повинна бути скляна прозора вставка в віалу з плоским дном та ущільнюючим кільцем. Об’єм повинен бути 250 мкл. Кількість повинна бути 1000 шт/уп. | 35413 Загальна лабораторна тара, багаторазова | 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | упаковка | 1 | 13120 | 13120 | 13800 | 13800 | 13460 | 13460
2 | Фільтри центрифужні Amicon | Фільтри центрифужні AMICON ULTRA 0.5ml 100K, 500PK, UFC5100BK, Millipore, уп.500 шт | Повинні використовуватись для концентрації біологічних зразків, що містять антигени, антитіла, ферменти, нуклеїнові кислоти або мікроорганізми, очищення ПЛР. Фільтри повинні концентрувати від 500 мкл до 15 мкл Коефіцієнт концентрації повинен бути 25 x до 30 x Час обробки повинен бути від 10 до 30 хвилин Матеріал фільтра – регенерована целлюлоза NMWL - 100 кДа | 46237 - Нестерильна пробірка | 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | упаковка | 2 | 168350 | 336700 | 176000 | 352000 | 172175 | 344350
3 | 2-метиллимонна кислота 50 мг | TRC-M265080 2-Метіллимона кислота, 50 мг | Повинна бути тверда речовина від білого до майже білого. Вміст основної речовини не менше 98%. Фасування - не менше 50 мг. | відсутній | 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | шт | 1 | 25400 | 25400 | 26670 | 26670 | 26035 | 26035
4 | Кришки до віал з септами Sil/PTFE 1мм | 702287.1 кришка, що загвинчується 9мм, септа Sil w/PTFE, 100 шт/уп | Кришки повиння бути сині поліпропіленові, що загвинчуються, з отвором, діаметром 9 мм, та септою. Септа повинна бути: білий силікон/ червоний PTFE, товщиною 1.0 мм, 45° shore A. Температурна стабільність для септи: від -60 °C до +200 °C; для кришок: до +120 °C. Для застосування у ВЕРХ та ГХ. Фасування - не менше 100 шт/уп | 35413 Загальна лабораторна тара, багаторазова | 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | упаковка | 25 | 2040 | 51000 | 2145 | 53625 | 2092.5 | 52312.5
5 | Віали з темного скла 2 мл, з місцем для напису | 702284 віали 2 мл, темне скло, під кришку, що загвинчується N9, з місцем для напису, 100 шт/уп | Віали з темного скла з місцем для надпису під кришку, що закручується. Об’єм горловини – 9 мм. Для застосування у ВЕРХ та ГХ. Розмір віали: 11.6 x 32.0 мм. Фасування - не менше 100 шт/уп | 46238 Пробірка, стерильна | 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | упаковка | 10 | 1410 | 14100 | 1500 | 15000 | 1455 | 14550
6 | Універсальний набір реагентів призначений для проведення визначення гомоцистеїну в плазмі або сироватці крові методом ВЕРХ | 45000 Набір для визначення гомоцистеїну на 200 аналізів | Набір повинен містити не менше 1000 мл мобільної фази для ВЕРХ призначеної для цього аналізу, калібрувальний стандарт ліофілізований 5 мл, осаджуючий реагент 20 мл, дериватизуючий реагент 1 ліофілізований 2*5*2 мл, дериватизуючий реагент 2 – 20 мл, редукційний реагент 5*3 мл, внутрішній стандарт 5 мл та реакційні віали темні, 2*100 шт. Набір має забезпечувати не менше 200 визначень | 53748 - Гомоцистеїн IVD (діагностика in vitro ), набір, рідинна хроматографія | 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | набір | 1 | 75152 | 75152 | 78900 | 78900 | 77026 | 77026
7 | Панель Precision ID mtDNA Whole Genome Panel | Precision ID mtDNA Whole Genome Panel, 96 rxn (A30938) | Панель повинна бути призначена для аналізу мітохондріальної ДНК (мтДНК) методом секвенування наступного покоління (NGS). Повинен бути 2-пуловий мультиплексний аналіз, який спрямований на весь мітохондріальний геном людини (16 569 bp). Кожен пул повинен містить 81 пару праймерів з мінімальним перекриттям праймерів між пулами. Панель паоовинна бути розрахована для проведення 96 реакцій за допомогою ручного набору Precision ID Library або 48 реакцій за допомогою автоматизованого набору бібліотеки Precision ID DL8. | 62173 Секвенування нуклеїнових кислот, набір реагентів IVD (діагностика in vitro ) | 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | набір | 2 | 232440 | 464880 | 244070 | 488140 | 238255 | 476510
8 | Кастомна збірка генів Ion AmpliSeq Genetic Desease On-Demand Panel (51-300 генів) | Ion AmpliSeq™ On-Demand Panel, Chef-ready Workflow, 96 Reactions, 51-300 Genes A33100 | Два пули праймерів для створення бібліотек NGS для проведення проведення генетичних досліджень. Панель має включати у себе від 51 до 300 генів. Панель має забезпечувати не менш ніж 96 реакцій. Панель має бути сумісною з системами Ion Torrent. | 62173 Секвенування нуклеїнових кислот, набір реагентів IVD (діагностика in vitro ) | 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | набір | 2 | 925240 | 1850480 | 971500 | 1943000 | 948370 | 1896740
9 | Панель праймерів AMPLISEQ 1.5K-4999 MTO TUBES | A47562 AMPLISEQ 1.5K-4999 MTO TUBES 5246 primers | Панель праймерів для створення бібліотек NGS для проведення проведення генетичних досліджень. Панель має включати у себе 5246 праймерів. Панель має забезпечувати не менш ніж 3000 реакцій. Панель має бути сумісною з системами Ion Torrent. | 62174 Секвенування нуклеїнових кислот, набір реагентів IVD (діагностика in vitro ) | 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | набір | 1 | 2663650 | 2663650 | 2790000 | 2790000 | 2726825 | 2726825
10 | Синтез праймера Sequence Detection Primer | Sequence Detection Primer, 10 nmol (4304970) | Немічені праймери, синтезовані за наданою послідовністю, із концентрацією 10 нмоль, призначені для використання у ПЛР у реальномі часі. | 62623 Реагент для ампліфікації нуклеїнових кислот ІВД | 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | шт | 20 | 3700 | 74000 | 3880 | 77600 | 3790 | 75800
11 | Набір реактивів для проведення секвенування ABI PRISM BigDye Terminator v3.2 Ready Reaction Cycle Sequencing Kit | ABI PRISM BigDye Terminator v3.1 Ready Reaction Cycle Sequencing Kit, 100 rxn (4337455) | Набір розчинів призначений для швидкої очистки продуктів секвенування від залишків барвника BigDye™ та солей. Процес очистки має займати не більш ніж 40 хвилин. Набір має забезпечувати проведення не менш ніх 100 реакцій | 61323 Пост-ПЛР очищающий набір ІВД | 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | набір | 1 | 176240 | 176240 | 185060 | 185060 | 180650 | 180650
12 | Середовище RPMI 1640 | Набiр RPMI MEDIUM 1640 (CE) 100 мл (21875042) | Середовище поивнно бути стерильне. Повинно містити відновлюючий агент глутатіон, високі концентрації вітамінів, біотин, вітамін B 12. У дуже високих концентраціях повинні бути присутні вітаміни інозитол та холін. Середовище не містить білків, ліпідів або факторів зростання. Концентрація повинна бути 1X. Об'єм повинен бути 100 мл. | 58567 -Живильне середовище для клітинної культури ІВД (Cell culture medium IVD) | 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | флакон | 10 | 500 | 5000 | 570 | 5700 | 535 | 5350
| Сума | [7 empty] | 5749722 |  | 6029495 |  | 5889608.5
Голова робочої групи
| Медичний директор з медичних питань | [5 empty] | Тетяна ІВАНОВА
Члени робочої групи:
| Медичний директор | [5 empty] | Сергій ЧЕРНИШУК
| Заст. генерального директора з економічних питань | [5 empty] | Наталія МИРУТА
| Медичний директор з поліклінічной роботи | [5 empty] | Володимир СОВА
| Завідувач відділом імуногістохімічних досліджень дитячого патологоанатомічного відділення | [5 empty] | Ольга ВИСТАВНИХ
| Завідувач Українським Референс-центром з клінічної лабораторної діагностики та метрології | [5 empty] | Вікторія ЯНОВСЬКА
| Завідувач лабораторії медичної генетики СМГЦ | [5 empty] | Наталія ОЛЬХОВИЧ