**ОБГРУНТУВАННЯ**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**на закупівлю по предмету**

код **ДК 021:2015: 44610000-9: Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску (контейнери)**

**Загальні вимоги:**

1. Контейнери відповідають вимогам наказу МОЗ України від 08.06.2015 № 325 «Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами» та наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 24.12.2004 N 289 «Про затвердження Технічного регламенту з підтвердження відповідності паковання (пакувальних матеріалів) та відходів паковання», що підтверджується Учасником наступними документами (оцінка відповідності модуль Aa: Декларація про відповідність, протоколи випробувань, за допомогою яких виробник підтверджує відповідність зразків паковання та відходів паковання вимогам національних стандартів з офіційно опублікованого спеціально вповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері підтвердження відповідності переліку національних стандартів; інструкція з використання; оцінка відповідності модуль F: сертифікат відповідності, виданий органом з Оцінки відповідності, Декларація про відповідність).
2. Надати гарантійний лист від виробника (або офіційного представника на території України) про можливість поставки товару у необхідній кількості, якості та у потрібні терміни, інструкцію з використання.

**СПЕЦИФІКАЦІЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Торгова назва (або еквівалент), фасування або еквівалент** | **Одиниці виміру** | **Кіл-ть** |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Контейнери одноразові для гострих відходів категорії В не менше 2,5 л | шт | 2500 |
| 2 | Контейнери одноразові для гострих відходів категорії В не менше 5 л | шт | 700 |
| 3 | Контейнери одноразові для відходів категорії С не менше 0,7 л | шт | 700 |
| 4 | Контейнери одноразові для відходів категорії С не менше 1 л | шт | 200 |
| 5 | Контейнери одноразові для відходів категорії С не менше 5 л | шт | 400 |

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Торгова назва (або еквівалент), фасування **або еквівалент** | Кіл-ть | технічні вимоги |
|  | Контейнери одноразові для гострих відходів категорії В не менше 2,5 л | 2500 | 1. Контейнер непроникний, стійкий до проколювання для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання групи В. 2. Безпечний для здоров'я, виготовлений з поліетилентерефталату харчового призначення з ручкою для перенесення. 3. Діаметр отвору для скидання відходів не менше 110 мм, отвір для скидання відходів круглої форми без виступів та западин, тип горловини – гвинтова,. На підтвердження додати фото товару. 4. Довжина/ширина дна не менше 135 мм 5. Висота не менше 198 мм, вага не більше 130 г. 6. Можливість зберігання: при температурі від -5 до +22 ˚С. 7. Контейнери відповідають вимогам наказу МОЗ України від 08.06.2015 № 325 «Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами» та наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 24.12.2004 N 289 «Про затвердження Технічного регламенту з підтвердження відповідності паковання (пакувальних матеріалів) та відходів паковання», що підтверджено документами (оцінка відповідності модуль Aa: Декларація про відповідність, протоколи випробувань, за допомогою яких виробник підтверджує відповідність зразків паковання та відходів паковання вимогам національних стандартів з офіційно опублікованого спеціально вповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері підтвердження відповідності переліку національних стандартів; інструкція з використання; оцінка відповідності модуль F: сертифікат відповідності, виданий органом з Оцінки відповідності, Декларація про відповідність). 8. Надати гарантійний лист від виробника (або офіційного представника на території України) про можливість поставки товару у необхідній кількості, якості та у потрібні терміни, інструкцію з використання. |
|  | Контейнери одноразові для гострих відходів категорії В не менше 5 л | 700 | 1. Контейнер непроникний, стійкий до проколювання для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання групи В. 2. Безпечний для здоров'я, виготовлений з поліетилентерефталату харчового призначення з ручкою для перенесення. 3. Діаметр отвору для скидання відходів не менше 125 мм, отвір для скидання відходів круглої форми без виступів та западин, тип горловини – гвинтова. На підтвердження додати фото товару. 4. Діаметр дна не менше 220 мм 5. Висота не менше 330 мм, вага не більше 280г 6. Можливість зберігання: при температурі від -5 до +22 ˚С. 7. Контейнери відповідають вимогам наказу МОЗ України від 08.06.2015 № 325 «Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами» та наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 24.12.2004 N 289 «Про затвердження Технічного регламенту з підтвердження відповідності паковання (пакувальних матеріалів) та відходів паковання», що підтверджено документами (оцінка відповідності модуль Aa: Декларація про відповідність, протоколи випробувань, за допомогою яких виробник підтверджує відповідність зразків паковання та відходів паковання вимогам національних стандартів з офіційно опублікованого спеціально вповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері підтвердження відповідності переліку національних стандартів; інструкція з використання; оцінка відповідності модуль F: сертифікат відповідності, виданий органом з Оцінки відповідності, Декларація про відповідність). 8. Надати гарантійний лист від виробника (або офіційного представника на території України) про можливість поставки товару у необхідній кількості, якості та у потрібні терміни, інструкцію з використання. |
|  | Контейнери одноразові для відходів категорії С не менше 0,7 л | 700 | 1. Контейнер пластиковий з етикеткою жовтого кольору або з надписом «Особливо небезпечно», з місцем для записів (назва закладу, назва суб'єкта господарювання, якому передані відходи, дата передавання, вага переданих відходів в кг, дата проведення нейтралізації). 2. Контейнер одноразового використання, безпечний для здоров'я, виготовлений з поліетилентерефталату харчового призначення, непроникний, стійкий до механічних пошкоджень. 3. Діаметр отвору для скидання відходів не менше 80 мм, отвір для скидання відходів круглої форми без виступів та западин, тип горловини – гвинтова. На підтвердження додати фото товару. 4. Довжина/ширина дна не менше 100х85 мм 5. Висота не менше 154 мм, вага не більше 65г. 6. Можливість зберігання: при температурі від -5 до +22 ˚С. 7. Контейнери відповідають вимогам наказу МОЗ України від 08.06.2015 № 325 «Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами» та наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 24.12.2004 N 289 «Про затвердження Технічного регламенту з підтвердження відповідності паковання (пакувальних матеріалів) та відходів паковання», що підтверджено документами (оцінка відповідності модуль Aa: Декларація про відповідність, протоколи випробувань, за допомогою яких виробник підтверджує відповідність зразків паковання та відходів паковання вимогам національних стандартів з офіційно опублікованого спеціально вповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері підтвердження відповідності переліку національних стандартів; інструкція з використання; оцінка відповідності модуль F: сертифікат відповідності, виданий органом з Оцінки відповідності, Декларація про відповідність). 8. Надати гарантійний лист від виробника (або офіційного представника на території України) про можливість поставки товару у необхідній кількості, якості та у потрібні терміни, інструкцію з використання. |
|  | Контейнери одноразові для відходів категорії С не менше 1 л | 200 | 1. Контейнер пластиковий з етикеткою жовтого кольору або з надписом «Особливо небезпечно», з місцем для записів (назва закладу, назва суб'єкта господарювання, якому передані відходи, дата передавання, вага переданих відходів в кг, дата проведення нейтралізації). 2. Контейнер одноразового використання, безпечний для здоров'я, виготовлений з поліетилентерефталату харчового призначення, непроникний, стійкий до механічних пошкоджень. 3. Діаметр отвору для скидання відходів не менше 80 мм, отвір для скидання відходів круглої форми без виступів та западин, тип горловини – гвинтова. На підтвердження додати фото товару. 4. Довжина/ширина дна не менше 100х85 мм 5. Висота не менше 154 мм, вага не більше 65г. 6. Можливість зберігання: при температурі від -5 до +22 ˚С. 7. Контейнери відповідають вимогам наказу МОЗ України від 08.06.2015 № 325 «Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами» та наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 24.12.2004 N 289 «Про затвердження Технічного регламенту з підтвердження відповідності паковання (пакувальних матеріалів) та відходів паковання», що підтверджено документами (оцінка відповідності модуль Aa: Декларація про відповідність, протоколи випробувань, за допомогою яких виробник підтверджує відповідність зразків паковання та відходів паковання вимогам національних стандартів з офіційно опублікованого спеціально вповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері підтвердження відповідності переліку національних стандартів; інструкція з використання; оцінка відповідності модуль F: сертифікат відповідності, виданий органом з Оцінки відповідності, Декларація про відповідність). 8. Надати гарантійний лист від виробника (або офіційного представника на території України) про можливість поставки товару у необхідній кількості, якості та у потрібні терміни, інструкцію з використання. |
|  | Контейнери одноразові для відходів категорії С не менше 5 л | 400 | 1. Контейнер пластиковий з етикеткою жовтого кольору або з надписом «Особливо небезпечно», з місцем для записів (назва закладу, назва суб'єкта господарювання, якому передані відходи, дата передавання, вага переданих відходів в кг, дата проведення нейтралізації). 2. Контейнер одноразового використання, безпечний для здоров'я, виготовлений з поліетилентерефталату харчового призначення, непроникний, стійкий до механічних пошкоджень з ручкою для перенесення. 3. Діаметр отвору для скидання відходів не менше 130 мм, отвір для скидання відходів круглої форми без виступів та западин, тип горловини – гвинтова. На підтвердження додати фото товару. 4. Діаметр дна не менше 220 мм 5. Висота не менше 330 мм, вага не більше 280г 6. Можливість зберігання: при температурі від -5 до +22 ˚С. 7. Контейнери відповідають вимогам наказу МОЗ України від 08.06.2015 № 325 «Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами» та наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 24.12.2004 N 289 «Про затвердження Технічного регламенту з підтвердження відповідності паковання (пакувальних матеріалів) та відходів паковання», що підтверджено документами (оцінка відповідності модуль Aa: Декларація про відповідність, протоколи випробувань, за допомогою яких виробник підтверджує відповідність зразків паковання та відходів паковання вимогам національних стандартів з офіційно опублікованого спеціально вповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері підтвердження відповідності переліку національних стандартів; інструкція з використання; оцінка відповідності модуль F: сертифікат відповідності, виданий органом з Оцінки відповідності, Декларація про відповідність). 8. Надати гарантійний лист від виробника (або офіційного представника на території України) про можливість поставки товару у необхідній кількості, якості та у потрібні терміни, інструкцію з використання. |

*Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).*

**Очікувана вартість закупівлі складає 573 000,00грн. з ПДВ.**

**ПЕРЕЛІК ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПОВИННІ НАДАТИ УЧАСНИКИ У СКЛАДІ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ**

1. Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції:

1.1. У разі, якщо учасником є юридична особа, то учасник надає документ, який підтверджує її повноваження (наказ про призначення/переведення керівника на посаду або протокол засновників/власників чи акціонерів про призначення керівника або виписку з нього або довіреність на представника учасника, яка засвідчує повноваження уповноваженої особи на підпис тендерної пропозиції або інше);

1.2. у разі, якщо учасником є фізична особа або фізична особа-підприємець – копіями сторінок (1, 2, 3 та сторінка з пропискою) паспорту громадянина або двосторонню копію паспорта громадянина України у випадку, якщо такий паспорт оформлено у формі картки, що містить безконтактний електронний носій з наданням витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання (у разі, якщо підписувати тендерну пропозицію буде уповноважена учасником особа необхідно додатково надати нотаріально посвідчену довіреність, яка засвідчує повноваження уповноваженої особи на підпис тендерної пропозиції).

2. Статуту або іншим установчим документом в останній редакції (для фізичної особи, фізичної особи-підприємця – копію паспорту громадянина). У випадку, якщо Учасник діє на підставі модельного статуту необхідно надати рішення про здійснення діяльності на підставі модельного статуту.

3. Документів, вказаних в п. 5 розділу ІІІ тендерної документації (крім документів, передбачених підпунктами 5.6.1.-5.6.5. пункту 5 розділу ІІІ тендерної документації).

3.1. наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів):

3.1.1. Довідка складена в довільній формі про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору, завірена підписом уповноваженої особи Учасника.

3.1.2. **Копія договору**, надана на виконання вимог п.п.3.2.1. з обов’язковим наданням документів, які підтверджують постачання товару (копії видаткових накладних, актів прийому-передачі, тощо) аналогічного договору.

3.1.3. **Позитивний лист-відгук** від контрагентів, зазначених в довідці (не менше одного), із зазначенням інформації про належне виконання договору.

4. **Тендерної пропозиції** (цінової), заповненої та оформленої згідно з Додатком 1 до цієї тендерної документації, завіреної підписом уповноваженої особи Учасника.

5. Документально підтвердженої **згоди з проектом договору** про закупівлю, який викладений у Додатку 2 до цієї тендерної документації.

7. Інформації та документів про відповідність запропонованого товару технічним вимогам, встановленим у пункті 6 Розділу ІІІ та Додатку 3 цієї тендерної документації.

7.1. **Гарантійний лист**, в якому гарантує, що запропонований та поставлений товар буде мати відповідні характеристики та необхідні технічні властивості.

7.2. **Надати гарантійний лист від виробника** (або офіційного представника на території України) про можливість поставки товару у необхідній кількості, якості та у потрібні терміни, інструкцію з використання. Гарантійний лист повинен включати номер процедури закупівлі в системі електронних закупівель, а також назву предмета закупівлі та назву замовника.

7.3. Довідка у довільній формі про те, що запропонований Учасником товар буде доставлено із врахуванням екологічних вимог та заходів спрямованих на захист довкілля згідно чинного законодавства.

7.4. Учасник повинен надати реєстр наданих документів та інформації із зазначенням номерів сторінок.