***ОБГРУНТУВАННЯ***

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**Код ДК 021:2015 код 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (технічне обслуговування біохімічного модуля cobas c 501, автоматичного аналізатора cobas 6000;** **Cobas 311; cobas c 111; технічне обслуговування станції водопідготовки WSU)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № **п/п**  | **Найменування** | **Од.****вим.**  | **Кіл-ть**  |
| 1 | Технічне обслуговування біохімічного модуля cobas c 501 автоматичного аналізатора cobas 6000:- Перевірка приладу з допомогою тесту для визначення точності і прецізійності набору зразка і реагенту / Instrument Check, кат. № 04851013190; - Перевірка приладу з допомогою тесту для визначення похибки та точності дозування зразку та реагенту, кат № 20757144322; - Заміна галогенової лампи (Лампа галогенова с 311, с 501), кат. № 04813707001;  |  послуга | 1 |
| 2 | Технічне обслуговування Cobas 311:- Перевірка приладу з допомогою тесту для визначення точності і прецізійності набору зразка і реагенту / Instrument Check, кат. № 04851013190; - Перевірка приладу з допомогою тесту для визначення похибки та точності дозування зразку та реагенту, кат № 20757144322; - Заміна галогенової лампи (Лампа галогенова с 311, с 501), кат. № 04813707001;- заміна теплового фільтру | послуга | 2 |
| 3 | Технічне обслуговування біохімічного аналізатора cobas c 111:- Перевірка приладу з допомогою тесту для визначення точності і прецізійності набору зразка і реагенту / Instrument Check, кат. № 04851013190; - Перевірка приладу з допомогою тесту для визначення похибки та точності дозування зразку та реагенту, кат № 20757144322; - Заміна галогенової лампи (Лампа галогенова 12В20Вт), кат. № 05344620001; | послуга | 1 |
| 4 | Технічне обслуговування станції водопідготовки WSU: - Заміна УФ-лампи (УФ-лампа WSU2), кат. № 08452296001; | послуга | 1 |

**ТЕХНІЧНІ УМОВИ ТА ВИМОГИ ДО УЧАСНИКА**

1. Технічне обслуговування Виконавець проводить безпосередньо на території Замовника ***(надати гарантійний лист від імені Учасника у складі тендерної пропозиції)****.*

2. Транспортні витрати та вартість комплектуючих повинні бути включені до ціни послуги ***(надати гарантійний лист від імені Учасника у складі тендерної пропозиції)****.*

3. Учасник повинен при здійсненні технічного обслуговування обладнання дотримуватись вимог нормативних документів в галузі охорони праці і техніки безпеки ***(надати гарантійний лист від імені Учасника у складі тендерної пропозиції)****.*

4. Послуга повинна надаватись згідно з регламентів від виробника, вказаних в експлуатаційній та сервісній документації до апаратів ***(надати гарантійний лист від імені Учасника у складі тендерної пропозиції).***

5. Комплектуючі частини, які будуть використані при наданні послуги повинні відповідати характеристикам, що зазначені в технічній документації фірми-виробника ***(надати гарантійний лист від імені Учасника у складі тендерної пропозиції).***

6. Гарантійний термін на надані послуги з моменту виконання робіт повинен складати не менш ніж 12 місяців ***(надати гарантійний лист від імені Учасника у складі тендерної пропозиції)****.*

7.Надати ***довідку у довільній формі про наявність працівників відповідної кваліфікації***, які мають необхідні знання та досвід.

8. Надати копії документів, що підтверджують ***кваліфікацію працівників*** (копії сертифікату(-ів) інженера(-ів) про навчання, уповноважений компанією — виробником).

*Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).*

Обсяг закупівлі визначається на підставі річного планування та з урахуванням потреби замовника на період 2024 року. (спец фонд платні послуги)

Загальна очікувана вартість закупівлі становить **102 400,00 грн. (сто дві тисячі чотириста гривен 00 коп.) з ПДВ.**

**Голова робочої групи:**

Бабак В.Г. – начальник центру інженерно-технічного

забезпечення

**Члени робочої групи:**

Чернишук С. С. – медичний директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Іванова Т.П. – медичний директор з медичних питань \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сова В.А. – медичний директор поліклініки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мирута Н.М. – заступник генерального директора

 з економічних питань \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Полозенко О.П. – заступник генерального директора

 з розвитку лікарні

**Підстава:** рапорт Головня О.М. в.о. завідувача Референс-центром КДЛ та метрології, комерційна пропозиція.