- Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик:  на закупівлю по предмету

код ДК 021:2015 24450000-3 – агрохімічна продукція (дезінфікуючі засоби) – 2 лоти

на січень 2025 року.

| № | Код та назва відповідно до НК 024:2023 | Міжнародна непатентована або загально прийнята назва (або еквівалент) | Медико-технічні характеристики | Од. виміру | К-ть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лот №1 - дезінфікуючі засоби: |  |  |  |  |
| 1 | код 41550 - Дезінфікуючі засоби для рук (код CPV - 24455000-8) | Дезінфікуючі засоби для хірургічної та гігієнічної обробки рук Стерилліум класік пур, 1л або еквівалент | 1. Склад засобу, мас.%: 2-пропанол – 43,0-47,0; 1-пропанол – 28,5-31,5; мецетроній етилсульфат – 0,18-022; 2. Засіб повинен мати широкий спектр антимікробної дії (повинно бути вказано в інструкції, в т.ч. атестацію згідно Європейських стандартів): бактерицидну дію, у т. ч. по відношенню до видів нижче наведених бактерій та їх штамів, а також до штамів, резистентних до антибіотиків: Acinetobacter baumannii, Acinetobacter calcoaceticus, Acinetobacter lwoffii, Bacteroides fragilis, Burkholderia cepacia, Clostridium difficile, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Enterococcus hirae, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Listeria monocytogenes, Micrococcus luteus, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enteritidis; Salmonella typhimurium; Serratia marcescens, Shigella sonnei, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus hominis, Staphylococcus saprophyticus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus faecalis, Vibrio сholerae та ін. (атестований згідно з Європейськими стандартами EN 1040, EN 1500, EN12054, EN 12791, EN 13727 або ДСТУ); туберкулоцидну дію, атестований по відношенню до Mycobacterium tuberculosis, Mycobactеrium terrae згідно з Європейським стандартом EN 14348 або згідно ДСТУ EN 14348:2014 (чинний в Україні від 2015-02-01); мікобактерицидну дію, атестований по відношенню до Mycobacterium avium, Mycobactеrium terrae згідно з Європейським стандартом EN 14348; фунгіцидну дію, у т. ч. по відношенню до Candida albicans, Candida tropicalis, Aspergillus niger, Aspergillus brasiliensis, Trichophyton mentagrophytes, Microsporum gypseum та ін. (атестований згідно з Європейськими стандартами EN 1275, EN 13624); віруліцидну дію, у т. ч. по відношенню до збудників вірусних гепатитів В та С, ВІЛ-інфекції, вірусів герпесу типів 1 та 2, вакцинія-, рота-, поліома-, адено-, SARS–асоційованих коронавірусів, збудників вірусів грипу, включаючи грип А, вірус «пташиного грипу» Н3N8 та ін. (атестований згідно з Європейським стандартом EN 14476); пролонговану дію 3 години (згідно з Європейським стандартом EN 12791). 3. Загальний час хірургічної обробки рук не повинен перевищувати 1,5 хвилини. 4. Можливість використання в усіх типах лікувально-профілактичних закладів. 5. Відсутність подразнюючої дії на шкіру рук. 6. Економічність — min 6 мл на одну хірургічну обробку рук. 7. Можливість застосування засобу для обробки ін'єкційного поля. 8. Засіб повинен забезпечувати антиперспірантну дію та зменшувати кількість вологи під рукавичками. 9. Засіб повинен зменшувати кількість транзиторної мікрофлори за 30 сек. у 100 000 раз та перешкоджати виділенню резидентної мікрофлори з глибоких шарів шкіри. 10. Швидка дезінфекція поверхонь, виробів медичного призначення, у т.ч. інструментів та рукавичок в ургентних ситуаціях. 11. Засіб повинен бути сумісним з професійним рідким милом та бальзамом для шкіри рук медичного персоналу. 12. Активність по відношенню до Mycobacteriumterrae, Mycobacteriumavium, Mycobacteriumtuberculosis (повинно бути вказано в інструкції). 13. Засіб повинен бути виготовлений на підприємстві, яке сертифіковане за ISO9001. | шт | 200 |
| 2 | код 41550 - Дезінфікуючі засоби для рук (код CPV - 24455000-8 | Дезінфікуючі засоби для хірургічної та гігієнічної обробки рук Стерилліум класік пур, 5л або еквівалент |  | шт | 50 |
| 3 | код 47631- Засіб дезінфікуючий для медичних виробів (код CPV - 24455000-8) | Дезінфікуючі засоби для обробки поверхонь Мікробак форте, 5л або еквівалент | 1. Засіб не повинен містити хлор. 2. Склад засобу, мас%: діючі речовини: бензил-C12-18-алкілдиметиламоній хлорид – 18,6-21,2; N-(3-амінопропіл)-N-додецилпропан -1,3-діамін – 4,5-5,5; допоміжні речовини: детергенти, інгібітор корозії, регулятор піноутворення, гідротропна речовина, ароматизатор, вода – до 100,0. 3. Бактерицидні властивості, у т.ч. по відношенню до Staphylococcusaureus, Pseudomonasaeruginosa, Escherichiacoli, Enterococcushirae, Enterococcusfaecium, Proteusmirabilis, збудників лістеріозу, сальмонельозу, штамів, резистентних до антибіотиків, включаючи MRSA/EHECта ін. (атестований згідно з Європейськими стандартами EN 1040, EN 13727); туберкулоцидні властивості, у т. ч. по відношенню до Mycobacteriumterrae,Mycobacteriumtuberculosis ; фунгіцидні властивості, у т.ч. по відношенню до Саndida albicans та ін. (атестований згідно з Європейськими стандартами EN 1275, EN 13624); віруліцидні властивості, у т.ч. по відношенню до збудників вірусних гепатитів В та С, ВІЛ-інфекції, вакцинія-, рота-, поліома-, адено-, норовірусів, SARS–асоційованих корона вірусів та ін. (атестований згідно з Європейським стандартом EN14476 та випробуваний відповідно до методик BGA/DVV). 4. Можливість застосування в присутності пацієнтів. 5. Економічність — вартість обробки 1 м2 методом протирання. 6. Режим застосування: вірусні і бактеріальні інфекції. Експозиція — не більше 60 хв. 7. Можливість зливання відпрацьованого робочого розчину в каналізацію без розведення водою. 8. Відсутність необхідності застосування респіраторів і гумового взуття при використанні робочих розчинів. 9. Засіб повинен бути виготовлений на підприємстві, яке сертифіковане за ISO9001 | шт | 20 |
| 4 | код 41550 - Дезінфікуючі засоби для рук (код CPV - 24455000-8) | Препарати для перед- та післяопераційної обробки шкіри та операційних швів Кутасепт Г, 5л або еквівалент | 1. Препарат повинен мати бактерицидні властивості,у т. ч. по відношенню до:MRSA/EHEC та інших антибіотикорезистентних бактерій, Staphylococcusaureus, Pseudomonasaeruginosa, Enterococcusfaecium, Escherichiacoli, Proteusmirabilisта ін. (випробуваний відповідно до методик DGHM/VAН); туберкулоцидні властивості, у т. ч. по відношенню до:Mycobactеriumterrae, (випробуваний відповідно до методик DGHM); фунгіцидні властивості, у т. ч. по відношенню до: Candida albicans та ін. (випробуваний відповідно до методик DGHM/ VAН); віруліцидні властивості, у т. ч. по відношенню до збудників вірусних гепатитів В та С, ВІЛ-інфекції, вірусівгерпесу типу 1, вакцинія-, ротавірусів та ін. (атестований згідно з Європейським стандартом EN 14476). 2. Склад засобу: діючі речовини: 2-пропанол – 60,0-66,0; бензалконій хлорид – 0,020-0,030;допоміжні речовини: барвники – оранжево-жовтий S (Е110), хіноліновий жовтий (Е104), діамантовий чорний BN (Е151); вода – до 100,0. 3. Препарат повинен забезпечувати знежирювальне очищення шкіри, а також мати пролонговану дію. 4. Засіб повинен бути придатний для антисептики шкіри перед ін’єкціями, забиранням крові, пункціями, дрібними хірургічними втручаннями, а також для антисептики дрібних травм. 5. Можливість застосування для гігієнічної та хірургічної обробки рук в ургентних ситуаціях. 6. Засіб повинен сприяти ефективному прилипанню хірургічної плівки після висихання. 7. Засіб повинен маркувати операційне поле. 8. Засіб повинен бути придатним для швидкої дезінфекції поверхонь, ВМП, в т.ч. інструментів та рукавичок в ургентних ситуаціях. 9. Засіб повинен бути виготовлений на підприємстві, яке сертифіковане за ISO 9001 | шт | 5 |
| 5 | код 41550 - Дезінфікуючі засоби для рук (код CPV - 24455000-8) | Засіб для перед- та післяопераційної обробки шкіри та операційних швів Кутасепт Ф флакон 250 мл з розпилювачем (або еквівалент) | 1. Склад засобу: діючі речовини: 2-пропанол – 60,0-66,0; бензалконій хлорид – 0,020-0,030, допоміжні речовини: вода – до 100,0. Засіб не повинен мати в складі 2-феноксіетанолу. 2. Засіб повинен мати бактерицидні властивості, у т. ч. по відношенню до: MRSA/EHEC та інших антибіотикорезистентних бактерій, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecium, Enterococcushirae, Escherichia coli, Proteus mirabilis та ін. (випробуваний відповідно до методик DGHM/ VAН); туберкулоцидні властивості, у т. ч. по відношенню до: Mycobactеrium terrae, (випробуваний відповідно до методик DGHM); фунгіцидні властивості, у т. ч. по відношенню до: Candida albicans та ін. (випробуваний відповідно до методик DGHM/ VAН); віруліцидні властивості, у т. ч. по відношенню до збудників вірусних гепатитів В та С, ВІЛ-інфекції, ортоміксовірусів (включаючи всі види віруси грипу людини та тварин), філовірусів (включаючи вірус ЕБОЛА), параміксовірусів (включаючи вірус кору), вірусівгерпесу типу 1, вакцинія-, ротавірусів та ін. (атестований згідно з Європейським стандартом EN 14476 та випробуваний відповідно до методик DVV). 3. Препарат повинен забезпечувати знежирювальне очищення шкіри, а також мати пролонговану дію. 4. Засіб повинен бути придатний для антисептики шкіри перед ін’єкціями, забиранням крові, пункціями, дрібними хірургічними втручаннями, а також для антисептики дрібних травм. 5. Можливість застосування для гігієнічної та хірургічної обробки рук. 6. Засіб повинен сприяти ефективному прилипанню хірургічної плівки після висихання. 7. Засіб повинен бути придатним для гігієнічної та хірургічної дезінфекції рук медперсоналу. 8. Засіб повинен бути придатним для швидкої дезінфекції поверхонь, ВМП, в т.ч. інструментів та рукавичок в ургентних ситуаціях. 9. Засіб повинен бути придатним для дезінфекції шкіри при зніманні швів. 10. Засіб повинен бути придатним для профілактики грибкових захворювань. 11. Засіб повинен бути придатним для обробки внутрішньої поверхні взуття та обробки ніг при грибкових інфекціях. 12. Засіб повинен бути виготовлений на підприємстві, яке сертифіковане за ISO 9001 | шт | 50 |
| 6 | код 41550 - Дезінфікуючі засоби для рук (код CPV - 24455000-8) | Засіб для перед- та післяопераційної обробки шкіри та операційних швів Кутасепт Ф, 1л або еквівалент |  | шт | 15 |
| 7 | 41550 - Дезінфікуючі засоби для рук | Бактолін пур, 1 л (або еквівалент) | 1. Засіб для гігієнічного миття рук медичного персоналу. 2. Склад засобу: натрію лаурет сульфат, натрію хлорид, ПЕГ-7 гліцерилу кокоат, кокамідопропіл бетаїн, гліцерин, динатрію лаурет сульфосукцинат, бензоат натрію, ПЕГ-120 діолеат метил глюкози, натрію цитрат, вода. 3. Засіб повинен знижувати кількість патогенних мікроорганізмів на поверхні шкіри та мати досконалі миючі властивості. 4. Відсутність в складі засобу барвників, ароматизаторів та лугів. 5. Засіб повинен бути рекомендований для частого миття рук. 6. рН = 5,5. 7. Можливість довготривалого застосування, зберігання природнього кислотно-лужного захисного шару шкіри. 8. Можливість використання для миття всього тіла, включаючи голову (під душем, у ванні). 9. Термін придатності повинен бути не менше 30 місяців | шт | 200 |
| 8 | 41550 - Дезінфікуючі засоби для рук | Бактолін пур, 5 л (або еквівалент) |  | шт | 20 |
| 9 | код 47631- Засіб дезінфікуючий для медичних виробів (код CPV - 24455000-8) | Препарат для швидкої дезінфекції і очищення поверхонь, ВМП та устаткування Аніоспрей квік, 1л або еквівалент | 1. Готовий до використання спиртовмісний засіб на основі етилового спирту. 2. Не містить альдегіди. 3. Засіб повинен мати: бактерицидні властивості, у т. ч. по відношенню до MRSA/EHEC, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterococcus hirae та ін. (атестований згідно з Європейськими стандартами EN 1040, EN 1276, EN 13727, EN 14561); туберкулоцидні властивості, у т. ч. по відношенню до Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium (атестований згідно з Європейськими стандартами EN 14348, EN 14563); фунгіцидні властивості, у т. ч. по відношенню до Candida albicans, Aspergillus niger, Trichophyton mentagrophytes таін. (атестований згідно з Європейськими стандартами EN 1275, EN 13624, EN 14562); віруліцидні властивості, у т. ч. по відношенню до збудників інфекції з парен-теральним механізмом передачі – вірусних гепатитів В та С, ВІЛ-інфекції, вірусів герпесу тип 1, «свинячого грипу» H1N1, рота-, адено-, вакциніявірусів, а також SARS-асоційованих коронавірусів, тощо (атестований згідно з Європейським стандартом EN 14476 +А1). 4. Засіб повинен мати досконалі миючі властивості. 5. Експозиція не більше 30 секунд. 6.Засіб повинен висихати без слідів, не пошкоджувати матеріали. 7.Засіб не повинен фіксувати білкові та інші органічні та неорганічні забруднення. 8. Склад засобу: діючі речовини: етанол – 53,6-56,4; N,N-дидецил-N-метил-полі (оксіетил) амоній пропіонат – 0,089-0,120; допоміжні речовини: наповнювач, ароматизатор, вода – до 100,0. 9. Засіб повинен бути виготовлений на підприємстві, яке сертифіковане за ІSO14001; ISO 9001. | шт | 200 |
| 10 | код 47631- Засіб дезінфікуючий для медичних виробів (код CPV - 24455000-8) | Засіб для дезінфекції, ПСО, дезінфекції високого рівня та стерилізації ВМП Праймдезим, 5л або еквівалент | 1. Склад засобу, вміст діючих та допоміжних речовин, % (за масою): діючі речовини: дидецилдиметиламоній хлорид – 26,60–29,40; N-(3-амінопропіл)-N-додецилпропан-1,3-діамін – 2,85–3,15. допоміжні речовини: фермент протеаза, детергенти та інші функціональні речовини згідно формули, засобу вода – до 100,0 %. 2. Засіб не повинен містити в своєму складі, окисників, альдегідів, активного хлору, похідних бігуанідінів. 3 Можливість застосування робочих розчинів засобу для обробки виробів, з нержавіючої сталі, алюмінію, латуні, міді, титану, полівінілхлориду, поліетилену високої щільності, поліпропілену, поліуретану, оргскла, полікарбонату, акрилонітрилбутадієнстиролу, тетрафторетилену. 4. Значення рН концентрованого розчину (20 °С) має становити не більше 6,0. 5.Робочі розчини мають низьке піноутворення. 6. Засіб повинен має широкий спектр антимікробної дії: бактерицидні властивості, у тому числі відносно Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Klebsiella pneumoniae та ін., (атестований згідно з Європейськими стандартами EN 1040, EN 13727, EN 14561); спороцидні властивості, у тому числі відносно Bacillus subtilis; фунгіцидні властивості, у тому числі відносно грибів роду Саndida та ін. (атестований згідно з Європейськими стандартами EN 1275, EN 13624, EN 14562); туберкулоцидні властивості, у тому числі відносно Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium terrae (атестований згідно з Європейськими стандартами EN 14348, EN 14563); віруліцидні властивості, у тому числі відносно: оболонкових вірусів, таких як, вірус гепатиту В, вірус гепатиту С, вакциніявірус, герпесвірус, ВІЛ, коронавірус, Т-лімфотропний вірус людини, вірус грипу, параміксовіруси (вкл. вірус кору, вірус парагрипу, респіраторний синцитіальний вірус, вірус епідемічного паротиту) та ін.; безоболонкових вірусів, таких як, поліовірус, аденовірус, вірус гепатиту А, ротавірус, норовірус, ентеровіруси (вкл. віруси Коксакі) та ін. (атестований згідно з Європейськими стандартами EN 14476). 7. Можливість використання засобу в різних типах автоматичних мийних машинах та ультразвукових ваннах (повинно бути вказано в Інструкції). 8. Наявність режимів дезінфекції високого рівня та стерилізації. 9.Термін придатності робочих розчинів – не більше 7 діб 10. Концентрація робочого розчину для дезінфекції виробів медичного призначення при експозиції 5хв не повинна становити більше 0,5%. 11. Режим проведення дезінфекції високого рівня має становити 0,5% -30 хв. | шт | 20 |

Очікувана вартість по лоту №1 складає: 688840,80 грн з ПДВ. (шістсот вісімдесят вісім тисяч вісімсот сорок гривень 80 коп.).

| № | Код та назва відповідно до НК 024:2023 | Міжнародна непатентована або загально прийнята назва (або еквівалент) | Медико-технічні характеристики | Од. виміру | К-ть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЛОТ №2 - дезінфікуючі засоби: |  |  |  |  |
| 1 | 47631 - Засіб дезінфікуючий для медичних виробів (код CPV - 24455000-8) | ДЕЗЕКОН , 5л | Дезінфекційний засіб для: дезінфекції поверхонь приміщень, меблів, медичного обладнання і апаратури (в т.ч. кувезів), медичних виробів, систем вентиляції і кондиціонування повітря, білизни, посуду, предметів догляду за хворими, прибирального матеріалу тощо; поточного та генерального прибирання; дезінфекції медичних виробів, в т.ч. поєднаного з ПСО в одному етапі. 1. Засіб у вигляді рідкого концентрату, що містить в якості діючих речовин комплекс 4-х четвертинних амонієвих сполук (не менше 5,5% сумарно), в т.ч. алкілдиметилбензиламоній хлорид (не менше 2,200%), октилдецилдиметиламоній хлорид (не менше 1,650%), дидецилдиметиламоній хлорид (не менше 0,825%), діоктилдиметиламоній хлорид (не менше 0,825%) і допоміжні компоненти (комплексоутворювач, інгібітор корозії, неіоногенна ПАР, регулятор рН, метасілікат натрію, ароматизатор, барвник). У складі засобу мають бути відсутні альдегіди, надкислоти, похідні гуанідінів, аміни, спирти, активний хлор та кисень, феноли, кислоти, екологічно несприятливі речовини та компоненти з алергезуючою дією (зокрема, ферменти); відсутність плівкоутвіорюючих компонентів; 2. Значення рН концентрату засобу 12,4±0,5. 3. Наявність виражених мийних властивостей - мийна здатність має відповідати чинним нормативам для мийних засобів технічного призначення і становити не менше 80% (підтвердити наданням протоколу випробувань лабораторією, акредитованою за стандартом ДСТУ ISO/IEC 17025); 4. Наявність дезодоруючих властивостей, відсутність фіксуючої дії на органічні забруднення; 5. Сумісність засобу з різними матеріалами, відсутність корозійної та іншої пошкоджуючої дії на матеріали оброблюваних об'єктів; 6. Безпечність засобу: 4 клас небезпеки (мало небезпечна речовина) при дії на шкіру та інгаляційному впливі в умовах вільного випаровування; відсутність сенсибілізуючої, мутагенної, тератогенної, гонадотоксичної та канцерогенної дії; можливість проведення дезінфекції в присутності сторонніх осіб (в т.ч. пацієнтів) методом протирання, замочування і занурення без обмежень по концентрації робочих розчинів. 7. Широкий спектр антимікробної активності: бактерицидна (включаючи збудників туберкульозу*, а також Campylobacter jejuni, Corynebacterium ammoniagenes, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium (Vancomycin resistant), Escherichia coli (Antibiotic resistant), Escherichia coli 0157:H7, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella pneumoniae (Antibiotic resistant), Listeria monocytogenes, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas aeruginosa (Antibiotic resistant) Salmonella choleraesuis, Salmonella typhi, Serratia marcescens, Shigella dysenteriae, Shigella flexneri, Shigella sonnei, Staphylococcus aureus, MRSA, Staphylococcus epidermidis (Аntibiotic resistant), Streptococcus pyogenes), віруліцидна (включаючи віруси гепатитів В, С, ВІЛ, герпесу, грипу, рота-, корона-, хантавірусів, вірусу «пташиного» грипу H5N1), фунгіцидна (щодо збудників кандидозів та дерматомікозів, а також пліснявих грибів Aspergillus niger в споровій формі) спороцидна дія (в т.ч. проти плісняви). *(Туберкулоцидна дія засобу має бути досліджена на тест-штамі Mycobacterim terrae, що відповідає ДСТУ EN 14348:2014). Наявність у розчинів кімнатної температури в концентрації 1,5% спороцидної дії при експозиції 5 годин, а у попередньо підігрітих до 50оС - при експозиції 30 хвилин (тест на B. Subtilis в споровій формі). 8. Відсутність необхідності дворазової обробки об'єктів та змивання залишків засобу с поверхонь приміщень і сантехніки після обробки; 9. Наявність в інструкції режимів швидкої дезінфекції медичних виробів і поверхонь при експозиції 10 хвилин і 30 хвилин, у т.ч. при бактеріальних, вірусних інфекціях (гепатити В, С і СНІД) і кандидозах одночасно; 10. Наявність режимів попереднього промивання перед дезінфекцією сильно забруднених біологічними речовинами медичних виробів, режимів дезінфекції медичного обладнання (у т.ч. кувезів), систем вентиляції і кондиціонування повітря, взуття; обробки столового посуду в мийних машинах при температурі розчину 60-65 оС і при експозиції 1 хв.; 11. Наявність режимів дезінфекції і ПСО медичних виробів ручним методом і в ультразвуковому обладнанні; 12. Здатність полегшувати і покращувати прання після замочування в розчині текстильних виробів; 13. Відсутність необхідності застосування засобів індивідуального захисту органів дихання (респіраторів) та гумового взуття при приготуванні та використанні робочих розчинів засобу методом протирання; 14. Можливість багаторазового використання робочих розчинів протягом терміну їх придатності; 15. Термін придатності робочих розчинів не менше 30 діб; 16. Можливість знешкодження відпрацьованих робочих розчинив без попередньої нейтралізації або розведення водою; 17. Пакування: каніcтри об’ємом 5л; 18. Можливість експрес-контролю вмісту активно діючих речовин в засобі і його робочих розчинах з використанням тест-смужок; | шт | 50 |
| 2 | 58077- Протирання дезінфекції медичного пристрою (код CPV - 24455000-8) | ДЕЗЕКОН ОМ дезінфікуючі серветки (контейнер 100 шт) | Дезінфекційний засіб для очищення і швидкої дезінфекції поверхонь приміщень, меблів, медичного обладнання і апаратури (у т.ч. кувезів, апаратів ШВЛ і УЗД та ін.), медичних виробів. 1. Дезінфекційний засіб у вигляді готових до використання серветок з щільного, міцного на розрив безворсового нетканого матеріалу спанлейс в рулоні, який поділений перфорацією на серветки розміром 15 см х 20 см. 2. Склад розчину для просочування серветок: дидецилдиметиламоніум хлорид (0,45%), амінопропилдодецилпропандіамін (0,25%), полігексаметиленбігуаніду гідрохлорид (0,05%) (сумарний вміст діючих речовин – не менше 0,75%); допоміжні компоненти: неіоногенна ПАР, комплексонат, регулятор рН, ароматизатор, барвник. У складі засобу мають бути відсутні альдегіди, надкислоти, спирти, фенол і його похідні, активний хлор або кисень, кислоти, екологічно несприятливі речовини (зокрема, фосфати) та компоненти з алергізуючою дією (зокрема, ферменти); 3. Показник рН розчину для просочування серветок 10,51,0 (при 20 оС); 4. Сумісність засобу з різними конструкційними матеріалами, відсутність корозійної та іншої пошкоджуючої дії на матеріали оброблюваних об'єктів, у т.ч. на матеріали чутливі до дії спиртів та лакофарбові покриття; 5. Безпечність засобу: відсутність сенсибілізуючої, мутагенної, тератогенної, гонадотоксичної, канцерогенної та ембріотоксичної дії, місцево-подразнюючих, шкірно-резорбтивних і сенсибілізуючих властивостей. 6. Можливість проведення очищення і дезінфекції в присутності пацієнтів та інших сторонніх осіб; 7. Наявність у засобу очищаючих і дезодоруючих властивостей, відсутність фіксуючої дії на органічні забруднення; 8. Відсутність необхідності обов’язкового змивання залишків засобу з поверхонь приміщень, меблів та санітарно-технічного обладнання після обробки; 9. Широкий спектр антимікробної дії: бактерицидна (включаючи збудників туберкульозу*, Campylobacter jejuni, Corynebacterium ammoniagenes, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Enterococcus Hirae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Legionella pneumonia, Listeria monocytogenes, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella choleraesuis, Salmonella typhi, Helicobacter pylori, Serratia marcescens, Shigella dysenteriae, Shigella flexneri, Shigella sonnei, St. aureus, MRSA, Streptococcus pyogenes), віруліцидна (включаючи віруси Коксаки, ЕСНО, поліоміеліту, ентеральних і парентеральних гепатитів, ВІЛ, герпесу, SARS, рота-, корона-, хантавіруси, віруси грипу всіх типів, зокрема, H5N1 і H1N1, аденовірусів і ін. збудників ОРВІ), фунгіцидна (щодо збудників кандидозів, дерматомікозів, а також пліснявих грибів Aspergillus niger, в т.ч. у споровій формі). *Примітка. Туберкулоцидна дія засобу має бути встановлена за результатами досліджень на тест-штамі Мycobacterium terrae. 10. Наявність встановлених режимів очищення і швидкої дезінфекції при короткій експозиції 30 секунд одночасно проти збудників бактеріальних, вірусних (в т.ч. гепатити В, С, ВІЛ) інфекцій і кандидозів; 11. Можливість очищення і швидкої дезінфекції (при експозиції 30 секунд) поверхонь кювезів для новонароджених, наркозно-дихальної апаратури, апаратів ШВЛ, обладнання УЗД (включ. датчики апаратів УЗД); 12. Термін придатності засобу – 3 роки; 13. Пакування: полімерні банки з клапаном з серветками в рулоні, поділеному перфорацією на 100 серветок розміром 15 см х 20 см; 14. Можливість використання звільнених від серветок пластикових діспенсер-контейнерів для збирання гострих медичних відходів категорії В; | шт | 100 |
| 3 | 47631 – Засіб дезінфікуючий для медичних виробів (код CPV - 24455000-8) | НОВОХЛОР-СЕРВЕТКИ, пластиковий контейнер, рулон 100 шт | Дезінфекційний засіб для очищення і швидкої дезінфекції (експрес-дезінфекції) поверхонь приміщень, меблів, медичного обладнання і апаратури, медичних виробів (МВ), предметів догляду за хворими, прибирального інвентарю та інших поверхонь об’єктів і предметів, до яких часто торкаються; для попереднього очищення або знезараження критичних або напівкритичних медичних виробів перед їх подальшим передстерилізаційним очищенням, стерилізацією або дезінфекцією високого рівня; для очищення і дезінфекції низького рівня некритичних медичних виробів і обладнання; для очищення і дезінфекції низького або середнього рівня напівкритичних медичних виробів і обладнання. 1. Засіб у вигляді готових до застосування серветок в рулоні з перфорацією з нетканого безворсового матеріалу (типу спанлейс, спанбонд або мельтблаун), просочених водним розчином засобу «Новохлор-екстра»; 2. Склад розчину для просочування: гіпохлорит натрію - 0,5-0,7% за активним хлором (активно діюча речовина): допоміжні компоненти: мийний, ароматизуючий, антикорозійний і стабілізатор вмісту активного хлору. Показник рН розчину лужний - 10,5-13,0 од. рН. 3. Спектр антимікробної дії: бактерицидна проти широкого спектру грам+ і грам- бактерій-збудників ІПНМД (у т.ч. Acinetobacter baumannii, Bordetella pertussis, Campylobacter jejuni, Klebsiella pneumoniae, Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA), Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Enterococcus faecalis, Enterococcus hirae, Escherichia coli 0157:1-17, Legionella pneumophila, Listeria monocytogenes, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enterica, Serratia marcescens, Shigella dysenteriae, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, збудників чуми, холери, бруцельозу, лептоспірозу, псевдотуберкульозу), мікобактерицидна (Mycobacterium bovis, у т.ч. туберкулоцидна), віруліцидна (у т.ч. проти оболонкових вірусів, які спричиняють гепатити В, С та ВІЛ, грип всіх типів (у т.ч. Н5N1 та Н1N1), коронавірусів (включаючи збудників SARS («атипова пневмонія»), SARS-CoV-2 (асоційований з COVID-19), вірус герпесу, респіраторно-синцитіальний вірус, вірус кору; великих і дрібних безоболонкових вірусів (у т.ч. аденовірус, ротавірус, ріновірус, поліовірус, вірус гепатиту А, ентеровіруси, норовірус та ін.), фунгіцидна (у т.ч. проти грибів роду Candida (Candida albicans, Candida auris, які також є стійкими до антимікробних засобів), збудників дерматомікозів (Trichophyton mentagrophytes) і пліснявих грибів (Aspergillus brasiliensis (niger)), спороцидна дія (проти спороутворюючих бактерій Clostridium difficile і пліснявих грибів в споровій формі (тест на Aspergillus brasiliensis (niger)). Здатність дезактивувати частинки пилових кліщів, тарганів і алергени шерсті домашніх тварин, які знаходяться в пилюці; 4. Безпечність засобу: 4.1. ІV клас небезпеки (мало небезпечна речовина) при інгаляційному і нашкірному впливі; відсутність шкірно-резорбтивної, сенсибілізуючої дії, мутагенних, ембріотоксичних, тератогенних, канцерогенних властивостей; 4.2. Відсутність потреби у використанні користувачем засобів індивідуального захисту органів дихання. Можливість застосування засобу у присутності пацієнтів та інших осіб, не причетних до проведення дезінфекції; 5. Поєднання виражених очищаючих, миючих, дезодоруючих властивостей; 6. Відсутність фіксуючої дії на органічні забруднення, добра змочувальну здатність, ефективність для видалення білкових, жирових, механічних забруднень, біологічних рідин (у т.ч. кров, фекалії, сечу та інші біологічні рідини і виділення), жир тіла, відбитки пальців, залишки їжі, плями цвілі, а також залишки лікарських препаратів; 7. Здатність дезактивувати алергени (у т.ч. частинки пилових кліщів, тарганів і алергени шерсті домашніх тварин); 8. Знижена корозійна дія, можливість використання для дезінфекції широкого спектру об’єктів з різноманітних матеріалів, у т.ч. з нержавіючої сталі, хромованого покриття і емалі, скла, глазурованої кераміки, порцеляни, фаянсу, полімерних матеріалів (зокрема, лінолеуму, пластику, ламінату, вінілу та ін.), штучного мармуру; 9. Короткі експозиції дезінфекції: Дезінфекція низького рівня при експозиції 1 хв., дезінфекція середнього рівня - при експозиції 3 хв. 10. Можливість застосування засобу з метою: 10.1. очищення і швидкої дезінфекції поверхонь приміщень, медичного обладнання, приладів, предметів догляду за хворими, санітарно-технічного обладнання, інших поверхонь, до яких часто торкаються; 10.2. попереднього очищення або знезараження критичних або напівкритичних медичних виробів перед їх подальшим передстерилізаційним очищенням, стерилізацією або дезінфекцією високого рівня; 10.3. очищення і швидкої дезінфекції низького рівня некритичних медичних виробів і обладнання; 10.4. очищення і швидка дезінфекція низького або середнього рівня напівкритичних медичних виробів і обладнання; 10.5. дезінфекції проти збудників особливо-небезпечних інфекцій (зокрема, чума, холера, бруцельоз, лептоспіроз, псевдотуберкульоз), а також Clostridium difficile при екcпозиції не більше 3 хв.; 10.6. профілактики появи плісняви і боротьби з нею при експозиції не більше 5 хв.; 11. Упакування: серветки в рулоні з перфорацією в полімерному контейнері з затискною кришкою – 100 штук; 12. Термін зберігання засобу – 12 місяців від дати виробництва; 13. Термін використання серветок після відкривання заводського упакування - протягом 45 діб; | шт | 30 |
| 4 | 47631 - засіб дезінфікуючий для поверхонь приміщень, обладнання, дезінфекції та передстерилізаційного очищення виробів медичного призначення (код CPV - 24455000-8) | САНІГРАН (таблетки), 1 кг банка (300 таблеток) | Дезінфекційний засіб для планової, поточної і заключної дезінфекції поверхонь приміщень, меблів, медичного обладнання і апаратури, медичних виробів (МВ) (у т.ч. для дезінфекції МВ, поєднаної з ПСО), білизни, посуду, в т.ч. лабораторного, предметів догляду хворих, санітарно-технічного обладнання, прибирального матеріалу, знезараження медичних відходів, в т.ч. біологічних рідин (включаючи фекалії, кров, ліквор, сироватку, мокротиння та ін.) тощо; для попереднього миття, видалення органічних матеріалів перед дезінфекцією напівкритичних МВ та дезінфекцією і стерилізацією критичних МВ; для дезінфекції низького і середнього рівня; для миття і чищення, поточних і генеральних прибирань; 1. Засіб у вигляді швидкорозчинних шипучих таблеток з вмістом активного хлору в 1 таблетці не менше 1,5 г. 2. Склад засобу: діюча речовина - натрієва сіль дихлорізоціанурової кислоти - 80-85%; допоміжні речовини: адипінова кислота і карбонат натрію у рівному співвідношенні - разом 15-20% для прискорення розчинення таблеток, регулюювання рН розчину, встановлення його в оптимальному для антимікробної дії діапазоні, зменшення корозійної і фіксуючої дії розчинів; засіб не повинен містити трихлорізоціанурову, ізоціанурову кислоту та їх солі; 3. Водневий показник (рН) 1,0% (за препаратом) водного розчину засобу – 6,0–7,0; 4. Широкий спектр антимікробної дії: бактерицидна проти широкого спектру грам-негативних та грам-позитивних бактерій (включаючи S.aureus, метицилін-резістентний стафілокок (MRSA), P.aeruginosa, збудників дизентерії, сальмонельозу, паратифу, черевного тифу, холери, чуми, туляремії, спороутворюючі бактерії родів Bacillus, Clostridium і ін., збудників внутрішньо-лікарняних інфекцій), туберкулоцидна*, віруліцидна (в т.ч. проти збудників гепатитів А, В, С, ВІЛ-інфекції, герпесу, грипу всіх типів, парагрипу, пташиного грипу, SARS («атипова пневмонія»), аденовірусної, ентеровірусної (в т.ч. поліомієліт, Коксаки, ЕСНО), коронавірусної, респіраторно-синтиціальної, ріновірусної, рота вірусної, цитомегаловірусної інфекції тощо), фунгіцидна (проти патогенних грибів роду Саndida і дерматофітів, а також ефективний у знищенні та попередженні появи плісняви A.niger, у т.ч. в споровій формі) дія. (*Примітка. Туберкулоцидна дія засобу має бути досліджена на тест-штамі Mycobacterim terrae). Засіб має бути ефективним проти збудників паразитарних хвороб (цист і ооцист найпростіших, яєць й личинок гельмінтів). 5. Засіб має добре розчинятись у воді. Водні розчини зі слабким запахом хлору; мають мийні властивості (видаляють механічні і органічні забруднення, включаючи біоплівки), не фіксують органічні забруднення, добре змиваються, не залишаючи слідів і нальоту. 6. Безпечність засобу: 4 клас небезпеки (мало небезпечна речовина) при інгаляційному впливі в насичуючих концентраціях пари, а також за ступенем леткості та при нанесенні на шкіру; відсутність шкірно-резорбтивної, мутагенної, тератогенної, гонадотоксичної, ембріотоксичної та канцерогенної дії; можливість проведення дезінфекції поверхонь в присутності сторонніх осіб методом протирання, у тому числі в режимі проти туберкульозу; 7. Відсутність вимоги щодо 2-разової обробки поверхонь приміщень та змивання залишків засобу після обробки; 8. Наявність режимів застосування засобу: 8.1. для миття, видалення органічних матеріалів з виробів перед дезінфекцією напівкритичних медичних виробів та дезінфекцією і стерилізацією критичних медичних виробів; 8.2. для дезінфекції низького і середнього рівня; 8.3. для дезінфекції при особливо небезпечних інфекціях, в т.ч. при сибірці, а також проти збудників анаеробних інфекцій роду Clostridium; 8.4. для дезінвазії; 8.5. для знезараження шкаралупи харчових яєць; 8.6. для знезараження медичних відходів категорії В (крові та інших біологічних рідин); 8.7. для знезараження стічних вод; 9. Можливість посилення мийних властивостей розчинів додаванням до них мийних засобів; 10. Можливість багаторазового використання робочих розчинів для дезінфекції медичних виробів, посуду та ін. методами занурення і замочування; 11. Термін придатності робочих розчинів - 7 діб; 12. Пакування, фасування: у пластикові банки по 1 кг таблеток (не менше 300 шт.); 13. Гарантійний термін зберігання засобу – не менше 5 років від дати виробництва; 14. Можливість експрес-контролю вмісту активно діючих речовин в робочих розчинах з використанням тест-смужок; | шт | 50 |
| 5 | 57887 – Дезінфікуючий засіб для етанолу (код CPV - 24455000-8) | НЕОСТЕРИЛ РАПИД дезінфікуючі серветки (контейнер 100 шт) | Дезінфекційний засіб для очищення і швидкої дезінфекції поверхонь, у т.ч. медичних виробів та обладнання; можливість використання, за необхідності, для дезінфекційної обробки шкіри ін'єкційного поля пацієнтів; для очищення і деконтамінації шкіри рук і тіла; для дезінфекції взуття з метою профілактики дерматомікозів. 1. Препаративна форма – серветки із нетканого безворсового матеріалу, просочені засобом «Неостерил Рапід» (безбарвний). Склад засобу для просочування серветок: етанол – 67,0±1,0, 2-пропанол (ізопропіловий спирт) – 5,0±0,3, бензалконію хлорид – 0,135±0,015; сумарний вміст спиртів не менше 70,0 мас.%; допоміжні речовини - пероксид водню, регулятор рН, вода підготовлена (до 100%); без барвника, ароматизатора і косметичних компонентів; рН засобу 5,5-6,5. 2. Засіб для просочування серветок не повинен містити пропанолу, бутандіолу, амінів, йоду, повідон йоду, хлоргексидину, похідних гуанідину і фенолу (у т.ч. феноксіетанолу, триклозану), кислот; косметичні компоненти і барвник не бажані; 3. Широкий спектр антимікробної активності: бактерицидна проти грам(+) і грам(-) бактерій (в т.ч. проти збудників туберкульозу* (*Примітки. Туберкулоцидна дія засобу має бути досліджена на тест-штамі Мycobacterium terrae, що відповідає вимогам ДСТУ EN 14348) та інших інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги (ІПНМД) (у т.ч. MRSA, лістерії (Listeria monоcytogenes), Clostridium difficile, Micrococcus luteus, Enterococcus faecalis, Enterococcus hirae, Enterobacter cloacae, Streptococcus, Klebsiella pneumonia, Klebsiella oxytoca, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Helicobacter pylori, ентерогеморагічна кишкова паличка, синьогнійна паличка (Pseudomonas aeruginosa), збудники дизентерії, сальмонельозу, паратифу, черевного тифу, холери, чуми, туляремії), фунгіцидна (зокрема, проти патогенних грибів родів Кандида, Трихофітон і пліснявих грибів Aspergillus niger у споровій формі) та віруліцидна (проти широкого спектру оболонкових і безоболонкових вірусів, включаючи найбільш стійкі до дії дезінфекційних засобів поліовіруси, а також Hepatitis А virus (HАV), Hepatitis В virus (HBV), Hepatitis С virus (HCV), Hepatitis Delta virus (HDV), Human Immunodeficiency virus (HIV), Human T-cell lymphotropic virus (HTLV), Coronavirus (у т.ч. SARS-CoV-1 та SARS-CoV-2), Herpesviridae (збудники всіх типів герпесу), Influenza virus (збудники всіх типів грипу включаючі вірус «свинячого грипу» А(Н1N1), вірус «пташиного грипу» H5N1), Paramyxoviridae, Measles virus (збудник кору), Rabies virus (збудник сказу), Rubella virus (збудник краснухи), Poxviridae (у т.ч. збудник натуральної віспи), вірусу Ебола, аденовірусної, коронавірусної, респіраторно-синтиціальної, ріновірусної інфекції тощо) дія. 4. Засіб для просочування серветок має бути тестований згідно з європейськими стандартами, зокрема, EN13727:2013, EN13624:2013, EN 14348:2005, NF EN 14476: 2013+A2:2019 або відповідними стандартами України і відповідати вимогам стандарту EN 1500 і EN 12791. 5. Склад засобу і технологія мають забезпечувати відсутність в засобі спорових форм мікроорганізмів. 6. Засіб не повинен сушити і подразнювати шкіру, не повинен мати вікових обмежень для застосування (має бути вказано в інструкції). 7. Відсуність пошкоджуючої дії на широкий спектр матеріалів, зокрема: нержавіюча і конструкційна сталь, алюміній і його сплави та інші кольорові метали, пластмаси (окрім оргскла і акрилу), гума, скло, лакофарбові покриття та інші матеріали, стійкі до дії спиртів; 8. Здатність засобу розчиняти та ефективно видаляти механічні, органічні (у т.ч. білкові, жирові, включаючи біологічні рідини, біологічні плівки) та неорганічні забруднення, не залишати слідів і нальоту. 9. Наявність режимів: 9.1. дезінфекції проти збудників бактеріальних інфекцій (крім туберкульозу), вірусних інфекцій респіраторних, а також з парентеральним механізмом передачі (в т.ч. гепатити В і С, ВІЛ-інфекція), кандидозів одночасно при експозиції не більше 30 секунд; 9.2. дезінфекції проти збудників туберкульозу і дерматомікозів при експозиції не більше 1 хвилини; 9.3. дезінфекції проти вірусних інфекцій (в т.ч. поліомієліту) при дезінфекції поверхонь; 9.4 дезінфекції низького і середнього рівня; 9.5. часткової санітарної обробки шкіри тіла, профілактики пролежнів при експозиції 30 секунд; 10. Упакування: в полімерні контейнери в рулоні с перфорацією по 100 серветок. Розмір однієї серветки повинен бути 15 см х 20 см; | шт | 300 |
| 6 | 58077- Протирання дезінфекції медичного пристрою (код CPV - 24455000-8) | СТЕРИСИЛ ("STERISYL") дезінфікуючі серветки (контейнер 100 шт) | Засіб для швидкої дезінфекції та очищення поверхонь медичних меблів, обладнання, апаратури (у т.ч. рентгенівських апаратів і томографів, наркозно-дихальної,реанімаційної апаратури, кувезів, датчиків апаратів УЗД, ендоскопів, пультів управління (клавіатур). 1. Готові до застосування серветки з нетканого безворсового матеріалу в рулоні, поділеному перфорацією на 100 серветок розміром 15 см х 20 см, просочені засобом «Стерисил» на основі суміші пероксиду водню (не менше 1,0%) і надоцтової кислоти (не менше 0,08%) і допоміжних речовин (оцтова кислота, стабілізатор, інгібітор корозії, поверхнево активна речовина, ароматизатор, барвник, вода); показник концентрації водневих іонів (рН) засобу для просочування 2,2 ± 0,2; 2. Засіб для просочування серветок не повинен містити альдегіди, спирти, пропіленгліколь, аміни, гуанідіни, четвертинні амонієві сполуки, активний хлор, луги. 3. Широкий спектр антимікробної дії: бактерицидна (в т.ч. спороцидна проти Bас.cereus, Bас.subtilis, Bac.аnthracis (збудник сибірки), Clostridium sporogenes, Clostridium difficile), туберкулоцидна*, віруліцидна (в т.ч. проти поліо- і аденовірусів, вірусів гепатитів А, в, С, ВІЛ, грипу всіх типів, парагрипу, герпесу, респіраторно-синцитіального, коронавірусів, поксавірусов, включаючи вірус натуральної віспи) і фунгіцидна (в т.ч. проти грибів родів Кандида, Трихофітон і цвілевих грибів A.niger) дією. (*Примітка. Режим туберкулоцидної дії засобу має бути досліджений на тест-штамі Mycobacterium terrae); 4. Відсутність фіксуючої дії на органічні речовини; 5. Відсутність пошкоджуючої дії на вироби з нержавіючої сталі, міді, алюмінію і його сплавів, гуми, пластмас, органолу, плексигласу (оргскла), оптики, скла тощо; 6. Засіб має бути придатним для дезінфекції виробів, виготовлених з матеріалів, чутливих до спиртів (має бути вказано в методичних вказівках або інструкції з використання); 7. Можливість застосування для дезінфекції медичної апаратури включаючи датчики УЗД, гнучкі і жорсткі ендоскопи, апарати МРТ і рентгенодіагностики тощо; 8. Наявність режиму швидкої дезінфекції поверхонь методом протирання при експозиції 30 секунд (для чутливих до спиртів полімерів і фарбованих поверхонь); 9. Засіб не повинен залишати після висихання плям і патьоків; 10. Засіб повинен бути упакований в полімерні контейнери по 100 штук серветок в упаковці. | шт | 250 |

Очікувана вартість по лоту №2 складає: 359790,00 грн з ПДВ. (триста п’ятдесят дев’ять тисяч сімсот дев’яносто гривень 00 коп.).

Загальна очікувана вартість по лоту №1,2 складає: 1048630,80 грн з ПДВ. (один мільйон сорок вісім тисяч шістсот тридцять гривень 80 коп.).

Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).