- Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик:

- на закупівлю по предмету

код ДК 021:2015 24450000-3 – агрохімічна продукція (дезінфікуючі засоби) по процедурі відкриті торги з особливістю

| № | Код та назва відповідно до НК 024:2023 | Назва товару(або еквівалент) | Медико-технічні характеристики | Од. виміру | К-ть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | код 41550 - Дезінфікуючі засоби для рук (код CPV - 24455000-8) | Дезінфікуючі засоби для хірургічної та гігієнічної обробки рук Стерилліум класік пур, 1л або еквівалент | 1. Склад засобу, мас.%: 2-пропанол – 43,0-47,0; 1-пропанол – 28,5-31,5; мецетроній етилсульфат – 0,18-022; 2. Засіб повинен мати широкий спектр антимікробної дії (повинно бути вказано в інструкції, в т.ч. атестацію згідно Європейських стандартів): бактерицидну дію, у т. ч. по відношенню до видів нижче наведених бактерій та їх штамів, а також до штамів, резистентних до антибіотиків: Acinetobacter baumannii, Acinetobacter calcoaceticus, Acinetobacter lwoffii, Bacteroides fragilis, Burkholderia cepacia, Clostridium difficile, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Enterococcus hirae, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Listeria monocytogenes, Micrococcus luteus, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enteritidis; Salmonella typhimurium; Serratia marcescens, Shigella sonnei, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus hominis, Staphylococcus saprophyticus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus faecalis, Vibrio сholerae та ін. (атестований згідно з Європейськими стандартами EN 1040, EN 1500, EN12054, EN 12791, EN 13727 або ДСТУ); туберкулоцидну дію, атестований по відношенню до Mycobacterium tuberculosis, Mycobactеrium terrae згідно з Європейським стандартом EN 14348 або згідно ДСТУ EN 14348:2014 (чинний в Україні від 2015-02-01); мікобактерицидну дію, атестований по відношенню до Mycobacterium avium, Mycobactеrium terrae згідно з Європейським стандартом EN 14348; фунгіцидну дію, у т. ч. по відношенню до Candida albicans, Candida tropicalis, Aspergillus niger, Aspergillus brasiliensis, Trichophyton mentagrophytes, Microsporum gypseum та ін. (атестований згідно з Європейськими стандартами EN 1275, EN 13624); віруліцидну дію, у т. ч. по відношенню до збудників вірусних гепатитів В та С, ВІЛ-інфекції, вірусів герпесу типів 1 та 2, вакцинія-, рота-, поліома-, адено-, SARS–асоційованих коронавірусів, збудників вірусів грипу, включаючи грип А, вірус «пташиного грипу» Н3N8 та ін. (атестований згідно з Європейським стандартом EN 14476); пролонговану дію 3 години (згідно з Європейським стандартом EN 12791). 3. Загальний час хірургічної обробки рук не повинен перевищувати 1,5 хвилини. 4. Можливість використання в усіх типах лікувально-профілактичних закладів. 5. Відсутність подразнюючої дії на шкіру рук. 6. Економічність — min 6 мл на одну хірургічну обробку рук. 7. Можливість застосування засобу для обробки ін'єкційного поля. 8. Засіб повинен забезпечувати антиперспірантну дію та зменшувати кількість вологи під рукавичками. 9. Засіб повинен зменшувати кількість транзиторної мікрофлори за 30 сек. у 100 000 раз та перешкоджати виділенню резидентної мікрофлори з глибоких шарів шкіри. 10. Швидка дезінфекція поверхонь, виробів медичного призначення, у т.ч. інструментів та рукавичок в ургентних ситуаціях. 11. Засіб повинен бути сумісним з професійним рідким милом та бальзамом для шкіри рук медичного персоналу. 12. Активність по відношенню до Mycobacteriumterrae, Mycobacteriumavium, Mycobacteriumtuberculosis (повинно бути вказано в інструкції). 13. Засіб повинен бути виготовлений на підприємстві, яке сертифіковане за ISO9001. | шт | 1300 |
| 2 | код 41550 - Дезінфікуючі засоби для рук (код CPV - 24455000-8 | Дезінфікуючі засоби для хірургічної та гігієнічної обробки рук Стерилліум класік пур, 5л або еквівалент |  | шт | 200 |
| 3 | код 41550 - Дезінфікуючі засоби для рук (код CPV - 24455000-8) | Препарати для перед- та післяопераційної обробки шкіри та операційних швів Кутасепт Г, 5л або еквівалент | 1. Препарат повинен мати бактерицидні властивості,у т. ч. по відношенню до:MRSA/EHEC та інших антибіотикорезистентних бактерій, Staphylococcusaureus, Pseudomonasaeruginosa, Enterococcusfaecium, Escherichiacoli, Proteusmirabilisта ін. (випробуваний відповідно до методик DGHM/VAН); туберкулоцидні властивості, у т. ч. по відношенню до:Mycobactеriumterrae, (випробуваний відповідно до методик DGHM); фунгіцидні властивості, у т. ч. по відношенню до: Candida albicans та ін. (випробуваний відповідно до методик DGHM/ VAН); віруліцидні властивості, у т. ч. по відношенню до збудників вірусних гепатитів В та С, ВІЛ-інфекції, вірусівгерпесу типу 1, вакцинія-, ротавірусів та ін. (атестований згідно з Європейським стандартом EN 14476). 2. Склад засобу: діючі речовини: 2-пропанол – 60,0-66,0; бензалконій хлорид – 0,020-0,030;допоміжні речовини: барвники – оранжево-жовтий S (Е110), хіноліновий жовтий (Е104), діамантовий чорний BN (Е151); вода – до 100,0. 3. Препарат повинен забезпечувати знежирювальне очищення шкіри, а також мати пролонговану дію. 4. Засіб повинен бути придатний для антисептики шкіри перед ін’єкціями, забиранням крові, пункціями, дрібними хірургічними втручаннями, а також для антисептики дрібних травм. 5. Можливість застосування для гігієнічної та хірургічної обробки рук в ургентних ситуаціях. 6. Засіб повинен сприяти ефективному прилипанню хірургічної плівки після висихання. 7. Засіб повинен маркувати операційне поле. 8. Засіб повинен бути придатним для швидкої дезінфекції поверхонь, ВМП, в т.ч. інструментів та рукавичок в ургентних ситуаціях. 9. Засіб повинен бути виготовлений на підприємстві, яке сертифіковане за ISO 9001 | шт | 25 |
| 4 | код 41550 - Дезінфікуючі засоби для рук (код CPV - 24455000-8) | Засіб для перед- та післяопераційної обробки шкіри та операційних швів Кутасепт Ф, 1л або еквівалент | 1. Склад засобу: діючі речовини: 2-пропанол – 60,0-66,0; бензалконій хлорид – 0,020-0,030, допоміжні речовини: вода – до 100,0. Засіб не повинен мати в складі 2-феноксіетанолу. 2. Засіб повинен мати бактерицидні властивості, у т. ч. по відношенню до: MRSA/EHEC та інших антибіотикорезистентних бактерій, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecium, Enterococcushirae, Escherichia coli, Proteus mirabilis та ін. (випробуваний відповідно до методик DGHM/ VAН); туберкулоцидні властивості, у т. ч. по відношенню до: Mycobactеrium terrae, (випробуваний відповідно до методик DGHM); фунгіцидні властивості, у т. ч. по відношенню до: Candida albicans та ін. (випробуваний відповідно до методик DGHM/ VAН); віруліцидні властивості, у т. ч. по відношенню до збудників вірусних гепатитів В та С, ВІЛ-інфекції, ортоміксовірусів (включаючи всі види віруси грипу людини та тварин), філовірусів (включаючи вірус ЕБОЛА), параміксовірусів (включаючи вірус кору), вірусівгерпесу типу 1, вакцинія-, ротавірусів та ін. (атестований згідно з Європейським стандартом EN 14476 та випробуваний відповідно до методик DVV). 3. Препарат повинен забезпечувати знежирювальне очищення шкіри, а також мати пролонговану дію. 4. Засіб повинен бути придатний для антисептики шкіри перед ін’єкціями, забиранням крові, пункціями, дрібними хірургічними втручаннями, а також для антисептики дрібних травм. 5. Можливість застосування для гігієнічної та хірургічної обробки рук. 6. Засіб повинен сприяти ефективному прилипанню хірургічної плівки після висихання. 7. Засіб повинен бути придатним для гігієнічної та хірургічної дезінфекції рук медперсоналу. 8. Засіб повинен бути придатним для швидкої дезінфекції поверхонь, ВМП, в т.ч. інструментів та рукавичок в ургентних ситуаціях. 9. Засіб повинен бути придатним для дезінфекції шкіри при зніманні швів. 10. Засіб повинен бути придатним для профілактики грибкових захворювань. 11. Засіб повинен бути придатним для обробки внутрішньої поверхні взуття та обробки ніг при грибкових інфекціях. 12. Засіб повинен бути виготовлений на підприємстві, яке сертифіковане за ISO 9001 | шт | 100 |
| 5 | код 47631- Засіб дезінфікуючий для медичних виробів (код CPV - 24455000-8) | Препарат для швидкої дезінфекції і очищення поверхонь, ВМП та устаткування Аніоспрей квік, 1л або еквівалент | 1. Готовий до використання спиртовмісний засіб на основі етилового спирту. 2. Не містить альдегіди. 3. Засіб повинен мати: бактерицидні властивості, у т. ч. по відношенню до MRSA/EHEC, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterococcus hirae та ін. (атестований згідно з Європейськими стандартами EN 1040, EN 1276, EN 13727, EN 14561); туберкулоцидні властивості, у т. ч. по відношенню до Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium (атестований згідно з Європейськими стандартами EN 14348, EN 14563); фунгіцидні властивості, у т. ч. по відношенню до Candida albicans, Aspergillus niger, Trichophyton mentagrophytes таін. (атестований згідно з Європейськими стандартами EN 1275, EN 13624, EN 14562); віруліцидні властивості, у т. ч. по відношенню до збудників інфекції з парен-теральним механізмом передачі – вірусних гепатитів В та С, ВІЛ-інфекції, вірусів герпесу тип 1, «свинячого грипу» H1N1, рота-, адено-, вакциніявірусів, а також SARS-асоційованих коронавірусів, тощо (атестований згідно з Європейським стандартом EN 14476 +А1). 4. Засіб повинен мати досконалі миючі властивості. 5. Експозиція не більше 30 секунд. 6.Засіб повинен висихати без слідів, не пошкоджувати матеріали. 7.Засіб не повинен фіксувати білкові та інші органічні та неорганічні забруднення. 8. Склад засобу: діючі речовини: етанол – 53,6-56,4; N,N-дидецил-N-метил-полі (оксіетил) амоній пропіонат – 0,089-0,120; допоміжні речовини: наповнювач, ароматизатор, вода – до 100,0. 9. Засіб повинен бути виготовлений на підприємстві, яке сертифіковане за ІSO14001; ISO 9001. | шт | 600 |
| 6 | код 47631- Засіб дезінфікуючий для медичних виробів (код CPV - 24455000-8) | Засіб для дезінфекції, ПСО, дезінфекції високого рівня та стерилізації ВМП Праймдезим, 5л або еквівалент | 1. Склад засобу, вміст діючих та допоміжних речовин, % (за масою): діючі речовини: дидецилдиметиламоній хлорид – 26,60–29,40; N-(3-амінопропіл)-N-додецилпропан-1,3-діамін – 2,85–3,15. допоміжні речовини: фермент протеаза, детергенти та інші функціональні речовини згідно формули, засобу вода – до 100,0 %. 2. Засіб не повинен містити в своєму складі, окисників, альдегідів, активного хлору, похідних бігуанідінів. 3 Можливість застосування робочих розчинів засобу для обробки виробів, з нержавіючої сталі, алюмінію, латуні, міді, титану, полівінілхлориду, поліетилену високої щільності, поліпропілену, поліуретану, оргскла, полікарбонату, акрилонітрилбутадієнстиролу, тетрафторетилену. 4. Значення рН концентрованого розчину (20 °С) має становити не більше 6,0. 5.Робочі розчини мають низьке піноутворення. 6. Засіб повинен має широкий спектр антимікробної дії: бактерицидні властивості, у тому числі відносно Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Klebsiella pneumoniae та ін., (атестований згідно з Європейськими стандартами EN 1040, EN 13727, EN 14561); спороцидні властивості, у тому числі відносно Bacillus subtilis; фунгіцидні властивості, у тому числі відносно грибів роду Саndida та ін. (атестований згідно з Європейськими стандартами EN 1275, EN 13624, EN 14562); туберкулоцидні властивості, у тому числі відносно Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium terrae (атестований згідно з Європейськими стандартами EN 14348, EN 14563); віруліцидні властивості, у тому числі відносно: оболонкових вірусів, таких як, вірус гепатиту В, вірус гепатиту С, вакциніявірус, герпесвірус, ВІЛ, коронавірус, Т-лімфотропний вірус людини, вірус грипу, параміксовіруси (вкл. вірус кору, вірус парагрипу, респіраторний синцитіальний вірус, вірус епідемічного паротиту) та ін.; безоболонкових вірусів, таких як, поліовірус, аденовірус, вірус гепатиту А, ротавірус, норовірус, ентеровіруси (вкл. віруси Коксакі) та ін. (атестований згідно з Європейськими стандартами EN 14476). 7. Можливість використання засобу в різних типах автоматичних мийних машинах та ультразвукових ваннах (повинно бути вказано в Інструкції). 8. Наявність режимів дезінфекції високого рівня та стерилізації. 9.Термін придатності робочих розчинів – не більше 7 діб 10. Концентрація робочого розчину для дезінфекції виробів медичного призначення при експозиції 5хв не повинна становити більше 0,5%. 11. Режим проведення дезінфекції високого рівня має становити 0,5% -30 хв. | шт | 20 |

Очікувана вартість закупвлі складає: 1792000,00грн. з ПДВ. (один мільйон сімсот дев’яносто дві тисячі гривень 00 коп. ).

Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).