## Roche Diagnostics
ОБГРУНТУВАННЯ
Медико-технічне завдання на реагенти для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України на 2024 рік
№з/п | Назва реактиву, або еквівалент | Од.вим. | Відділ біохімічних досліджень | Відділ загально-клінічних досліджень | Відділ імунологічних та мікробіологічних досліджень | Відділ молекулярної діагностики | Відділ експрес-діагностики | Відділ лабораторного обстеження та контролю якості донорської крові | Бактеріологічна лабораторія | Старший лаборант УРЦ | Загальна кількість | Цінова пропозиція фірми №1, з ПДВ | Загальна сума | Цінова пропозиція фірми №2, з ПДВ | Загальна сума | Ціна середня, з ПДВ | Загальна сума | Відомості про державну реєстрацію/технічний регламент | Код та назва національного класифікатору медичного виробу | Катя | Віта | аня |  |  |  | НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015
Реагенти до біохімічного аналізатору Cobas С 111 (закрита система), аналізатору газівкрові, електролітів, метаболітів та похідних гемоглобіну Cobas В 221 (закрита система):
1 | Тест для кількісного визначення АЛТ | набір | [8 empty] | 2 | 1791.18 | 3582.36 | 1825.57 | 3651.14 | 1808.375 | 3616.75 | Декларація про відповідність UA.TR.754.D.36691549/IV-7/DEK від 12.04.2017 термін дії декларації до 18,06,2025 | 52925 Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD, реагент |  | 4 |  | 0 | 0 | 7164.72 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви
2 | Тест для кількісного визначення АСТ | набір | [8 empty] | 2 | 1749.45 | 3498.9 | 1783.04 | 3566.08 | 1766.245 | 3532.49 | Декларація про відповідність UA.TR.754.D.36691549/IV-6/DEK від 07.04.2017 термін дії декларації до 18.06.2025 | 52955 Загальна аспартатамінотрансфераза (AST) IVD, реагент |  | 4 |  | 0 | 0 | 6997.8 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви
3 | Тест для кількісного визначення прямого білірубіну | набір | [8 empty] | 4 | 715.83 | 2863.32 | 729.57 | 2918.28 | 722.7 | 2890.8 | Декларація про відповідність UA.TR.754.D.36691549/IV-7/DEK від 12.18.06.2025 | 53236 Кон'югований (прямий, зв'язаний) білірубін IVD, реагент |  | 7 |  | 0 | 0 | 5010.81 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви
4 | Тест для кількісного визначення альфа-амілази | набір | [8 empty] | 2 | 2939.29 | 5878.58 | 2995.72 | 5991.44 | 2967.505 | 5935.01 | Декларація про відповідність UA.TR.754.D.36691549/IV-7/DEK від 12.04.2017 термін дії декларації до 18.06.2025 | 52941 Загальна амілаза IVD, реагент |  | 4 |  | 0 | 0 | 11757.16 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви
5 | Тест для кількісного визначення загального вмісту білірубіну | набір | [8 empty] | 2 | 2449.23 | 4898.46 | 2496.26 | 4992.52 | 2472.745 | 4945.49 | Декларація про відповідність UA.TR.754.D.36691549/IV-7/DEK від 12.04.2017 термін дії декларації до 18.06.2025 | 53231 Загальний білірубін IVD, реагент |  | 1 |  | 0 | 0 | 2449.23 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви
6 | Тест для кількісного визначення креатиніну | набір | [8 empty] | 2 | 1049.57 | 2099.14 | 1069.82 | 2139.64 | 1059.695 | 2119.39 | Декларація про відповідність UA.TR.754.D.36691549/IV-7/DEK від 12.04.2017 термін дії декларації до 18.06.2025 | 53252 Креатинін IVD, реагент |  | 5 |  | 0 | 0 | 5247.85 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви
7 | Тест для кількісного визначення глюкози | набір | [8 empty] | 2 | 1399.56 | 2799.12 | 1426.43 | 2852.86 | 1412.995 | 2825.99 | Декларація про відповідність UA.TR.754.D.36691549/IV-7/DEK від 12.04.2017 термін дії декларації до 18.06.2025 | 53307 Глюкоза IVD, реагент |  | 8 |  | 0 | 0 | 11196.48 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви
8 | Тест для кількісного визначення загального вмісту білку | набір | [8 empty] | 2 | 1664.92 | 3329.84 | 1696.89 | 3393.78 | 1680.905 | 3361.81 | Декларація про відповідність UA.TR.754.D.36691549/IV-7/DEK від 12.04.2017 термін дії декларації до 18.06.2025 | 53989 Загальний білок IVD, реагент |  | 5 |  | 0 | 0 | 8324.6 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви
9 | Тест для кількісного визначення сечовини | набір | [8 empty] | 2 | 1091.4 | 2182.8 | 1112.35 | 2224.7 | 1101.875 | 2203.75 | Декларація про відповідність UA.TR.754.D.36691549/IV-7/DEK від 12.04.2017 термін дії декларації до 18.06.2025 | 53590 Сечовина (Urea) IVD, реагент |  | 5 |  | 0 | 0 | 5457 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви
10 | Тест для кількісного визначення С-реактивного білку | набір | [8 empty] | 2 | 6394.32 | 12788.64 | 6517.09 | 13034.18 | 6455.705 | 12911.41 | Декларація про відповідність UA.TR.754.D.36691549/IV-7/DEK від 12.04.2017 термін дії декларації до 18.06.2025 | 53707 С-реактивний білок (СРБ) IVD, реагент | [6 empty] | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви
11 | Розчин для промивки /S1 RINSE SOLUTION | уп. | [8 empty] | 2 | 4767.92 | 9535.84 | 4859.46 | 9718.92 | 4813.69 | 9627.38 | Декларація про відповідність UA.TR.754.D.36691549/IV-9/DEK ver.3 | 58236 Буферний промивання та розчин ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи |  | 4 |  | 0 | 0 | 19071.68 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви
12 | Розчин для промивки /S2 FLUID PACK | уп. | [8 empty] | 4 | 8405.92 | 33623.68 | 8567.31 | 34269.24 | 8486.615 | 33946.46 | Декларація про відповідність UA.TR.754.D.36691549/IV-9/DEK ver.3 | 58236 Буферний промивання та розчин ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи |  | 4 |  | 0 | 0 | 33619.4 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви
13 | Розчин S3 Fluid Pack А | уп. | [8 empty] | 3 | 10274.14 | 30822.42 | 10471.4 | 31414.2 | 10372.77 | 31118.31 | Декларація про відповідність UA.TR.754.D.36691549/IV-9/DEK ver.3 | 58236 Буферний промивання та розчин ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи |  | 7 |  | 0 | 0 | 71911.49 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви
14 | Електрод PCO2 Elektrode | шт. | [8 empty] | 1 | 23970.14 | 23970.14 | 24430.37 | 24430.37 | 24200.255 | 24200.255 | Декларація про відповідність UA.TR.754.D.36691549/IV-9/DEK ver.3 | 54500 Гази крові pCO2 IVD, набір, йон-селективні електроди |  | 8 |  | 0 | 0 | 201347.36 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви
15 | Електрод PO2 Elektrode | шт. | [8 empty] | 1 | 19169.05 | 19169.05 | 19537.1 | 19537.1 | 19353.075 | 19353.075 | Декларація про відповідність UA.TR.754.D.36691549/IV-9/DEK ver.3 | 54501 Гази крові pO2 IVD, набір, йон-селективні електроди |  | 5 |  | 0 | 0 | 100638.75 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви
16 | Електрод pH Elektrode | шт. | [8 empty] | 1 | 9406.37 | 9406.37 | 9586.97 | 9586.97 | 9496.67 | 9496.67 | Декларація про відповідність UA.TR.754.D.36691549/IV-9/DEK ver.3 | 54499 Гази крові pH IVD, набір, йон-селективні електроди |  | 5 |  | 0 | 0 | 49381.6 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви
17 | Референсний мікроелектрод | шт. | [8 empty] | 1 | 10170.35 | 10170.35 | 10365.62 | 10365.62 | 10267.985 | 10267.985 | Декларація про відповідність UA.TR.754.D.36691549/IV-9/DEK ver.3 | 59241 Референтний електрод ІВД |  | 6 |  | 0 | 0 | 64075.8 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви
18 | Електрод Chloride Elektrode | шт. | [8 empty] | 2 | 6568.73 | 13137.46 | 6694.85 | 13389.7 | 6631.79 | 13263.58 | Декларація про відповідність UA.TR.754.D.36691549/IV-9/DEK ver.3 | 52876 Хлорид (Cl-) IVD,набір, йон-селективні електроди |  | 1 |  | 0 | 0 | 6897.43 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви
19 | Електрод Sodium Elektrode | шт. | [8 empty] | 1 | 9795.85 | 9795.85 | 9983.93 | 9983.93 | 9889.89 | 9889.89 | Декларація про відповідність UA.TR.754.D.36691549/IV-9/DEK ver.3 | 52896 Натрій (Na+) IVD,набір, йон-селективні електроди |  | 1 |  | 0 | 0 | 10285.59 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви
20 | Електрод Potasium Elektrode | шт. | [8 empty] | 1 | 8545.02 | 8545.02 | 8709.08 | 8709.08 | 8627.05 | 8627.05 | Декларація про відповідність UA.TR.754.D.36691549/IV-9/DEK ver.3 | 52892 Калій (К+) IVD,набір, йон-селективні електроди |  | 1 |  | 0 | 0 | 8972.42 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви
21 | Електрод Calcium Elektrode | шт. | [8 empty] | 1 | 8794.33 | 8794.33 | 8963.18 | 8963.18 | 8878.755 | 8878.755 | Декларація про відповідність UA.TR.754.D.36691549/IV-9/DEK ver.3 | 52874 Кальцій (Са+) IVD,набір, йон-селективні електроди |  | 1 |  | 0 | 0 | 9234.11 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви
22 | Сенсор для визначення глюкози, лактату | шт. | [8 empty] | 2 | 4210.45 | 8420.9 | 4291.29 | 8582.58 | 4250.87 | 8501.74 | Декларація про відповідність UA.TR.754.D.36691549/IV-9/DEK ver.3 | 30208/53305 Лактатний електрод/ Глюкоза IVD,набір, йон-селективні електроди | [6 empty] | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви
| Загальна вартість: | [11 empty] | 229312.57 |  | 233715.51 |  | 231514.04
[23 empty] | 0 | 0 | 639041.28
Голова робочої групи:
| Медичний директор з медичних питань НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України | [16 empty] | Т.П. Іванова
Члени робочої групи:
| Медичний директор НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України | [16 empty] | С.С. Чернишук
| Медичний директор з поліклінічної роботи | [16 empty] | В.А. Сова
| Заступник генерального директора з економічних питань | [16 empty] | Н.М. Мирута
| Завідувач Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології | [16 empty] | В.Г.Яновська
| Завідувач відділом імуногістохімічних досліджень дитячого патологоанатомічного відділення | [16 empty] | О.В. Виставних
| Завідувач лабораторії медико-генетичного центру | [16 empty] | Н.В. Ольхович