## онкогенетика_3
ІНФОРМАЦІЯ про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі лікарські засоби різні - ДК 021:2015:33690000-3: (Лікарські засоби різні)
Реагенти для ВІДДІЛУ ОНКОГЕНЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Лабораторії Медичної генетики
№ п/п | Найменування товару або еквівалент | МТВ | Код НК | Код ДК | Од. вим | Кількість | Ціна 1, грн | Сума 1, грн | Ціна 2, грн | Сума 2, грн | Ціна середня, грн | Сума сер, грн
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Набір праймерів та зонду TaqMan™ Gene Expression Assay (VIC), 360 реакцій | Набір реагентів для аналізу експресії генів. Набір використовується для кількісного ПЛР-аналізу у режимі реального часу. Суміш складається з пари немічених праймерів ПЛР і зонда TaqMan з міткою барвника (VIC) на 5'-кінці і нефлуоресцентним гасником (NFQ) на 3' кінці. Набір розрахований на проведення не менше 360 реакцій. | 62623 Реагент для ампліфікації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro) | 33190000-8: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | набір | 2 | 28880 | 57760 | 32000 | 64000 | 30440 | 60880
2 | Капілярна збірка для секвенування Capillary Array, 8-capillary, 50 cm | Капілярна збірка призначена для проведення секвенування на генетичному аналізаторі 3500 Dx/3500xL Dx. Збірка має включати 8 капілярів довжиною 50 см | 62225 Місткість для лабораторного аналізатора IVD (діагностика in vitro ) | 33190000-8: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | набір | 1 | 214190 | 214190 | 218000 | 218000 | 216095 | 216095
3 | Полімер для секвенування POP-7 Polymer (384 samples) | Полімер має бути призначений для використання на генетичному аналізаторі 3500 Dx/3500xL Dx. Полімер має забезпечувати поведення 384 реакцій. Полімер придатний до використання із капілярними збірками 50 см та 36 см. | 62173 Секвенування нуклеїнових кислот, набір реагентів IVD (діагностика in vitro ) | 33190000-8: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | набір | 1 | 25370 | 25370 | 26000 | 26000 | 25685 | 25685
4 | Набір GeneScan 600 LIZ Size Standard v2.0 | Набір призначений для визначення розміру фрагментів ДНК в діапазоні 20–600 нуклеотидів і містить 36 одноланцюгових мічених фрагментів, мічених барвником LIZ™: 20, 40, 60, 80, 100, 114, 120, 140, 160, 180, 200, 214, 220, 240, 250, 260, 280, 300, 314, 320, 340, 360, 380, 400, 414, 420, 440, 460, 480, 500, 514, 520, 540, 560, 580 і 600. | 62173 Секвенування нуклеїнових кислот, набір реагентів IVD (діагностика in vitro ) | 33190000-8: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | набір | 1 | 54770 | 54770 | 56000 | 56000 | 55385 | 55385
5 | Набір Іon 510™ & Ion 520™ & Ion 530™ Kit – Chef | Набір реагентів призначений для автоматизваної підготовки бібліотек та проведення секвенування на системах Ion Chef та Ion S5. Реагенти набору поставляються у готових до використання картриджах. Набір забезпечує проведення 8 реакції | 62173 Секвенування нуклеїнових кислот, набір реагентів IVD (діагностика in vitro ) | 33190000-8: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | набір | 1 | 314670 | 314670 | 322400 | 322400 | 318535 | 318535
6 | Набір 530 Chip kit, v2.0 (8 чипів) | Набір чипів призначений для проведення секвенування на системі Ion S5. Чип запезпечує від 15 до 20 мілліонів прочитань із довжиною до 600 п.о. | 62173 Секвенування нуклеїнових кислот, набір реагентів IVD (діагностика in vitro ) | 33190000-8: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | набір | 1 | 510300 | 510300 | 523800 | 523800 | 517050 | 517050
7 | Набір для приготування NGS бібліотек | Набір призначений для ручної підготовки бібліотек для секвенування на системі Ion S5. Набір включає необхідні реагенти для проведення реакцій та не містить баркоди в своєму складі. Набір розрахований на проведення 400 реакцій. | 62604 Набір для створення "бібліотеки" нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro ) | 33190000-8: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | набір | 1 | 878700 | 878700 | 899900 | 899900 | 889300 | 889300
8 | Набір для визначення концентрації NGS бібліотек | Набір призначений для визначення точної концентрації бібліотек для секвенування методом кількісної ПЛР з використанням стандартної кривої. Набір розрахований на проведення 250 реакцій. | 62604 Набір для створення "бібліотеки" нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro ) | 33190000-8: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | набір | 1 | 170020 | 170020 | 176400 | 176400 | 173210 | 173210
9 | Набір Qubit 1X dsDNA HS Assay Kit | Набір призначений для високочутливого і широкого діапазону аналізу dsДНК. Призначений для використання з (обладнанням) флуорометрами Qubit 2.0, 3, 4 і Flex. Кількість реакцій повинна бути 500 реакцій. Діапазон кількісного визначення повинен бути від 0,1 до 120 нг. | 61303 ПЛР, калібрувальний набір IVD (діагностика in vitro ) | 33190000-8: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | набір | 2 | 36120 | 72240 | 37000 | 74000 | 36560 | 73120
10 | Набір TaqMan Made-to-Order Gene Expression Assay, Small scale | Готовий до використання набір праймерів та зондів для проведення аналізу експресії генів за допомогою ПЛР у реальному часі. Набір включає пару праймерів для ампліфікації цільової області та TaqMan зонд, мічений барвником FAM. Набір специфічний для роботи з людською ДНК. Набір має забезпечувати проведення не менше 360 реакцій | 62623 Реагент для ампліфікації нуклеїнових кислот IVD | 33190000-8: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | Флакон | 6 | 27400 | 164400 | 28000 | 168000 | 27700 | 166200
11 | Набір High Capacity cDNA Reverce Transcription kit | Набір для зворотної транскрипції cDNA. Концентрація повинна бути 50 Од/мкл. Розраховано для проведення не менше 1000 реакцій. | 60090 Зворотна транскриптаза, реагент IVD (діагностика in vitro ), набір | 33190000-8: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | набір | 2 | 237300 | 474600 | 240120 | 480240 | 238710 | 477420
12 | Набір TagMan Universal PCR Master Mix | Набір призначений для проведення ПЛР у реальному часі. Повинен бути валідований для використання із TaqMan assays. Повинен містити у своєму складі пасивний референсний барвник ROX. | 60090 Зворотна транскриптаза, реагент IVD (діагностика in vitro ), набір | 33190000-8: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | набір | 12 | 38310 | 459720 | 40230 | 482760 | 39270 | 471240
13 | Реагент Recombinant Proteinase K Solution | Реактивив має бути у 50% розчині гіцерину. Концентраціяповинна бути 20 мг/мл. Фасування не менше 5 x 1.25 мл. Походженняповинно бути виділено з Tritirachium Album | 62498 ПЦР/аналіз нуклеїнових кислот, протеаза, реагент IVD (діагностика in vitro ) | 33190000-8: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | Флакон | 2 | 44940 | 89880 | 46000 | 92000 | 45470 | 90940
14 | Імерсійне масло для мікроскопії, тип F | Призначене для застосування в мікроскопії з метою збільшення числової апертури об'єктива за рахунок зменшення втрат світла при відбитті і відображенні. Прозоре, не містить домішок, що викликають помутніння об'єктива, не має природної флуоресценцією. Об'єм повинен бути 100 мл | 62690 Бар'єрне мастило для використання в молекулярній біології IVD (діагностика in vitro ) | 33190000-8: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | флакон | 3 | 2470 | 7410 | 2600 | 7800 | 2535 | 7605
15 | Середовище PB-MAX Karyotyping | Середовище для каріотипування, для короткочасного культивування лімфоцитів периферичної крові, для цитогенетичних досліджень та діагностичних процедур in vitro . Концентрація повинна бути 1X. Об'єм повинен бути 500 мл. Стерильне. | 58567 Живильне середовище для клітинної культури ІВД (Cell culture medium IVD) | 33190000-8: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | набір | 1 | 24980 | 24980 | 25700 | 25700 | 25340 | 25340
16 | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): KMT2A(11q23) Break, Green/Red, 10 тестів | Готовий до використання двоколірний ДНК-зонд, призначений для виявлення транслокацій за участю ділянки гена KMT2A на 11q23 в метафазних/інтерфазних ядрах. Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів, з’єднання відбувається на: - дистальній області гену KMT2A мітиться червоним; - проксимальній області гену KMT2A мітиться зеленим. | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro | 33190000-8: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | набір | 2 | 44880 | 89760 | 46000 | 92000 | 45440 | 90880
17 | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): 7q- (7q22; 7q36) / SE7 Triple-Color Green/Red/Blue 10 тестів | Готовий до використання триколірний ДНК-зонд, призначений для визначення кількості копій 7q у 7q22 та 7q36 одночасно в потрійному кольоровому аналізі. Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів, з’єднання відбувається на: - області 7q- (7q36) мітиться червоним; - області 7q- (7q22) мітиться зеленим; - сателітний зонд SE 7 включено для полегшення ідентифікації хромосом, мітиться синім. | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro | 33190000-8: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | набір | 2 | 53070 | 106140 | 54000 | 108000 | 53535 | 107070
18 | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): TP53 (17p13) / SE 17, Green/Red, 10 тестів | Готовий до використання двоколірний ДНК-зонд, призначений для визначення кількості копій TP53 область гена в 17p13. Зонд підрахунку сателітів хромосоми 17 (SE 17) на D17Z1 включено для полегшення ідентифікації хромосом. Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів, з’єднання відбувається на: - області TP53 (17p13), мітиться зеленим; - сателітний зонд SE 17 включено для полегшення ідентифікації хромосом, мітиться червоним. | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro | 33190000-8: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | набір | 2 | 44530 | 89060 | 45000 | 90000 | 44765 | 89530
19 | Набір520 Chip kit, v2.0 (8 чипів), або еквівалент | Набір чипів призначений для проведення секвенування на системі Ion S5. Чип запезпечує від 3 до 6 мілліонів прочитань із довжиною до 600 п.о. | 62173 Секвенування нуклеїнових кислот набір реагентів ІВД | 33190000-8: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | набір | 1 | 357840 | 357840 | 375700 | 375700 | 366770 | 366770
20 | Кастомна Збірка генів (від 1 до 50) - Ion AmpliSeq Genetic Desease On-Demand Panel (1-50 генів) - 8 зразків, або еквівалент | Набір ампліконів призначений для проведення секвенування на системі Ion S5. Набір розрахований на 8 запусків. Кількість генів для аналізу: 1-50 | 62173 Секвенування нуклеїнових кислот набір реагентів ІВД | 33190000-8: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | набір | 2 | 130933 | 261866 | 137000 | 274000 | 133966.5 | 267933
21 | Кастомна Збірка генів (від 51 до 300) - Ion AmpliSeq Genetic Desease On-Demand Panel (51-300 генів) - 8 зразків, або еквівалент | Набір ампліконів призначений для проведення секвенування на системі Ion S5. Набір розрахований на 8 запусків. Кількість генів для аналізу: 51-300 | 62173 Секвенування нуклеїнових кислот набір реагентів ІВД | 33190000-8: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | набір | 2 | 154980 | 309960 | 162000 | 324000 | 158490 | 316980
22 | Кастомна Збірка генів (від 301 до 500) - Ion AmpliSeq Genetic Desease On-Demand Panel (301-500 генів) - 8 зразків, або еквівалент | Набір ампліконів призначений для проведення секвенування на системі Ion S5. Набір розрахований на 8 запусків. Кількість генів для аналізу: 301-500 | 62173 Секвенування нуклеїнових кислот набір реагентів ІВД | 33190000-8: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | набір | 1 | 215130 | 215130 | 225800 | 225800 | 220465 | 220465
23 | Набір Ion 540™ Kit-Chef improved (2 sequencing runs per initialization) , або еквівалент | Набір реактивів призначений для проведення автоматизованої пробопідготовки та секвенування. Реактиви поставляються у готових для використання картриджах. Набір забезпечує проведення 8 реакцій | 62173 Секвенування нуклеїнових кислот набір реагентів ІВД | 33190000-8: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | набір | 1 | 386904 | 386904 | 400000 | 400000 | 393452 | 393452
[8 empty] | 5335670 |  | 5506500 |  | 5421085
| Медичний директор з медичних питань | [6 empty] | Тетяна ІВАНОВА
Члени робочої групи:
| Медичний директор | [6 empty] | Сергій ЧЕРНИШУК
| Заст. Генерального директора з економічних питань | [6 empty] | Наталія МИРУТА
| Медичний директор з поліклінічной роботи | [6 empty] | Володимир СОВА
| Завідувач відділом імуногістохімічних досліджень дитячого патологоанатомічного відділення | [6 empty] | Ольга ВИСТАВНИХ
| Завідувач Українським Референс-центром з клінічної лабораторної діагностики та метрології | [6 empty] | Вікторія ЯНОВСЬКА
| Завідувач лабораторії медичної генетики СМГЦ | [6 empty] | Наталія ОЛЬХОВИЧ