# Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик:

# на закупівлю по предмету

код ДК 021:2015 – 33140000-3 медичні матеріали (медичні матеріали для аферезу - комплект для екстракорпорального фотоферезу MacoGenic G2)

| Найменування товару | Од.вим. | Кількість | Ціна з ПДВ,грн. | Сума з ПДВ, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплект для екстракорпорального фотоферезу MacoGenic G2 (код 33141600-6 - Контейнери та пакети для забору матеріалу для аналізів, дренажі та комплекти) | комплект | 100 | 18201,26 | 1 810 226,00 |

| № з/п | Опис продукту |
| --- | --- |
| 1 | Контейнер призначений для автономного екстракорпорального фотоферезу Контейнер повинен включати: 1)Трубки ПВХ: Внутрішній діаметр-3 мм, Зовнішній діаметр – 4,1 мм, Товщина – 0,55 мм; 2)Вихідний порт з гострим кінцем; 3)Голка для проколювання; 4)Вікно для маркування |
| 2 | Контейнер повинен бути розрахований на об’єм 300 мл |
| 3 | Контейнер повинен бути сумісний з апаратом MacoGenic G2 |