# ОБГРУНТУВАННЯ

# ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

код ДК 021:2015: 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (послуги з технічного обслуговування комп’ютерного томографу Toshiba Aquilion LB)

Обґрунтування закупівлі:

Відповідно до наказу МОЗ України №294 «Про затвердження Державних санітарних правил і норм "Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур» пункт 9.31. зобов’язує суб'єкт підприємницької діяльності щороку укладати договір з відповідною організацією про профілактичне обслуговування і ремонт рентгенівського устаткування. В даному випадку заключення договору на проведення робіт з обслуговування комп’ютерного томографу Toshiba Aquilion LB.

Також, згідно інструкції виробника рекомендовано проводити сервісне обслуговування двічі на рік.

| № з/п | Найменування обладнання | Серійний номер | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комп’ютерний томограф Toshiba Aquilion LB | 2CA12X2013 | 1 шт. |

| № | Найменування послуг з технічного обслуговування | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технічне обслуговування комп’ютерного томографа | послуга | 1 |

| № п/п | Регламентні роботи по обслуговуванню Toshiba Aquilion LB | Кількість на рік |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перевірка безпеки та сервіс | 2 |
| 1.1 | Перевірка наявності зовнішних ушкоджень | 2 |
| 1.2 | Перевірка рухомих механічних елементів | 2 |
| 1.3 | Перевірка механічної безпеки | 2 |
| 1.4 | Перевірка электричної безпеки | 2 |
| 1.5 | Перевірка техніки безпеки згідно з вимогами виробника | 2 |
| 1.6 | Чистка, регулювання та змащування рухомих механічних елементів гентрі та стола пацієнта відповідно до інструкції виробника (механізму нахилу, обертання, системи формування пучка, системи охолодження, перевірка кріплень випромінювача й детектора, працездатність вентиляторів, механізмів вертикального та горизонтального переміщення стола пацієнта). Перевірка та чищення датчиків. | 2 |
| 1.7 | Заміна або чистка повітряних фільтрів керуючого блоку, блоку реконструкції, гентрі (за неохідності) | 2 |
| 1.8 | Перевірка функціональной готовності медичного обладнання до роботи | 2 |
| 1.9 | Чистка та контроль стану керуючого системного блоку компьютерного томографа та сателітної робочої станції | 2 |
| 2 | Перевірка якості обладнання | 2 |
| 2.1 | Перевірка якості зображення, а також показників вимірювань та аплікацій за допомогою спеціально розроблених вимірювальних програм та фантомів | 2 |
| 2.2 | Регулювання і налагодження відповідних показників при відхиленні від специфічного стандарту якості | 2 |
| 2.3 | Надання звіту про виконані роботи, звіту діагностики якості роботи томографа, рекомендацій по подальшій експлуатації | 2 |

Технічні вимоги/ Технічна специфікація:

| № з/п | Вимоги | Відповід-ність (ТАК/НІ) |
| --- | --- | --- |
|  | Учасник повинен мати право на провадження діяльності з використання ДІВ (надати у складі тендерної пропозиції копію чинної ліцензії на право провадження діяльності з використання ДІВ на дане обладнання) |  |
|  | Надання послуг передбачає приїзд інженерів на територію Замовника |  |
|  | Послуги повинні надаватися кваліфікованим персоналом, який має відповідну кваліфікацію та досвід (надати у складі тендерної пропозиції копії сертифікатів сервісних спеціалістів (інженерів) про проходження навчання, виданих виробником відповідного обладнання. |  |
|  | За наявності рекомендацій виробника Учасник проводить модернізації програмного забезпечення обладнання та його компонентів (надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист в довільній формі). |  |
|  | Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів необхідних для проведення технічного обслуговування |  |
|  | Постійна віддалена підтримка сервісним інженером (за умови підключення до віддаленого доступу) |  |
|  | Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог із захисту довкілля (надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист щодо дотримання вимог із захисту довкілля, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про відходи») |  |
|  | Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог в галузі охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки (надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист в довільній формі) |  |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість закупівлі складає: 70 000, 00 грн. (Сімдесят тисяч гривень нуль копійок), без ПДВ.