# ОБГРУНТУВАННЯ

# ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

код ДК 021:2015: 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (послуги з ремонту системи автоматичної лабораторної для ідентифікації мікроорганізмівVITEK VS)

Обґрунтування закупівлі:

Cистема автоматичної лабораторної для ідентифікації мікроорганізмів VITEK MS – є основним методом швидкої ідентифікації  мікроорганізмів. Зупинка роботи аналізатора призведе до повної зупинки діяльності бактеріологічної лабораторії.

| № |  |  | Найменування товару | од. виміру | кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ДК 021:2015: - 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання | Послуги з ремонту системи автоматичної лабораторної для ідентифікації мікроорганізмів VITEK MS | послуга | 1 |

Технічні вимоги

| Найменування/ критерії/ опис предмета закупівлі | Відповідність / так |
| --- | --- |
| - Проведення попередньої діагностики приладу |  |
| - Перевірка внутрішніх плат |  |
| - Ремонт високовольтного блоку живлення для пульсаційної екстракції |  |
| - Проведення кондиціонування високих напруг |  |
| - Проведення калібрування приладу по штаму E.сoli |  |
| - Комплексна перевірка роботи системи |  |

Загальні вимоги до учасника

1. Учасник повинен надати гарантійний лист про відповідність технічним вимогам до предмету закупівлі.

2. Послуги повинні надаватися кваліфікованим персоналом, який має відповідну кваліфікацію та досвід (надати у складі пропозиції копії сертифікатів сервісних спеціалістів (інженерів) про проходження навчання, виданих виробником обладнання).

3. Надання послуг передбачає приїзд інженерів на територію Замовника (надати гарантійний лист в довільній формі).

4. Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог із захисту довкілля (надати у складі пропозиції гарантійний лист в довільній формі щодо дотримання вимог із захисту довкілля, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про відходи»).

5. Гарантійний термін на проведені роботи 3 (три) місяці (надати гарантійний лист в довільній формі).

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає  240  000,00 грн. (двісті сорок  тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ.