# ОБГРУНТУВАННЯ

# ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

код ДК 021:2015 – 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (послуги з ремонту, сервісного та технічного обслуговування проточних цитометрів DxFLEX (зав. номер BC21054 та BF39228) із заміною витратних матеріалів)

Обґрунтування закупівлі:  забезпечення функціонування проточних цитометрів (2 одиниці) в межах регламенту виробника обладнання.

| № | Код відповідно до ДК 021:2015 | Найменування / критерії / опис складових предмета закупівлі | Кільк. | Од. вим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50421000-2: послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання | Сервісне обслуговування та технічне обслуговування обладнання з заміною запчастин | 1 | послуга |

Технічні вимоги / Технічна специфікація:

| Найменування/ критерії/ опис предмета закупівлі | Відповідність / так |
| --- | --- |
| Набір для обслуговування помпи цитометра Flex: Набір має включати трубку перистальтичного насосу для проб. Трубка перистальтичного насосу має бути сумісна з рідинною системою проточного цитометра DxFLEX. Рідинний фільтр для цитометра (CytoFLEX): Фільтрувальна здатність: 0,2 мкм. Фільтр має включати швидкороз’ємні з’єднання для підключення до рідинної системи проточного цитометра DxFLEX. |  |

Загальні вимоги до робіт:

- Постачальник послуг повинен забезпечити технічне обслуговування обладнання протягом 1 року.

- Вартість робіт має покривати:

- всі можливі податки на товар/роботи, доставку комплектуючих до місця експлуатації обладнання;

-консультування персоналу лабораторії та надання рекомендацій щодо підтримки обладнання в працездатному стані;

- ремонт обладнання у випадку, якщо технічні показники обладнання виходять за межі регламенту, передбаченого виробником обладнання;

- профілактичне обслуговування обладнання з заміною запчастин з заміною витратних матеріалів в межах даних медико-технічних вимог.

Загальні вимоги до учасника

- Послуга , запропонована Учасником, повин відповідати технічним вимогам, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації.

На підтвердження Учасник повинен надати Інструкцію до обладнання українською мовою.

- Гарантійний термін (строк експлуатації) витратних матеріалів, запропонованих Учасником, повинен становити не менше 3 місяців, а також вони повинні бути новими, та такими, що раніше не експлуатувалися та не використовувалися.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа в якому він повинен зазначити гарантійний термін (строк) витратних матеріалів, запропонованих  ним  та відповідність іншим вимогам зазначеним в даному пункті.

- Монтаж (встановлення) запропонованих витратних матеріалів представниками Постачальника.

  - Для підтвердження даної вимоги Учасник надає гарантійний лист.

  - Учасник повинен надати оригінал гарантійного листа (якщо учасник є виробником витратних матеріалів), або документ, що підтверджує повноваження офіційного представника, повноваження якого поширюються на територію України (якщо учасник не є виробником товару) якими підтверджується можливість поставки витратних матеріалів

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає 120 000,00 грн. (сто двадцять  тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ.