# ОБГРУНТУВАННЯ

# ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

код ДК 021:2015 – 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (Послуги з сервісного та технічного обслуговування компресорів та вакуумних насосів).

Огляд об'єкта учасником перед подачею пропозиції є обов'язковим. Огляд проводиться на підставі офіційного листа-звернення на ім’я замовника (щодня з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., крім суботи та неділі). Учасник у складі тендерної документації повинен надати довідку про  огляд об’єкту , засвідчену замовником (зразок додається додаток № 1 до технічних вимог). Витрати на відвідування об’єкту Учасник несе за власні кошти. Контактна особа: Начальник центру інженерно-технічного забезпечення: Смиченко Олег Петрович , тел: 098 103 8064; (044) 2398802

Місце надання Послуг: 1135 м. Київ, вул. В. Чорновола 28/1, 01135 м. Київ, вул. В. Чорновола 28/1-Р,  01025 м. Київ, вул. Стрітенська 7-9.

Лікувально-Діагностичний корпус: 01135 м.Київ, вул. В. Чорновола 28/1-Р

Сервісне обслуговування, при необхідності ремонт компресорів CHAMPION- KSA 55

| п/п | Найменування | К-сть |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сервісне обслуговування, при необхідності ремонт, компресорів CHAMPION – KSA 55 (Оригінал) Заміна фільтрів, оливи, контакторів, ремкомплектів клапанів, перевірка працездатності клапанів, електро з’єднань, пнемо шлангів, блоків управління | 2 |
| 2 | Панельний фільтр | Комплект |
| 3 | Фільтр повітряний | Комплект |
| 4 | Фільтр оливний | Комплект |
| 5 | Сепаратор | Комплект |
| 6 | Ремкомплект термостатичного клапану | Комплект |
| 7 | Ремкомплект впускного клапану | Комплект |
| 8 | Ремкомплект клапану мінімального тиску | Комплект |
| 9 | Олива в повному обсязі (Оригінал) | Комплект |

Сервісне обслуговування, при необхідності ремонт, осушувачів

| 1 | Сервісне обслуговування, при необхідності ремонт, осушувача т/о конденсато відвідників, ревізія електро з'єднань і датчиків. | Комплект |
| --- | --- | --- |
| 2 | Фільтр елементи | Комплект |

Магістральні фільтри

| 1 | Обслуговування магістральних фільтрів - Заміна фільтр-елементів, чистка (при необхідності заміна) конденсато відвідниква | Комплект |
| --- | --- | --- |
| 2 | Фільтр елементи 030 Q, P, S,C | Комплект |

Корпус №11: 01135 м.Київ, вул. В. Чорновола 28/1

Сервісне обслуговування, при необхідності ремонт, компресорів BOGE  C-15

| п/п | Найменування | К-сть |
| --- | --- | --- |
|  | Сервісне обслуговування, при необхідності ремонт, компресорів BOGE C-15 | 2 |
| 1 | Заміна фільтрів, ременів, оливи, контакторів, ремкомплектів клапанів, перевірка працездатності клапанів, електро з’єднань, пнемо шлангів,блоків управління | Комплект |
| 2 | Панельний фільтр | Комплект |
| 3 | Фільтр повітряний | Комплект |
| 4 | Фільтр оливний | Комплект |
| 5 | Сепаратор | Комплект |
| 6 | Ремкомплект термостатичного клапану | Комплект |
| 7 | Ремкомплект впускного клапану | Комплект |
| 8 | Ремкомплект клапану мінімального тиску | Комплект |
| 9 | Олива в повному обсязі | Комплект |
| 10 | Ремені | Комплект |

Сервісне обслуговування, при необхідності ремонт, осушувачів

| 1 | Сервісне обслуговування, при необхідності ремонт осушувача Технічне обслуговування конденсато відвідників, заміна наповнювача, ревізія електро з’єднань і датчиків. | 2 |
| --- | --- | --- |

Сервісне обслуговування, при необхідності ремонт регуляторів Camozzi

| 1 | Сервісне обслуговування при необхідності ремонт регуляторів тиску Чистка регулювання регулятора, при необхідності заміна мембрани. | Комплект |
| --- | --- | --- |
| 2 | Мембрана | Комплект |

Магістральні фільтри

| 1 | Обслуговування магістральних фільтрів - Заміна фільтр-елементів, чистка (при необхідності заміна) конденсато відвідниква | Комплект |
| --- | --- | --- |
| 2 | Фільтр елементи 030 Q, P, S,C | Комплект |

Консультативно-діагностична поліклініка: 01025 м.Київ, вул.Стрітенська 7/9.

Сервісне обслуговування, при необхідності ремонт, компресорів ARIERA,LGCD-5,5

| п/п | Найменування | К-сть |
| --- | --- | --- |
|  | Сервісне обслуговування, при необхідності ремонт, компресорів ARIERA, LGCD-5,5 | 2 |
| 1 | Заміна фільтрів, ременів, оливи, контакторів, ремкомплектів клапанів, перевірка працездатності клапанів, електро з’єднань, пнемо шлангів, блоків управління | Комплект |
| 2 | Панельний фільтр | Комплект |
| 3 | Фільтр повітряний | Комплект |
| 4 | Фільтр оливний | Комплект |
| 5 | Сепаратор | Комплект |
| 6 | Ремкомплект впускного клапану | Комплект |
| 7 | Ремкомплект клапану мінімального тиску | Комплект |
| 8 | Олива в повному обсязі | Комплект |

Магістральні фільтри

| 1 | Обслуговування магістральних фільтрів - Заміна фільтр-елементів, чистка (при необхідності заміна) конденсато відвідника | Комплект |
| --- | --- | --- |
| 2 | Фільтр елементи 030 Q, P, S,C | Комплект |

Сервісне обслуговування, при необхідності ремонт осушувача

| 1 | Сервісне обслуговування, при необхідності ремонт, осушувача - Технічне обслуговування конденсато вдвідників, ревізія електро з’єднань і датчиків. | 1 |
| --- | --- | --- |

Сервісне обслуговування, при необхідності ремонт регуляторів тиску

| 1 | Сервісне обслуговування, при необхідності ремонт, регуляторів тиску Чистка регулювання регулятора, при необхідності заміна мембрани. | Комплект |
| --- | --- | --- |
| 2 | Мембрана | Комплект |

Вакумні насоси:

Лікувально-Діагностичний корпус: 01135 м.Київ, вул. В. Чорновола 28/1-Р.

Сервісне обслуговування, при необхідності ремонт вакуумних насосів Becker U5/100

| 1 | Сервісне обслуговування, при необхідності ремонт Заміна фільтра масляного туману, повітряного, масляного, оливи, та загальна очистка клапанів, обслуговування блоку управління | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Набір для заміни масляних фільтрів | Комплект |
| 3 | Фільтр повітряний антибактеріальний | Комплект |
| 4 | Набір сепараторів | Комплект |
| 5 | Масло вакуумне (повний обсяг) | Комплект |

Інші вимоги:

- Послуги виконуються кваліфікованим та атестованим персоналом Виконавця.

- Якість повинна відповідати встановленим законодавством технічним та якісним характеристикам.

- Послуги з технічного обслуговування та ремонту компресорів та вакуумних насосів - системи медичного газопостачання повинні надаватись в обумовленому договором терміни та обсяги.

- Надання Послуг за Договором вважається дата підписання уповноваженими особами Акту приймання-передачі наданих послуг.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає 460 000,00 грн. (чотириста швстдесяттисяч гривень 00 коп.) з ПДВ.