# ОБГРУНТУВАННЯ

# ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

код ДК 021:2015 (CPV) – 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Послуги по плановому технічному обслуговуванню на 2025 рік: Автоматичної системи збору крові Trima Accel (серійні номери1Т05436 , 1Т08021, 1Т08020, 1Т08025, 1Т04722, 1Т08020), Пристрій Terumo для запису та автоматичного збирання крові T-RACII (серійні номери 2011300428, 2011300422, 2013500232, 201702016, 201702018, 201702003, 201702003, 201702001, 201702019, 201702002, 201702020), Апарат для стерильного з’єднання магістралей TSCD (серійний номер 201711031), Системи аферезу Spectra Optia (серійний номер 1Р1001, 1P06651, 1P06654), Автоматичної системи обробки донорської крові Reveos (серійний номер 1W00341); Прилад для опромінення Mirasol (серійний номер IM00640); Апарат для опромінення плазми крові Maco Tronic B2 (серійний номер MB 085001), Апарат для екстракорпорального фотофереза MacoGenic G2 (серійний номер MG193901)

Місце надання послуг: 01135, м. Київ, вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1 (вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1-Р)

| № п/п | Назва обладнання | Виробник | Серійний номер | Кількість одиниць |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автоматична система збору крові Trima Accel | Tерумо БСТ | 1Т05436 , 1Т08021, 1Т08020, 1Т08025, 1Т04722, 1Т04942 | 6 |
| 2. | Пристрій Terumo для запису та автоматичного збирання крові T-RACII | Tерумо БСТ | 2011300428,2011300422, 2013500232, 201702016, 201702018, 201702003, 201702003, 201702001, 201702019, 201702002, 201702020 | 10 |
| 3 | Апарат для стерильного з’єднання магістралей TSCD | Tерумо БСТ | 201711031 | 3 |
| 4 | Системи аферезу SpectraOptia | Tерумо БСТ | 1Р1001;1P06651 1P06654 | 4 |
| 5 | Автоматичної системи обробки донорської крові Reveos | Tерумо БСТ | 1W00341 | 1 |
| 6 | Прилад для опромінення Mirasol | Tерумо БСТ | IM00640 | 1 |
| 7 | Апарат для опромінення плазми крові Maco Tronic B2 | Мако Фарма | MB 085001 | 1 |
| 8 | Апарат для екстракорпорального фотофереза MacoGenic G2 | Мако Фарма | MG193901 | 2 |

Вимоги до учасників:

| № з/п | Вимоги | Відповідність (ТАК/НІ) |
| --- | --- | --- |
|  | Для забезпечення безперебійної роботи відділень необхідно провести планове технічне обслуговування обладнання вказаного в таблиці витратними матеріалами Виконавця згідно регламенту Виробника. |  |
|  | Надання послуг передбачає приїзд інженерів на територію Замовника |  |
|  | Послуги повинні надаватися кваліфікованим персоналом, який має відповідну кваліфікацію та досвід (надати у складі тендерної пропозиції копії сертифікатів сервісних спеціалістів (інженерів) про проходження навчання, виданих виробником відповідного обладнання. |  |
|  | Перелік послуг включає в себе : діагностика з метою визначення несправності, планове технічне обслуговування в межах суми договору, проведення вимірювань і перевірок на відповідність вимогам експлуатаційної документації та техніки безпеки. Своєчасне і якісне виконання послуг з ремонту у відповідності з вимогам експлуатаційної документації. |  |
|  | Надати довідку в довільної формі про згоду, що Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів і ресурсів Виконавця необхідних для проведення технічного обслуговування |  |
|  | Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог із захисту довкілля (надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист щодо дотримання вимог із захисту довкілля, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про відходи») |  |
|  | Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог в галузі охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки (надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист в довільній формі) |  |
|  | Будь-які транспортні послуги за рахунок Виконавця. |  |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико- технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає 589 640,00 грн. (п’ятсот вісімдесят дев’ять  тисяч шістсот сорок гривень 00 коп.) з ПДВ.