## платні послуги онкогенетика
Обгрунтування
ІНФОРМАЦІЯ про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі лікарські засоби різні - ДК 021:2015:33690000-3: (Лікарські засоби різні)
№ п/ | Найменування товару або еквівалент | МТВ | Код НК | Код ДК | Од. вим | Повна потреба на 2024 рік | Ціна 1, грн | Сума 1, грн | Ціна 2, грн | Сума 2, грн | Ціна середня, грн | Сума сер, грн
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Повний набір для HLA генотипування KMRtype (24 реакції), GenDx | Набір реактивів повинен мати сертифікацію CE-IVD, бути призначений до застосування в клінічній діагностиці як медичний засіб. Набір реактивів повинен бути заснований на використанні методу кількісної ПЛР у реальному часі Набір реактивів повинен у своєму складі мати всі компоненти для проведення генотипування по маркерах хімеризму Набір реактивів повинен мати можливість генотипування по не менш ніж як по 39 генетичних маркерах Набір реактивів повинен бути сумісним з сучасними системами для ПЛР у реальному часі з термоблоком 96 лункового формату: AB7500, QuantStudio 5, QuantStudio Dx, BioRad CFX96 Dx | 62623- Реагент для ампліфікації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro) | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 2 | 282940 | 565880 | 288600 | 577200 | 285770 | 571540
2 | Набір KMRtrack Monitoring kit, 48 реакцій | Набір реактивів повинен мати сертифікацію CE-IVD, бути призначений до застосування в клінічній діагностиці як медичний засіб та мати відповідний до законодавства України вітчизняний Сертифікат відповідності. Набір реактивів повинен бути заснований на використанні методу кількісної ПЛР у реальному часі. Набір реактивів повинен у своєму складі мати всі компоненти для проведення генетичного моніторингу хімеризму. Набір реактивів повинен мати можливість генетичного моніторингу хімеризму по не менш ніж як по 39 генетичних маркерах. Набір реактивів повинен бути сумісним з сучасними системами для ПЛР у реальному часі з термоблоком 96 лункового формату: QuantStudiotm 5, v1.2; або QuantStudio Dx (v1.2/v1.3); або BioRad CFX96tm, v1.6/3.0/3.1. | 62623- Реагент для ампліфікації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro) | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 1 | 709050 | 709050 | 716140 | 716140 | 712595 | 712595
3 | Набір KMRassay qPCR Buffer & Enzyme, 288 реакцій | Набір реагентів повинен бути призначений для проведення кількісного ПЛР у режимі реального часу Набір реагентів повинен бути сумісним з набором для типування та детекціїхимеризмуKMRtype та набором для моніторингу химеризмуKMRtrack Набір реактивів повинен мати сертифікацію CE-IVD, бути призначений до застосування в клінічній діагностиці як медичний засіб. | 62623- Реагент для ампліфікації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro) | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 10 | 46350 | 463500 | 48000 | 480000 | 47175 | 471750
4 | Реагент KMRassay Reference Assay 901, 288 реакцій. | Реагент повинен бути призначений для проведення кількісного ПЛР у режимі реального часу як еталонний зразок ДНК. Реагент повинен бути сумісним з набором для типування та детекції химеризму KMRtype та набором для моніторингу химеризму KMRtrack Реагент повинен мати сертифікацію CE-IVD, бути призначений до застосування в клінічній діагностиці як медичний засіб та мати відповідний до законодавства України вітчизняний Сертифікат відповідності. | 62623- Реагент для ампліфікації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro) | 33690000-3 Лікарські засоби різні | набір | 2 | 41360 | 82720 | 42810 | 85620 | 42085 | 84170
|  |  |  | Всього |  |  |  | 1821150 |  | 1858960 |  | 1840055
| Медичний директор з медичних питань | [6 empty] | Тетяна ІВАНОВА
Члени робочої групи:
| Медичний директор | [6 empty] | Сергій ЧЕРНИШУК
| Заст. Генерального директора з економічних питань | [6 empty] | Вячеслав ФЕДОРОВ
| Медичний директор з поліклінічной роботи | [6 empty] | Володимир СОВА
| Завідувач відділом імуногістохімічних досліджень дитячого патологоанатомічного відділення | [6 empty] | Ольга ВИСТАВНИХ
| Завідувач Українським Референс-центром з клінічної лабораторної діагностики та метрології | [6 empty] | Вікторія ЯНОВСЬКА
| Завідувач лабораторії медичної генетики СМГЦ | [6 empty] | Наталія ОЛЬХОВИЧ