## неонатальний скринінг
ОБГРУНТУВАННЯ
ІНФОРМАЦІЯ про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі Реагенти для лабораторії медичної генетики (скринінг регіональний)
| Назва | Загальна Кількість | Од. виміру | МТВ | Код НК | Код ДК | К-сть | Ціна за од. 1 грн | Вартість, 1 грн
1 | Тест-набір для скринінгу новонароджених на вроджений гіпотиреоз в зразках крові, висушених на фільтрувальному папері | 76 | уп | 1. Визначення тиреотропного гормону людини із зразків крові, висушених на фільтрувальному папері, методом флуориметричного аналізу. 2. Тест-набори повинні бути сумісні з автоматизованою системою NS2400 3. Набір повинен містити калібратори, контролі з рівнями тиреотропного гомону в областях значень, які відповідають їх концентрації у новонароджених в нормальному та патологічних станах. 4. Можливість отримання результатів за одиничного визначення показника тиреотропного гормону у зразках крові новонароджених. 5. Межа чутливості - не більше 1,0 мМО/л крові. 6. Постачальник повинен мати можливість поставки медичних виробів, для діагностики in vitro, партіями не менше 2 разів на рік з інтервалом не менше 4 місяців. 7. Термін придатності наборів на момент поставки має становити не менше 6 місяців або 75% від загального терміну придатності | 59221 Неонатальний тиреотропний гормон (неонатальний ТТГ) IVD (діагностика in vitro), набір, імунофлюорисцентний аналіз, Набір реагентів та інших пов'язаних з ними матеріалів, призначений для кількісного визначення неонатального ТТГ в клінічному зразку з використанням методу імунофлюорисцентного аналізу | ДК 021:2015, код 33690000-3, Лікарські засоби різні | 76 | 26684.73 | 2028039.48
2 | Тест-набір для скринінгу новонароджених на муковісцидоз в зразках крові, висушених на фільтрувальному папері | 76 | уп | 1. Визначення імунореактивного трипсиногену людини у сухих плямах крові методом флуориметричного аналізу. 2. Тест-набори повинні бути сумісні з автоматизованою системою NS2400 3. Набір повинен містити калібратори, контролі з рівнями імунореактивного трипсиногену в областях значень, які відповідають їх концентрації у новонароджених в нормальному та патологічних станах. 4. Можливість отримання результатів за одиничного визначення показника імунореактивного трипсиногену у зразках крові новонароджених. 5. Постачальник повинен мати можливість поставки медичних виробів, для діагностики in vitro, партіями не менше 2 разів на рік з інтервалом не менше 4 місяців. 6. Термін придатності наборів на момент поставки має становити не менше 6 місяців або 75% від загального терміну придатності. | 60713 Неонатальний трипсин IVD (діагностика in vitro), набір, імунофлюорисцентний аналіз, Набір реагентів та інших пов'язаних з ними матеріалів, призначений для кількісного визначення неонатального трипсину в клінічному зразку з використанням методу імунофлюорисцентного аналізу | ДК 021:2015, код 33690000-3, Лікарські засоби різні | 76 | 27735.47 | 2107895.72
3 | Тест-набір для скринінгу новонароджених на адреногенітальний синдром в зразках крові, висушених на фільтрувальному папері | 76 | уп | 1. Кількісне визначення 17-гідроксипрогестерону із зразків крові, висушених на фільтрувальному папері, методом флуориметричного аналізу. 2. Тест-набори повинні бути сумісні з автоматизованою системою NS2400 3. Набір повинен містити калібратори, контролі з рівнями 17-гідроксипрогестерону в областях значень, які відповідають їх концентрації у новонароджених в нормальному та патологічних станах. 4. Можливість отримання результатів за одиничного визначення показника 17-гідроксипрогестерону у зразках крові новонароджених. 5. Межа чутливості - не більше 0,8 нг/мл сироватки 6. Постачальник повинен мати можливість поставки медичних виробів, для діагностики in vitro, партіями не менше 2 разів на рік з інтервалом не менше 4 місяців. 7. Термін придатності наборів на момент поставки має становити не менше 6 місяців або 75% від загального терміну придатності. | 61469 17-гідроксипрогестерон IVD (діагностика in vitro), набір, імунофлюорисцентний аналіз, Набір реагентів та інших пов'язаних з ними матеріалів, призначений для кількісного визначення 17-гідроксипрогестерону в клінічному зразку з використанням методу імунофлюорисцентного аналізу | ДК 021:2015, код 33690000-3, Лікарські засоби різні | 76 | 32147.08 | 2443178.08
4 | Тест-набір для визначення GALT в зразках крові, висушених на фільтрувальному папері для скринінгу новонароджених на галактоземію | 76 | уп | 1. Визначення галактозо-1-фосфат уріділтрансферазної (GALT) активності в зразках крові, висушених на фільтрувальному папері, методом флуориметричного аналізу. 2. Набір повинен містити калібратори, контролі з рівнями активності GALT в областях значень, які відповідають їх концентрації у новонароджених в нормальному та патологічних станах. 3. Можливість отримання результатів за одиничного визначення показника активності GALT у зразках крові новонароджених. 5. Постачальник повинен мати можливість поставки медичних виробів, для діагностики in vitro, партіями не менше 2 разів на рік з інтервалом не менше 4 місяців. 6. Термін придатності наборів на момент поставки має становити не менше 6 місяців або 75% від загального терміну придатності. | 60271 Галактозо-1-фосфат уридил трансфераза IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний флуорсцентний аналіз, Набір реагентів та інших пов'язаних з ними матеріалів, призначений для визначення активності галактозо-1-фосфат уридил трансферази в клінічному зразку з використанням методу ферментного флуорсцентного аналізу | ДК 021:2015, код 33690000-3, Лікарські засоби різні | 76 | 30945.47 | 2351855.72
5 | Тест-набір для визначення біотинідази в зразках крові, висушених на фільтрувальному папері для скринінгу новонароджених на біотинідазну недостатність | 76 | уп | 1. Визначення біотинідази в зразках крові, висушених на фільтрувальному папері, методом флуориметричного аналізу. 2. Тест-набори повинні бути сумісні з автоматизованою системою NS2400. 3. Набір повинен містити калібратори, контролі з рівнями активності біотинідази в областях значень, які відповідають їх концентрації у новонароджених в нормальному та патологічних станах. 4. Можливість отримання результатів за одиничного визначення показника активності біотинідази у зразках крові новонароджених. 5. Постачальник повинен мати можливість поставки медичних виробів, для діагностики in vitro, партіями не менше 2 разів на рік з інтервалом не менше 4 місяців. 6. Термін придатності наборів на момент поставки має становити не менше 6 місяців або 75% від загального терміну придатності. | 59250 Біотинідаза IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний флуорсцентний аналіз, Набір реагентів та інших пов'язаних з ними матеріалів, призначений для визначення активності біотинідази в клінічному зразку з використанням методу ферментного флуорсцентного аналізу | ДК 021:2015, код 33690000-3, Лікарські засоби різні | 76 | 31854.97 | 2420977.72
6 | Тест-набір для скринінгу новонароджених на фенілкетонурію в зразках крові, висушених на фільтрувальному папері | 1 | уп | 1. Кількісне визначення фенілаланіну із зразків крові, висушених на фільтрувальному папері, методом флуориметричного аналізу. 2. Тест-набори повинні бути сумісні з автоматизованою системою NS2400 3. Набір повинен містити калібратори, контролі з рівнями фенілаланіну в областях значень, які відповідають їх концентрації у новонароджених в нормальному та патологічних станах. 4. Можливість отримання результатів за одиничного визначення показника фенілаланіну у зразках крові новонароджених. 5. Межа чутливості -не більше 0,5 мг/100мл (30 мкмоль/л) 6. Постачальник повинен мати можливість поставки медичних виробів, для діагностики in vitro, партіями не менше 2 разів на рік з інтервалом не менше 4 місяців. 7. Термін придатності наборів на момент поставки має становити не менше 6 місяців або 75% від загального терміну придатності. | 58960 Фенілаланін IVD (діагностика in vitro), набір, флуориметричний аналіз, Набір реагентів та інших пов'язаних з ними матеріалів, призначений для кількісного визначення фенілаланіну в клінічному зразку з використанням методу флуориметричного аналізу | ДК 021:2015, код 33690000-3, Лікарські засоби різні | 1 | 12780.08 | 12780.08
7 | Набір для визначення найбільш розповсюджених мутацій у гені CFTR методом ПЛР і зворотної гібридизації - набір для діагностики муковісцидозу методом СтріпАссай | 6 | уп | 1. Набір має бути призначений для аналізу мутацій гена трансмембранного регулятора муковісцидозу (CFTR) методом ПЛР і зворотної гібридизації. 2. Набір для одночасного виявлення та ідентифікації окремих мутацій гена CFTR людини, а також послідовності дикого типу в зразках цільної крові та сухій краплі крові. 3. Набір призначений для ідентифікації не менше 34 найбільш частих мутацій гена CFTR, в тому числі, найбільш поширених в українській популяції. 4. Наявність в наборі реактивів, необхідних для ДНК екстракції, ампліфікації, гібридизації , ідентифікації зондів / мутацій для інтерпретації профілю реактивності зондів. 5. Можливість візуальної й автоматичної інтерпретації результатів дослідження, їх документування та архівування за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення. Можливість тестування 10 новонароджених. 6. Термін придатності наборів на момент поставки має становити не менше 6 місяців або 75% від загального терміну придатності. | 59366 | ДК 021:2015, код 33690000-3, Лікарські засоби різні | 6 | 50996.2 | 305977.2
| Загалом | [7 empty] | 11670704
Голова робочої групи
| Медичний директор з медичних питань | [5 empty] | Тетяна ІВАНОВА
Члени робочої групи:
| Медичний директор | [5 empty] | Сергій ЧЕРНИШУК
| Заст. генерального директора з економічних питань | [5 empty] | Вячеслапв ФЕДОРОВ
| Медичний директор з поліклінічной роботи | [5 empty] | Володимир СОВА
| Завідувач відділом імуногістохімічних досліджень дитячого патологоанатомічного відділення | [5 empty] | Ольга ВИСТАВНИХ
| Завідувач Українським Референс-центром з клінічної лабораторної діагностики та метрології | [5 empty] | Вікторія ЯНОВСЬКА
| Завідувач лабораторії медичної генетики СМГЦ | [5 empty] | Наталія ОЛЬХОВИЧ