# ОБГРУНТУВАННЯ

# ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Код ДК 021:2015:50530000-9: Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (послуги з ремонту і технічного обслуговування джерел безперебійного живлення в реанімації лікарні)

| № | Найменування послуги | Од вим |
| --- | --- | --- |
|  | ДК 021:2015:50530000-9: Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (послуги з ремонту і технічного обслуговування джерел безперебійного живлення в реанімації лікарні із заміною запчастин) | 1 послуга |

Комплекс ремонтних робіт з відновлення ДБЖ Eaton 91PS-10(10)-1x9Ah-MBS – 5 одиниць. включає :

- Виконати діагностику ДБЖ;

- Провести ремонтні роботи з відновлення працездатності ДБЖ;

- Виконати заміну акумуляторних батарей, а саме CSB HRL1234WF2FR в кількості 32шт., для кожної одиниці обладнання (всього 13 шт одиниць обладнання);

- Виконати калібрування основних параметрів ДБЖ після проведення ремонтних робіт;

- Виконати оновлення внутрішнього WF для кожної одиниці обладнання;

- Виконати випробування ДБЖ на навантаженні замовника;

- Надати АКТ технічної звітності та журнал АКБ;

- Гарантійний термін на виконані роботи та запасні частини – 12 місяців.

Інші вимоги:

Надати сертифікат підтвердження, що підрядник є офіційним сервісним центром компанії Eaton;

- Надати сертифікат інженера котрий має авторизацію на право проведення ремонтних робіт ДБЖ Eaton 93PS 8-10кВт від виробника обладнання;

- Надати підтвердження наявності сервісного програмного забезпечення Eaton Service Tool V 4.10.30 або більш нової версій;

-Довідка (складена в довільній формі) щодо наявності обладнання та іншої матеріально-технічної бази, необхідних для виконання зобов’язань по договору, завірена підписом уповноваженої особи Учасника.

- Довідка складена в довільній формі про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору, завірена підписом уповноваженої особи Учасника.

- Копія договору, надана на виконання вимог п.п.3.2.1. з обов’язковим наданням документів, які підтверджують надання послуг(копії  актів прийому-передачі, тощо)  аналогічного договору.

Контактна особа: Начальник інженерно- технічної служби Бабак Владислав Григорович тел: 096 795 6295 ; (044) 2398802

Очікувана вартість закупівлі складає 730 000,00 грн. з ПДВ.

Підстава : Рапорт, Комерційна пропозиція.