# Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик:

# на закупівлю по предмету

код ДК 021:2015: 33140000-3 - медичні матеріали (медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування для отоларингологічного відділення та відділення ендоскопії) по процедурі відкриті торги з особливостями.

| №п/п | Найменування предмета закупівлі (або еквівалент) | Наближений код ДК 021:2015 | Од. вим. | Кількість | Код та назва за НК 024:2023 | Медико-технічні характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Носовий септальний тампон, силіконовий | 33141116-6 Медичні тампони | шт | 100 | 31919 | Вбудована трубка для дихання забезпечує вільне носове дихання після операції Силіконовий матеріал призначений для бистрого введення та вилучення забезпечує підвищений комфорт дляпацієнта Має два отвори на кінці для підшивання |
| 2 | Носовий тампон для зупинки носової кровотечі, 8 см | 33141116-6 Медичні тампони | шт | 200 | 31919 | Тампон для зупинки носової кровотечі з мікродисперсної окисленої целюлози. Розмір 8,0см*1,5см*2,5см, зі шнурком |
| 3 | Епістатичний тампон, 10см | 33141116-6 Медичні тампони | шт | 350 | 31919 | Тампон для зупинки носової кровотечі з мікродисперсної окисленої целюлози. Розмір 10,0см*1,5см*2,5см, зі шнурком |
| 4 | Набір для лігування | 33141000-0 Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування | шт | 120 | 46878 | Набір для лігування - Наявність не менше 6 лігатур; - Наявність вибору лігатур, які містять латекс та лігатур, які не містять латекс; - Діаметр м’якого ковпачка не менше 8.8 мм; - Довжина тригерного шнура не менше 145 см; Можливість використання в каналі ендоскопа з діаметром 2,8 мм. |

Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість закупівлі складає: 692763,00грн. (шістсот девяносто дві тисячі сімсот шістдесят три гривні 00 коп.) з ПДВ.