# ОБГРУНТУВАННЯ

# ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

код ДК 021:2015 (CPV) – 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (послуги з технічного обслуговування електрохемілюмінесцентного аналізатора Сobas е411 із заміною запасних частин для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики  та метрології  НДСЛ "Охматдит" МОЗ України)

Обґрунтування закупівлі: Звіт сервісного інженера.

Місце надання послуг: 01135, м. Київ, вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1

| № з/п | Найменування обладнання | Кількість шт. | Серійний номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналізатор Сobas е411 | 1 | 0727-05 |
| 2 | Аналізатор Сobas е411 | 1 | 1058-04 |

Технічне обслуговування обладнання включає в себе:

Аналізатор сobas е411( серійний номер 0727-05)

| № | Найменування послуг | Од. вим. | К-ть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розбірка аналізатору Cobas е411 | послуга | 1 |
| 2 | Чистка всіх механізмів та їх змащування | послуга | 1 |
| 3 | Заміна рідинних трубок і ущільнювачів модулів піпетування, аспірації та модуля шприців з допомогою набору для сервісного обслуговування 12 міс. | послуга | 1 |
| 4 | Перевірка та налаштування всіх рухомих механізмів та функції виявлення рідини з допомогою набору для сервісного обслуговування 6 міс. | послуга | 1 |
| 5 | Заміна детекторного блоку | послуга | 1 |
| 6 | Заміна карти пам’яті ТS4 GCF180 | послуга | 1 |
| 7 | Проведення сервісних перевірочних тестів | послуга | 1 |
| 8 | Збірка аналізатора | послуга | 1 |

Аналізатор сobas е411( серійний номер 1058-04)

| № | Найменування послуг | Од. вим. | К-ть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розбірка аналізатору Cobas е411 | послуга | 1 |
| 2 | Чистка всіх механізмів та їх змащування | послуга | 1 |
| 3 | Заміна шлейфу FPC C11 | послуга | 1 |
| 4 | Перевірка та налаштування всіх рухомих механізмів та функції виявлення рідини з допомогою набору для сервісного обслуговування 6 міс. | послуга | 1 |
| 5 | Проведення сервісних перевірочних тестів | послуга | 1 |
| 6 | Збірка аналізатору | послуга | 1 |

Вимоги:

1. Учасник повинен надати гарантійний лист про відповідність технічним вимогам до предмету закупівлі;

2. Послуги повинні надаватися кваліфікованим персоналом, який має відповідну кваліфікацію та досвід (надати у складі пропозиції копію сертифіката сервісного спеціаліста (інженера) про проходження навчання по проведенню обслуговуванню даного обладнання.

3. Надання послуг передбачає приїзд інженера на територію Замовника. (надати гарантійний лист).

4. Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог із захисту довкілля (надати у складі пропозиції гарантійний лист щодо дотримання вимог із захисту довкілля).

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Термін надання послуг: з моменту підписання договору та скріплення печатками (за наявності) – по 31 грудня  2025 року

Очікувана вартість закупівлі складає 154 375,21 грн. (сто п'ятдесят чотири тисячі триста сімдесят п'ять тисяч гривень 21 копійка) з ПДВ.