# ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання - код ДК 021:2015 – 50420000-5 (технічне обслуговування та ремонт медичного обладнання із заміною деталей)

Місце надання послуг: м.Київ, вул. В.Чорновола, 28/1, вул. Стрітенська 7/9  НДСЛ "Охматдит" МОЗ України;

Перелік робіт:

- Ремонт ЕХВЧ (апарат ARC-350, ЕК300М "Свардмед") та регламентні роботи, згідно протоколів заводу виробника.

- Ремонт Світильників операційних EMALED 500\300 та регламентні роботи, згідно протоколів заводу виробника з заміною рем.комплекта 2.

- Ремонт пульсоксиметрів та регламентні роботи, згідно протоколів заводу виробника.

- Ремонт реанімаційного обладнання.

- Перевірка технічних характеристик обладнання.

- Ремонт і технічне обслуговування медичного обладнання.

- Запчастини   входять   до  загальної    вартості      технічного    обслуговування медичного  обладнання.

- Послуги надаються щодня та  на випадок термінової потреби у ремонті за                                                                                         викликом.

Перелік відділень, яким надаються послуги:

- Відділення хірургії новонароджених недоношених та дітей раннього грудного віку;

- Центр інфекційних хвороб "Клініка для лікування хворих на ВІЛ-інф./СНІД;

- Операційне відділення;

- Бактеріологічна лабораторія.

Перелік обладнанн, яке потребує  ремонту та технічного обслуговування:

| №№ п/п | Найменування обладнання |  | Види послуг | Кількісь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пульсоксіметр Інвентарні номери: 10147140539 пульсоксіметр ручний PEARL10 10147140540 пульсоксіметр ручний PEARL10 10147140541 пульсоксіметр ручний PEARL10 10147140562 пульсоксіметр ручний PEARL10 1014000978 пульсоксиметр G1B plus 1014000980 пульсоксиметр G1B plus 1014000982 пульсоксиметр G1B plus 1014000984 пульсоксиметр G1B plus 1014000986 пульсоксиметр G1B plus 1014000988 пульсоксиметр G1B plus | Центр інфекційних хвороб "Клініка для лікування хворих на ВІЛ-інф./СНІД | Ремонт з використанням запасних частин до них | 1 |
|  |  |  | послуга з ремонту з відновлення безперебійної роботи всіх моделей пульсоксиметрів. | 10 |
|  |  |  | послуги з перевірки точності роботи обладнання. | 10 |
|  |  |  | послуга з ремонту з відновлення безперебійної роботи медичного обладнання відповідно до вимог експлуатаційно-технічної документації з використанням запасних частин (комплектуючих, агрегатів, матеріалів, вузлів, деталей тощо) та заміною АКБ . | 10 |
|  |  | Відділення хірургії новонароджених недоношених та дітей раннього грудного віку | послуги з перевірки показників обладнання; | 10 |
|  | ЕХВЧ -апарат ARC-350, -ЕК300М "Свардмед Інвентарні номери: 10147160679 10147141642 | Операційне відділення | послуга з поточного ремонту з відновлення безперебійної роботи медичного обладнання відповідно до вимог експлуатаційно-технічної документації з використанням запасних частин | 2 |
|  |  |  | послуга по знаходженню причини несправності, несправних деталей, вузлів, | 2 |
|  |  |  | послуга по заміні ЖК панелі з платою керування | 2 |
|  |  |  | послуга по заміні роз‘ємів для електрохірургічних інструментів | 2 |
|  |  |  | послуги з перевірки роботи обладнання | 2 |
|  | Світильник операційний - EMALED 500\300 - Polaris 600\600 Інвентарні номери: 10147140418 10147140588 10147140589 10147140590 10147140591 10147140592 | Операційне відділення | послуга з поточного ремонту з відновлення безперебійної роботи медичного обладнання відповідно до вимог експлуатаційно-технічної документації з використанням запасних частин | 6 |
|  |  |  | послуга по знаходженню причини несправності, несправних деталей, вузлів | 6 |
|  |  |  | послуга по заміні блоків живлення | 2 |
|  |  |  | послуга по заміні LED матриць | 6 |
|  |  |  | послуга по заміні клавіатури мембранній | 5 |
|  |  |  | послуги з перевірки роботи обладнання | 6 |
| Загальна кількість послуг з поточного ремонту медичного обладнання |  |  | 51 |  |

ПЕРЕЛІК МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ЯКЕ ПОТРЕБУЄ ТО

| відділення хірургії новонароджених недоношених та дітей раннього грудного віку. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Перелік обладнання | к-сть |
|  | Монітор нагляду за станом пацієнта Vista Dragerwerk AG 1014022101 (Монітор пацієнта Vista 120) 1014022133 (Монітор пацієнта Vista 120) 1014022103 (Монітор пацієнта Vista 120) 1014022105 (Монітор пацієнта Vista 120) 1014022107 (Монітор пацієнта Vista 120) 1014022155 (Монітор пацієнта Vista 120) 1014022157 (Монітор пацієнта Vista 120) 1014022137 (Монітор пацієнта Vista 120) 1014022097 (Монітор пацієнта Vista 120) 1014022099 (Монітор пацієнта Vista 120) 1014022109 (Монітор пацієнта Vista 120) 1014022111 (Монітор пацієнта Vista 120) 1014022113 (Монітор пацієнта Vista 120) 1014022115 (Монітор пацієнта Vista 120) 1014022117 (Монітор пацієнта Vista 120) 1014022119 (Монітор пацієнта Vista 120) | 16 |
|  | Комплект реанімаційний з підігрівом Babytherm 8010 1014509832(система під одним інвентарним номером) | 20 |
|  | Інкубатор для новонароджених Babyleo TN 500 1014509832(система під одним інвентарним номером) | 3 |
|  | Інкубатор для новонароджених Isollette C 200 1014509832(система під одним інвентарним номером) | 1 |
|  | Лампа для обігріву Isotherm 1014509832 (Лампа для обігріву Isotherm (15 шт.) | 15 |
|  | Ліжко з підігрівом Lifetherm 2000 зрегулятором висоти 1014509832(система під одним інвентарним номером) | 6 |
|  | Монітор пацієнта HEACO 1014000970 (монітор пацієнта HEACO G2A комплект А) 1014000968 (монітор пацієнта HEACO G2A комплект А) 1014000975 (монітор пацієнта HEACO G2A комплект А) 1014000974 (монітор пацієнта HEACO G2A комплект А) 1014000966 (монітор пацієнта HEACO G2A комплект А) 1014000972 (монітор пацієнта HEACO G2A комплект А) | 6 |
|  | Інфузомат компакт плюс B. Braun Medical 1014405164 Система автоматична інфузійна Compact Plus 1014405166 Система автоматична інфузійна Compact Plus 1014405170 Система автоматична інфузійна Compact Plus 1014405168 Система автоматична інфузійна Compact Plus 1014405170 Система автоматична інфузійна Compact Plus 1014405174 Система автоматична інфузійна Compact Plus 1014405176 Система автоматична інфузійна Compact Plus 1014405178 Система автоматична інфузійна Compact Plus 1014405180 Система автоматична інфузійна Compact Plus 1014405182 Система автоматична інфузійна Compact Plus 1014405184 Система автоматична інфузійна Compact Plus 1014405186 Система автоматична інфузійна Compact Plus 1014405188 Система автоматична інфузійна Compact Plus 1014405190 Система автоматична інфузійна Compact Plus 1014405192 Система автоматична інфузійна Compact Plus 1014405194 Система автоматична інфузійна Compact Plus 1014405196 Система автоматична інфузійна Compact Plus 1014405198 Система автоматична інфузійна Compact Plus 1014405200 Система автоматична інфузійна Compact Plus 1014405202 Система автоматична інфузійна Compact Plus | 20 |
|  | Перфузор компакт плюс B. Braun Medical 1014405204 Система автоматична інфузійна Compact Plus 1014405206 Система автоматична інфузійна Compact Plus 1014405208 Система автоматична інфузійна Compact Plus 1014405210 Система автоматична інфузійна Compact Plus 1014405212 Система автоматична інфузійна Compact Plus 1014405214 1014405216 1014405218 1014405220 1014405222 1014405224 1014405226 1014405228 1014405230 1014405232 1014405234 1014405236 1014405238 1014405240 1014405242 1014405244 1014405246 1014405248 1014405250 1014405252 1014405254 1014405256 1014405258 1014405260 1014405262 1014405264 1014405266 1014405268 1014405270 1014405272 1014405274 1014405276 1014405278 1014405280 1014405282 | 40 |
|  | Станція компакт плюс B. Braun Medical 1014407195 Станція compact Plus 1014407197 Станція compact Plus 1014407199 Станція compact Plus 1014407201 Станція compact Plus 1014407203 Станція compact Plus 1014407205 Станція compact Plus 1014407207 Станція compact Plus 1014407209 Станція compact Plus 1014407211 Станція compact Plus 1014407213 Станція compact Plus 1014407215 Станція compact Plus 1014407217 Станція compact Plus 1014407219 Станція compact Plus 1014407221 Станція compact Plus 1014407223 Станція compact Plus 1014407225 Станція compact Plus 1014407227 Станція compact Plus 1014407229 Станція compact Plus 1014407231 Станція compact Plus 1014407233 Станція compact Plus | 20 |
|  | Лампа фототерапії Natus NejBlue 10147137039 | 1 |
|  | Ліжко медичне функціональне ТИП6 1014714530 Ліжкомедичнефункціональне, тип 6 / ЛіжкомедичнеImage 3 W 1014714532 Ліжкомедичнефункціональне, тип 6 / ЛіжкомедичнеImage 3 W 1014714534 Ліжкомедичнефункціональне, тип 6 / ЛіжкомедичнеImage 3 W 1014714536 Ліжкомедичнефункціональне, тип 6 / ЛіжкомедичнеImage 3 W 1014714538 Ліжкомедичнефункціональне, тип 6 / ЛіжкомедичнеImage 3 W 1014714540 Ліжкомедичнефункціональне, тип 6 / ЛіжкомедичнеImage 3 W 1014714542 Ліжкомедичнефункціональне, тип 6 / ЛіжкомедичнеImage 3 W 1014714544 Ліжкомедичнефункціональне, тип 6 / ЛіжкомедичнеImage 3 W 1014714546 Ліжкомедичнефункціональне, тип 6 / ЛіжкомедичнеImage 3 W 1014714548 Ліжкомедичнефункціональне, тип 6 / ЛіжкомедичнеImage 3 W 1014714550 Ліжкомедичнефункціональне, тип 6 / ЛіжкомедичнеImage 3 W 1014714552 Ліжкомедичнефункціональне, тип 6 / ЛіжкомедичнеImage 3 W 1014714554 Ліжкомедичнефункціональне, тип 6 / ЛіжкомедичнеImage 3 W 1014714556 Ліжкомедичнефункціональне, тип 6 / ЛіжкомедичнеImage 3 W 1014714558 Ліжкомедичнефункціональне, тип 6 / ЛіжкомедичнеImage 3 W 1014714560 Ліжкомедичнефункціональне, тип 6 / ЛіжкомедичнеImage 3 W 1014714562 Ліжкомедичнефункціональне, тип 6 / ЛіжкомедичнеImage 3 W 1014714564 Ліжкомедичнефункціональне, тип 6 / ЛіжкомедичнеImage 3 W 1014714566 Ліжкомедичнефункціональне, тип 6 / ЛіжкомедичнеImage 3 W 1014714568 Ліжкомедичнефункціональне, тип 6 / ЛіжкомедичнеImage 3 W 1014714570 Ліжкомедичнефункціональне, тип 6 / ЛіжкомедичнеImage 3 W 1014714572 Ліжкомедичнефункціональне, тип 6 / ЛіжкомедичнеImage 3 W 1014714574 Ліжкомедичнефункціональне, тип 6 / ЛіжкомедичнеImage 3 W 1014714576Ліжкомедичнефункціональне, тип 6 / ЛіжкомедичнеImage 3 W 1014714578 Ліжкомедичнефункціональне, тип 6 / ЛіжкомедичнеImage 3 W | 25 |
|  | Ліжко для новонароджених 1014010198 Ліжко медичне функціональне, тип 10 / Ліжко медичне MІМІ 1014010200 Ліжко медичне функціональне, тип 10 / Ліжко медичне MІМІ 1014010202 Ліжко медичне функціональне, тип 10 / Ліжко медичне MІМІ 1014010204 Ліжко медичне функціональне, тип 10 / Ліжко медичне MІМІ 1014010206 Ліжко медичне функціональне, тип 10 / Ліжко медичне MІМІ 1014010208 Ліжко медичне функціональне, тип 10 / Ліжко медичне MІМІ 1014010210 Ліжко медичне функціональне, тип 10 / Ліжко медичне MІМІ 1014010212 Ліжко медичне функціональне, тип 10 / Ліжко медичне MІМІ 1014010214 Ліжко медичне функціональне, тип 10 / Ліжко медичне MІМІ 1014010216 Ліжко медичне функціональне, тип 10 / Ліжко медичне MІМІ 1014010218 Ліжко медичне функціональне, тип 10 / Ліжко медичне MІМІ 1014010220 Ліжко медичне функціональне, тип 10 / Ліжко медичне MІМІ 1014010222 Ліжко медичне функціональне, тип 10 / Ліжко медичне MІМІ 1014010224 Ліжко медичне функціональне, тип 10 / Ліжко медичне MІМІ 1014010226 Ліжко медичне функціональне, тип 10 / Ліжко медичне MІМІ 1014010228 Ліжко медичне функціональне, тип 10 / Ліжко медичне MІМІ 1014010230 Ліжко медичне функціональне, тип 10 / Ліжко медичне MІМІ 1014010232 Ліжко медичне функціональне, тип 10 / Ліжко медичне MІМІ 1014010234 Ліжко медичне функціональне, тип 10 / Ліжко медичне MІМІ 1014010236 Ліжко медичне функціональне, тип 10 / Ліжко медичне MІМІ 1014010238 Ліжко медичне функціональне, тип 10 / Ліжко медичне MІМІ 1014010240 Ліжко медичне функціональне, тип 10 / Ліжко медичне MІМІ 1014010242 Ліжко медичне функціональне, тип 10 / Ліжко медичне MІМІ | 23 |
|  | Ліжко для дітей до 5 років 1014010149 Ліжко медичне функціональне, тип 9 / Ліжко медичне Tom 2 1014010151 Ліжко медичне функціональне, тип 9 / Ліжко медичне Tom 2 1014010153 Ліжко медичне функціональне, тип 9 / Ліжко медичне Tom 2 1014010155 Ліжко медичне функціональне, тип 9 / Ліжко медичне Tom 2 | 4 |
| Операційне відділення |  |  |
|  | Перелік обладнання |  |
| 15. | Апарат діатермії 10147140430 10147140431 10147140432 10147140433 10147140434 10147140437 | 6 |
| 16 | апарат діатермії аргоноплазмовий 10147140429 | 1 |
| 17 | Електрокоагулятор ЕКВЗ-300 1014700117 10147141642 | 2 |
| 18 | Лампа хірургічна EMALED 500\300 стельова 10147140593 | 1 |
| 19 | Освітлювач операційний Polaris 600\600 двухкупольний 10147141520 10147141521 | 2 |
| 20 | Стіл хірургіч.Cmax S (нейрохірургічний) 10147141457 | 1 |
| 21 | Стіл хірургіч.Cmax S (вертебрологічний) 10147141458 | 1 |
| 22 | Шафа сухо жарова А НЕ-3 10147135572 | 1 |
| 23 | Платформа енергетична Force Triad 10147141449 | 1 |
| 24 | Електрохірургічний апарат ARC-350 10147160679 | 1 |
|  | фізіодиспенсер impl MED SI-923 10147138630 | 1 |
|  | апарат стимулято нервів Nerv Scout 10147140974 | 1 |
|  | електрорадіохірург. Dr/Oppel ST-501 10147141514 | 1 |
|  | Медичний аспіратор Vacus 7308 1014000494 1014000495 1014000502 1014000508 | 4 |
|  | Стіл операційний "Біомед" DL-01 1014017031 | 1 |
|  | Центрифуга лабораторна СМ 1014017252 | 1 |
|  | Пилка осциляторна КМ703 1014213386 1014213387 | 2 |
|  | Дриль канюльований КМ702 1014213397 1014213398 | 2 |
|  | Стіл операційний TruSystem 7500 1014019850 1014019873 1014019891 1014019899 1014019896 1014019853 1014019902 1014019857 1014019878 | 9 |
|  | Стерилізатор паровий Sterimal Plus 1014018923 1014018925 1014018927 1014018929 1014018931 | 5 |
|  | Електрохірургічний апарат ARC 100 1014409834 | 1 |
|  | Ультразвукова хірургічна система / LG4 Генератор LOTUS Series 4 1014409842 1014409844 1014409846 1014409848 1014409850 | 5 |
|  | Електрохірургічний апарат ARC 400 1014409852 1014409854 1014409858 1014409860 1014409862 | 5 |
|  | Ультразвуковий хірургічний аспіратор CUSA® Clarity 1014409868 | 1 |
|  | Світильник операційний Polaris 600 двокупольний 1014704000 1014704002 1014716278 1014716280 1014716282 1014716284 1014716286 1014716288 1014716290 1014716292 1014716294 1014716297 | 12 |
|  | Вакумний аспіратор Тип 1 1014715673 1014715675 1014715677 1014715679 1014715681 1014715683 1014715685 1014715687 1014715689 1014715691 1014715693 | 11 |
| Центр інфекційних хвороб "Клініка для лікування хворих на ВІЛ-інф./СНІД |  |  |
|  | Перелік обладнання |  |
|  | пульсоксіметр ручний PEARL10 10147140558 10147140555 10147140561 10147140559 10147140556 10147140557 | 6 |
|  | насос шприцевий 10147140265 насос шприцевий ТОР-5500 | 1 |
|  | монітор пацієнта G2 KTD 10147141448 | 1 |
|  | джерело безпер.живлення 111362872 Джерело безперебійного живлення CMU-SP 650 euro 600VA – 1 шт 111362873 Джерело безперебійного живлення LP 650 VA – 4 шт | 5 |
|  | калькоскоп МК-300 з відео системою 10147139233 | 1 |
|  | стіл операційний універ 3006 10147136823 | 1 |
|  | фотокаталітичний очищувач ФЗП-100 10147139257 | 1 |
|  | система ультразв.Z.One 10147137001 | 1 |
|  | електрокардіогграф.12-ти канальний 10147137002 | 1 |
|  | аналізатор-експр.біохіміч."Accutrend Plus" 10147137003 | 1 |
| Бактеріологічна лабораторія |  |  |
|  | Перелік обладнання |  |
|  | стерил.паров.ВК-75-1 об"єм 75л з верт.камер. 10147136358 | 1 |
|  | інкубатор великого роз.IF-302 10147135501 10147135502 | 2 |
|  | Лабораторна морозильна камера Thermo scietific 232F-AV-Ts 1014523791 | 1 |
|  | інкубатор лаборатор. IF-152 10147135499 10147135473 10147135474 | 3 |
|  | стерілізатор повітря.ГП-80-2\3 10147136710 | 1 |
|  | РН метр МР-511. 10147138646 | 1 |
|  | стерілізатор паровий ГК-100-3 10147139269 | 1 |
|  | прилад Денсі-Ла-Метр 10147140881 | 1 |
|  | Дистилятор MIRO med DE20 1113018034 | 1 |
|  | термошафа універсальна Isotherm OFA, 110л 110-8OFA 10147141113 | 1 |
|  | Мікроскоп А ECLIPSE E200 10147135465 | 1 |
|  | микроскоп "Биолам 10147132920 | 1 |
|  | Мікроскоп для діагностики in vitro mod 1014509808 | 1 |
|  | микроскоп МБС-9 10147132605 | 1 |
| Загальна кількість медичного обладнання |  | 315 |

Вимоги до  учасників:

- Довідка, складена в довільній формі  яка містить данні про обладнання та матеріально технічну базу.

- Довідка про наявність власного або орендованого Сервісного Центру (складських приміщень) в м. Києві з підтверджуючими документами.

3.   Послуги повинні надаватися спеціалізованими сервісними інженерами,

Надати довідку (складена в довільній формі) щодо наявності працівників відповідної кваліфікації, яких планується залучити до виконання зобов’язань по договору, завірена підписом уповноваженої особи Учасника. Довідка повинна містити інформацію про наявність кваліфікованих фахівців, що мають вищу технічну освіту за фахом: біомедична електроніка, промислова електроніка або радіоелектроніка , відповідні сертифікати для роботи з даним імпортним  медичним  обладнанням. З метою документального підтвердження відповідності необхідно надати чинні документи про проходження навчання щодо обслуговування обладнання. Додатково у складі тендерної пропозиції необхідно надати посвідчення допуску по електробезпеці працівників, які будуть безпосередньо залучення до надання послуг, які є предметом закупівлі.

4. Надати  довідку (складена в довільній формі) про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору. Надати копію договору

5. Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог із захисту довкілля (надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист щодо дотримання вимог із захисту довкілля, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про відходи»)

6. Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог в галузі охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки (надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист в довільній формі)

7. Огляд об'єкту ( медичного обладнання ) учасником перед подачею пропозиції є обов'язковим. Огляд проводиться на підставі офіційного листа-звернення на ім’я замовника (щодня з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., крім суботи та неділі). Учасник у складі тендерної документації повинен надати Акт огляду об’єктів (Додаток № 1 зразок), засвідчену замовником. Витрати на відвідування об’єкту Учасник несе за власні кошти.   Контактна особа: Член Комісії з реорганізації  Смиченко Олег Петрович тел: 098 103 8064 .

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико- технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість закупівлі складає 400 000,00 грн. (чотириста тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ