ОБГРУНТУВАННЯ

Медико-технічне завдання на реагенти для для відділу імуногістохімічних досліджень

відділення дитячої патологічної анатомії НДСЛ «Охматдит» МОЗ України в 2025 році

| №з/п | Назва реактиву, або еквівалент | Од. вим. | Загальна кількість | Цінова пропозиція фірми №1, з ПДВ | Загальна сума | Цінова пропозиція фірми №2, з ПДВ |  | Загальна сума | Цінова пропозиція фірми №3, з ПДВ |  | Загальна сума | Ціна середня, з ПДВ |  | Загальна сума | НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 |  | Відомості про державну реєстрацію/технічний регламент |  | Технічні вимоги до предмету закупівлі |  |  | НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Класифікатор медичних виробів НК 024:2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Покривні скельця, 24x24 мм, 200 шт/пак | пак. | 75 | 311,50 | 23 362,50 | 332,00 |  | 24 900,00 | 330,00 |  | 24 750,00 | 324,50 |  | 24 337,50 | 33790000-4 Скляний посуд лабораторного, санітарно-гігієнічного чи фармацевтичного призначення |  | Декларація про відповідність №53 від 28.04.2021 |  | Високоякісні покривні скельця для ручного заключення препаратів. Повинні бути виготовлені з прозорого гідролітичного скла першого класу, що не допускає утворення бульбашок (блістерів) і тріщин. Розмір скелець: 24х24 мм Повинні бути упаковані в пластмасову упаковку з можливістю повторного закривання-відкривання. Кількість скелець в упаковці: не менше 200 шт |  |  | 15687 - Покривне скло |  |
| 2 | Покривні скельця, 24x50 мм, 100 шт/пак | пак. | 110 | 427,20 | 46 992,00 | 456,00 |  | 50 160,00 | 450,00 |  | 49 500,00 | 444,40 |  | 48 884,00 | 33790000-4 Скляний посуд лабораторного, санітарно-гігієнічного чи фармацевтичного призначення |  | Декларація про відповідність №53 від 28.04.2021 |  | Високоякісні покривні скельця для ручного заключення препаратів. Повинні бути виготовлені з прозорого гідролітичного скла першого класу, що не допускає утворення бульбашок (блістерів) і тріщин. Розмір скелець: 24х50 мм Повинні бути упаковані в пластмасову упаковку з можливістю повторного закривання-відкривання. Кількість скелець в упаковці: не менше 100 шт |  |  | 15687 - Покривне скло |  |
| 3 | Скло предметне, з полем для запису, 50 шт./пак. | пак. | 507 | 106,80 | 54 147,60 | 105,00 |  | 53 235,00 | 98,00 |  | 49 686,00 | 103,27 |  | 52 356,20 | 33790000-4 Скляний посуд лабораторного, санітарно-гігієнічного чи фармацевтичного призначення |  | Декларація про відповідність №53 від 28.04.2021 |  | Скло предметне, з полем для запису. Кількість скелець в упаковці: не менше 50 шт. |  |  | 57925 - Предметне скло/слайд для мікроскопії IVD (діагностика in vitro) |  |
| 4 | Superfrost Plus адгезивні предметні скельця, шліфована кромка 90°, зона для маркування білого кольору, 25x75x1 мм,72 шт/пак | пак. | 35 | 1 912,50 | 66 937,50 | 1 920,00 |  | 67 200,00 | 1 900,00 |  | 66 500,00 | 1 910,83 |  | 66 879,17 | 33790000-4 Скляний посуд лабораторного, санітарно-гігієнічного чи фармацевтичного призначення |  | Декларація про відповідність №53 від 28.04.2021 |  | 1. Предметні скельця з адгезивним покриттям призначені для роботи з замороженими, формалін-фіксованими парафінові зрізами і іншими (складними) матеріалами при проведенні імуногістохімічних досліджень. 2. Скельця повинні виготовлятись при використанні процесу, який: поміщає постійний позитивний заряд на предметне скло; електростатично притягує заморожені та парафінові зрізи тканини, пов'язуючи їх зі склом; формує міст, так що ковалентний зв'язок утворюється між формаліновим зрізом і склом. 3. Предметні скельця не повинні утворювати коричневий фон при роботі з імунопероксидазою. 4. Предметні скельця повинні мати поле для маркування білого кольору. 5. Розмір предметних скелець: 75×25×1 мм. 6. Кількість скелець в упаковці: не менше 72 шт. |  |  | 57925 - Предметне скло/слайд для мікроскопії IVD (діагностика in vitro) |  |
| 191 439,60 |  |  |  |  |  |  | 195 495,00 |  |  | 190 436,00 |  |  | 192 456,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |