Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик:
на закупівлю по предмету

код ДК 021:2015 – 33140000-3 Медичні матеріали 

(витратні матеріали для комп’ютерного томографа - трубка насосу, трубка пацієнта, 250 см):
І. Загальні вимоги до товару

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико-технічним вимогам, встановленим у даному додатку до Документації. 

У разі пропонування еквіваленту товару, що зазначений в медико-технічних вимогах, учасник подає у табличній формі порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначений у медико-технічних вимогах, з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника, яка підтверджується відповідними документами виробника, що також надаються у складі тендерної пропозиції, із зазначенням назви документа та сторінки/пункту/абзацу, тощо, на якому міститься інформація на підтвердження відповідності.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал або завірену копію одного з наступних документів (або витягів з них) на кожне найменування товару: декларація про відповідність, або сертифікат відповідності, або інших документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу відповідно до чинного законодавства України.

3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал або завірену копію листа виробника (або представництва, або філії виробника, або офіційного імпортера – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у необхідній кількості та в терміни. Такий лист повинен включати: повну назву учасника, адресуватися Замовнику, містити номер ідентифікатора даної закупівлі. Допускається надання гарантійного листа учаснику з боку офіційного дистриб’ютора або іншого представника виробника, при цьому учасник повинен надати оригінал або завірену копію документу, що підтверджує повноваження такого офіційного дистриб’ютора або іншого представника.
ІІ. Медико-технічні та кількісні вимоги до предмету закупівлі

	№

з/п
	Код за НК 024:2023
	Назва товару або еквівалент
	Медико-технічні вимоги
	Одиниця виміру
	Кіль-кість
	Ціна з ПДВ, грн
	Сума з ПДВ, грн

	1
	61657 Набір для введення 
лікарських засобів до 
інфузійної помпи з 
електроживленням, багаторазового використання

	Трубка насоса (код ДК - 33141624-0)
	Призначена для внутрішньовенного введення контрастних речовин і фізіологічних розчинів під час дослідження КТ/МРТ. 

З’єднує інжектор з трубкою пацієнта.

Наявність канюлі для подачі NaCl та  двох канюль для подачі контрастної рідини. 

Канюлі повинні бути з бактеріальним фільтром. 

Наявність фільтру дрібних часток. Наявність датчику тиску для контролю швидкості рідини. 

Максимальний тиск - 20 бар. Максимально допустимий час використання  - не більше 24 годин. Стерильна.
	шт
	100
	4368,00
	436800,00

	2
	35833 Набір для введення лікарських засобів для інфузійного насоса з електроживленням, одноразового використання
	Трубка пацієнта, 250 см  

(код ДК - 33141624-0)
	Призначена для внутрішньовенного введення контрастних речовин і фізіологічних розчинів під час дослідження КТ/МРТ. 

З’єднує трубку насоса з пацієнтом.

Довжина - 250 см. 

Об’єм заповнення - 12,5 мл. 

Наявність двох зворотних клапанів потоку рідини. 

Максимально допустимий час використання - не більше 12 годин для одного пацієнта. 

Стерильна.
	шт
	2700
	514,00
	1387800,00

	
	ВСЬОГО:
	
	
	
	
	
	1824600,00


Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).
Очікувана вартість закупівлі складає: 1824600,00грн. (один мільйон вісімсот двадцять чотири тисячі шістсот гривень 00 коп.) з ПДВ.

PAGE  
37

