# ОБГРУНТУВАННЯ

# МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на технічне обслуговування

код ДК 021:2015: 50420000-5 Послуги з технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (послуги з технічного обслуговування приладу BD FACSAria III Cell Sorter S/n R648282A20004)

Обґрунтування закупівлі:  послуга з технічного обслуговування пошкодженого при ракетному ударі рф 08.08.2024 приладу BD FACSAria III Cell Sorter S/n R648282A20004 після ремонту та протягом 6 місяців після експлуатації.

Місце надання послуг: 01135, м. Київ, вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1

| № | Найменування послуги | од. виміру | Кількість, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Послуги з технічного обслуговування приладу BD FACSAria III Cell Sorter | послуга | 1 |

| № п/п | Назва обладнання | Виробник | Серійний номер | Кількість Одиниць, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протоковий цитофлюориметр/ клітинний сортер BD FACSAria III Cell Sorter | BD Biosciences | R648282A20004 | 1 |

Вимоги до учасників:

| № з/п | Вимоги | Відповідність (ТАК/НІ) |
| --- | --- | --- |
|  | Для забезпечення роботи відділення та провадження процедур контролю якості отриманого клітинного продукту необхідно провести технічне обслуговування обладнання вказаного в таблиці з витратними матеріалами Виконавця згідно регламенту Виробника (надати у складі тендерної пропозиції копію авторизаційного листа від виробника). |  |
|  | Надання послуг передбачає приїзд інженерів на територію Замовника з необхідними витратними матеріалами |  |
|  | Послуги повинні надаватися кваліфікованим персоналом, який має відповідну кваліфікацію та досвід (надати у складі тендерної пропозиції копії сертифікатів сервісних спеціалістів (інженерів) про проходження навчання, виданих виробником відповідного обладнання. |  |
|  | Перелік послуг включає в себе: очищення оптичної системи, калібрування приладу після ремонту, планове технічне обслуговування в межах суми договору, проведення вимірювань і перевірок на відповідність вимогам експлуатаційної документації та техніки безпеки. Своєчасне і якісне виконання послуг з ремонту у відповідності з вимогам експлуатаційної документації. |  |
|  | Надати довідку в довільної формі про згоду, що Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів і ресурсів Виконавця необхідних для проведення технічного обслуговування |  |
|  | Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог із захисту довкілля (надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист щодо дотримання вимог із захисту довкілля, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про відходи») |  |
|  | Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог в галузі охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки (надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист в довільній формі) |  |
|  | Будь-які транспортні послуги за рахунок Виконавця. |  |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико- технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Термін надання послуг: з моменту підписання договору та скріплення печатками (за наявності) – по 31 грудня  2025 року

Очікувана вартість закупівлі складає 437 070,00 грн. (чотириста тридцять сім тисяч сімдесят гривень 00 коп.) з ПДВ   .