# ОБГРУНТУВАННЯ

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

до предмету закупівлі

код ДК 021:2015 – 42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої (код 42514310-8-Повітряні фільтри)

- Технічні та якісні вимоги до предмета закупівлі:

| № з/п | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фільтр повітряний кишеньковий 287х592х600-6к F5 | шт. | 2 | Клас очистки EN 1822-F5, продуктивність м/год-1618, ПО-40, КО-450, вологість не більше -90, температура С-40 +80 |
| 2 | Фільтр повітряний кишеньковий 305х390х500-3к F5 | шт. | 4 | Клас очистки EN 1822-F5, продуктивність м/год-463, ПО-40, КО-450, вологість не більше -90, температура С-40 +80 |
| 3 | Фільтр повітряний кишеньковий 355х440х500-3к F5 | шт. | 4 | Клас очистки EN 1822-F5, продуктивність м/год-515, ПО-40, КО-450, вологість не більше -90, температура С-40 +80 |
| 4 | Фільтр повітряний кишеньковий 395х760х500-6к F5 | шт. | 6 | Клас очистки EN 1822-F5, продуктивність м/год-1704, ПО-40, КО-450, вологість не більше -90, температура С-40 +80 |
| 5 | Фільтр повітряний кишеньковий 410х560х500-6к F5 | шт. | 8 | Клас очистки EN 1822-F5, продуктивність м/год-1283, ПО-40, КО-450, вологість не більше -90, температура С-40 +80 |
| 6 | Фільтр повітряний кишеньковий 437х287х600-3к F5 | шт. | 4 | Клас очистки EN 1822-F5, продуктивність м/год-425, ПО-40, КО-450, вологість не більше -90, температура С-40 +80 |
| 7 | Фільтр повітряний кишеньковий 602х605х500-6к F5 | шт. | 12 | Клас очистки EN 1822-F5, продуктивність м/год-1378, ПО-40, КО-450, вологість не більше -90, температура С-40 +80 |
| 8 | Фільтр повітряний кишеньковий 287х287х600-3к F7 | шт. | 234 | Клас очистки EN 1822-F7, продуктивність м/год-850, ПО-50, КО-450, вологість не більше -90, температура С-40 +80 |
| 9 | Фільтр повітряний кишеньковий 355х440х500-6к F7 | шт. | 16 | Клас очистки EN 1822-F7, продуктивність м/год-1053, ПО-50, КО-450, вологість не більше -90, температура С-40 +80 |
| 10 | Фільтр повітряний кишеньковий 355х440х600-6к F7 | шт. | 4 | Клас очистки EN 1822-F7, продуктивність м/год-1262, ПО-50, КО-450, вологість не більше -90, температура С-40 +80 |
| 11 | Фільтр повітряний кишеньковий 395х760х500-6к F7 | шт. | 6 | Клас очистки EN 1822-F7, продуктивність м/год-1741, ПО-50, КО-450, вологість не більше -90, температура С-40 +80 |
| 12 | Фільтр повітряний кишеньковий 410х560х500-6к F7 | шт. | 16 | Клас очистки EN 1822-F5, продуктивність м/год-1311, ПО-50, КО-450, вологість не більше -90, температура С-40 +80 |
| 13 | Фільтр повітряний кишеньковий 437х287х500-3к F7 | шт. | 8 | Клас очистки EN 1822-F7, продуктивність м/год-362, ПО-50, КО-450, вологість не більше -90, температура С-40 +80 |
| 14 | Фільтр повітряний кишеньковий 437х592х500-6к F7 | шт. | 8 | Клас очистки EN 1822-F7, продуктивність м/год-1380, ПО-50, КО-450, вологість не більше -90, температура С-40 +80 |
| 15 | Фільтр повітряний кишеньковий 442х835х500-6к F7 | шт. | 12 | Клас очистки EN 1822-F7, продуктивність м/год-1903, ПО-50, КО-450, вологість не більше -90, температура С-40 +80 |
| 16 | Фільтр повітряний кишеньковий 510х560х500-6к F7 | шт. | 4 | Клас очистки EN 1822-F7, продуктивність м/год-1311, ПО-50, КО-450, вологість не більше -90, температура С-40 +80 |
| 17 | Фільтр повітряний кишеньковий 592х287х600-6к F7 | шт. | 68 | Клас очистки EN 1822-F7, продуктивність м/год-868, ПО-50, КО-450, вологість не більше -90, температура С-40 +80 |
| 18 | Фільтр повітряний кишеньковий 592х592х600-6к F7 | шт. | 16 | Клас очистки EN 1822-F7, продуктивність м/год-1653, ПО-50, КО-450, вологість не більше -90, температура С-40 +80 |
| 19 | Фільтр повітряний кишеньковий 602х605х500-6к F7 | шт. | 12 | Клас очистки EN 1822-F7, продуктивність м/год-1408, ПО-50, КО-450, вологість не більше -90, температура С-40 +80 |
| 20 | Фільтр повітряний кишеньковий 610х390х600-6к F7 | шт. | 6 | Клас очистки EN 1822-F7, продуктивність м/год-1408, ПО-50, КО-450, вологість не більше -90, температура С-40 +80 |
| 21 | Фільтр повітряний кишеньковий 287х287х600-3к F9 | шт. | 246 | Клас очистки EN 1822-F9, продуктивність м/год-441, ПО-90, КО-450, вологість не більше -90, температура С-40 +80 |
| 22 | Фільтр повітряний кишеньковий 355х440х500-3к F9 | шт. | 12 | Клас очистки EN 1822-F9, продуктивність м/год-536, ПО-90, КО-450, вологість не більше -90, температура С-40 +80 |
| 23 | Фільтр повітряний кишеньковий 410х560х500-6к F9 | шт. | 8 | Клас очистки EN 1822-F9, продуктивність м/год-1334, ПО-90, КО-450, вологість не більше -90, температура С-40 +80 |
| 24 | Фільтр повітряний кишеньковий 437х287х500-3к F9 | шт. | 8 | Клас очистки EN 1822-F9, продуктивність м/год-368, ПО-90, КО-450, вологість не більше -90, температура С-40 +80 |
| 25 | Фільтр повітряний кишеньковий 437х592х500-6к F9 | шт. | 8 | Клас очистки EN 1822-F9, продуктивність м/год-1404, ПО-90, КО-450, вологість не більше -90, температура С-40 +80 |
| 26 | Фільтр повітряний кишеньковий 442х835х500-6к F9 | шт. | 12 | Клас очистки EN 1822-F9, продуктивність м/год-1935, ПО-90, КО-450, вологість не більше -90, температура С-40 +80 |
| 27 | Фільтр повітряний кишеньковий 510х560х500-6к F9 | шт. | 4 | Клас очистки EN 1822-F9, продуктивність м/год-1334, ПО-90, КО-450, вологість не більше -90, температура С-40 +80 |
| 28 | Фільтр повітряний кишеньковий 592х287х600-6к F9 | шт. | 280 | Клас очистки EN 1822-F9, продуктивність м/год-2586, ПО-40, КО-450, вологість не більше -90, температура С-40 +80 |
| 29 | Фільтр повітряний кишеньковий 592х592х600-6к F9 | шт. | 44 | Клас очистки EN 1822-F9, продуктивність м/год-1682, ПО-90, КО-450, вологість не більше -90, температура С-40 +80 |
| 30 | Фільтр повітряний кишеньковий 610х390х600-6к F9 | шт. | 8 | Клас очистки EN 1822-F9, продуктивність м/год-1153, ПО-90, КО-450, вологість не більше -90, температура С-40 +80 |
| 31 | Фільтр повітряний кишеньковий 287х287х360-3к G4 | шт. | 34 | Клас очистки EN 1822-G4, продуктивність м/год-790, ПО-40, КО-250, вологість не більше -90, температура С-40 +80 |
| 32 | Фільтр повітряний касетний 287х287х48 G4 | шт. | 80 | Клас очистки EN 1822-G4, продуктивність м/год-884, ПО-50, КО-250, вологість не більше -90, температура С-40 +81 |
| 33 | Фільтр повітряний кишеньковий 287х287х600-3к G4 | шт. | 10 | Клас очистки EN 1822-G4, продуктивність м/год-1203, ПО-40, КО-250, вологість не більше -90, температура С-40 +80 |
| 34 | Фільтр повітряний касетний 390х610х48 G4 | шт. | 22 | Клас очистки EN 1822-G4, продуктивність м/год-2213, ПО-50, КО-250, вологість не більше -90, температура С-40 +80 |
| 35 | Фільтр повітряний кишеньковий 395х760х300-6к G4 | шт. | 6 | Клас очистки EN 1822-G4, продуктивність м/год-2879, ПО-40, КО-250, вологість не більше -90, температура С-40 +80 |
| 36 | Фільтр повітряний кишеньковий 592х287х360-6к G4 | шт. | 24 | Клас очистки EN 1822-G4, продуктивність м/год-1593, ПО-40, КО-250, вологість не більше -90, температура С-40 +80 |
| 37 | Фільтр повітряний касетний 592х287х48 G4 | шт. | 224 | Клас очистки EN 1822-G4, продуктивність м/год-1639, ПО-50, КО-250, вологість не більше -90, температура С-40 +80 |
| 38 | Фільтр повітряний кишеньковий 592х287х600-6к G4 | шт. | 12 | Клас очистки EN 1822-G4, продуктивність м/год-883, ПО-90, КО-450, вологість не більше -90, температура С-40 +80 |
| 39 | Фільтр повітряний кишеньковий 592х592х360-6к G4 | шт. | 20 | Клас очистки EN 1822-G4, продуктивність м/год-2853, ПО-40, КО-250, вологість не більше -90, температура С-40 +81 |
| 40 | Фільтр повітряний касетний 592х592х48 G4 | шт. | 8 | Клас очистки EN 1822-G4, продуктивність м/год-23168, ПО-50, КО-250, вологість не більше -90, температура С-40 +82 |
| 41 | Фільтр повітряний кишеньковий 592х592х600-6к G4 | шт. | 16 | Клас очистки EN 1822-G4, продуктивність м/год-4631, ПО-40, КО-450, вологість не більше -90, температура С-40 +80 |
| 42 | Фільтр повітряний кишеньковий 610х390х48 G4 | шт. | 12 | Клас очистки EN 1822-G4, продуктивність м/год-1639, ПО-50, КО-250, вологість не більше -90, температура С-40 +80 |
| 43 | Фільтр повітряний кишеньковий 287х287х600-3к M5 | шт. | 244 | Клас очистки EN 1822-M5, продуктивність м/год-1283, ПО-40, КО-250, вологість не більше -90, температура С-40 +80 |
| 44 | Фільтр повітряний кишеньковий 592х287х600-6к M5 | шт. | 360 | Клас очистки EN 1822-M5, продуктивність м/год-2586, ПО-40, КО-250, вологість не більше -90, температура С-40 +80 |
| 45 | Фільтр повітряний кишеньковий 592х592х600-6к M5 | шт. | 24 | Клас очистки EN 1822-M5, продуктивність м/год-4631, ПО-40, КО-250, вологість не більше -90, температура С-40 +80 |
| 46 | Фільтр повітряний кишеньковий 610х390х600-6к M5 | шт. | 62 | Клас очистки EN 1822-M5, продуктивність м/год-1133, ПО-40, КО-250, вологість не більше -90, температура С-40 +80 |

- Товар повинен бути новим, без зовнішніх пошкоджень, не брудний, не битий, упакований в індивідуальну вакуумну упаковку з маркуванням товару (в тому числі клас очищення, габаритні розміри), датою виготовлення та даними про виробника. Товар повинен бути новим та виготовлений не раніше 2025 року.

- При поставці товару повинна додержуватись цілісність оригінальної упаковки з необхідними реквізитами виробника та уповноваженого представника.

- Умовою постачання товару є безкоштовна доставка на територію Замовника з перевіркою комплектності, цілісності та відсутності пошкоджень в присутності представників Замовника.

- З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості та якості, учасник надає оригінал листа від виробника (представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України з наданням підтверджуючих документів про представництво), яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у необхідній кількості, якості та в терміни. Гарантійний лист виробника (представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) повинен включати: повну назву учасника, мати назву предмету закупівлі, номер оголошення даних електронних торгів. У разі якщо Учасник не є виробником товару, надати договір Учасника з виробником про офіційне представництво або надання дилерських послуг.

- Технічний паспорт на товар, який підтверджує відповідність товару всім технічним вимогам.

- Сертифікат якості на товар від виробника, який підтверджує відповідність товару всім технічним вимогам.

- Якщо у вимогах до предмета закупівлі є посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то такі посилання слід читати з виразом «або еквівалент». Закупівля даного виду товару обґрунтована своїми якісними та технічними характеристиками, які найбільше відповідають вимогам та потребам замовника.

Очікувана вартість закупівлі складає 1 097 010,72. (один мільйон дев’яносто  сім тисяч десять гривень, 72 коп.) з ПДВ

.