# ОБГРУНТУВАННЯ

# МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету\

Засоби для прання і миття - код ДК 021:2015 : 39830000-9 «Продукція для чищення»

| № | Найменування товару/або еквівалент | Фасування | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Рідкий лужний засіб для застосування у спеціальних миючих машинах "термосепт екстра (thermosept Х-tra )" 5л | каністра | 47 |
|  | Засіб дезінфекційний для застосування у мийно-дезінфікуючих машинах "Термосепт ЕD(thermosept ED)" 5л | каністра | 35 |
|  | Рідкий лужний засіб для застосування у спеціальних миючих машинах "термосепт екстра (thermosept Х-tra )" 5л у комплекті з нейтралізатором | комплект | 25 |

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| № | Найменування товару/або еквівалент | Вимоги до технічних характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рідкий лужний засіб для застосування у спеціальних миючих машинах "термосепт екстра (thermosept Х-tra )" 5л | Медико – техничні вимоги на засіб дезінфекційний «термосепт® екстра (thermosept® Х-tra)» (або еквівалент) - Рідкий слаболужний високоефективний ферментативний очищувач для автоматизованої обробки медичних виробів в закладах охорони здоров’я. - До складу засобу повинні входити: протеаза – до 1,0% (діюча речовина); аніонні та неіоногенні поверхнево-активні речовини, комплекс ферментів, інгібітори корозії. - Засіб не містить силікатів, фосфатів та окиснювачів. - рН засобу складає > 10 - Засіб низько пінний, не пошкоджує об’єкти, що виготовлені із металів, скла, має оптимізовану сумісність матеріалів з термолабільними та термостабільними матеріалами, а також з виробами із заліза, неіржавіючої сталі, міді, латуні, цинку, алюмінію, пластиків (поліетилену, полістиролу, поліметилметакрилату, полікарбонату, поліоксіметилену, поліетилентерефталату, поліаміду, полісульфону, м’якого та твердого полівінілхлориду, плексигласу, поліефіру, латексу, вітону, тефлону, силікону, альгінату, гідроколоїду), гум (натуральний, бутадієнстирольний, нітріловий, ізобутен-ізопреновий, хлоропреновий, фтороуглеродний каучук, етиленпропілендієн, полідиметилсилоксан, поліуретан), у т.ч. з особливо з чутливими матеріалами, такими як анодований алюміній і кольорові метали. - Засіб може розчиняти забруднення, що важко видаляються, у т.ч. застарілі, прифіксовані (прикипілі) до поверхонь матеріалів (кров, слиз, сироватка, секрети, білкові, жирові та вуглеводні виділення та забруднення, біоплівки, хімічні речовини та реагенти, лікарські препарати, залишки рентгенконтрастних речовин та ін.) або які вже підсохли. - Засіб призначений для: - достерилізаційного очищення виробів медичного призначення із різних матеріалів: металу, скла, гуми, полімерних та інших матеріалів, включаючи стоматологічні (зокрема, ті, що обертаються, ендодонтичні, ортопедичні інструменти тощо); зонди усіх видів, катетери, хірургічні, мікрохірургічні інструменти механізованим способом; - очищення, у т.ч. достерилізаційного очищення, гнучких і жорстких ендоскопів (гастро-, бронхо-, цисто-, колоно-, ректо-, артро-, ларинго-, гістеро-, лапаро-, дуоденоскопів та інших) та інструментів до них; - попереднього очищення ендоскопів та інструментів до них ручним способом; - остаточного очищення ендоскопів перед дезінфекцією високого рівня (ДВР); - очищення інструментів, у т.ч. ендоскопів, після обробки їх хімічними речовинами, що можуть фіксувати органічні та інші забруднення на поверхні виробів; - видалення з поверхні медичних виробів, каналів, порожнин тощо забруднень, що важко видаляються (білкові та інші секрети, кров, жирові, та інші забруднення) методами автоматичного миття та очищення; - миття та очищення (у т.ч. достерилізаційного очищення) лабораторного та іншого посуду, ємностей. - Засіб може застосовуватися для миття діалізаторів. - Засіб призначений для використання у автоматичних машинах типу Miele, BНT, OLYMPUS та інших мийних та мийно-дезінфікуючих машинах, обладнаних автоматичними дозуючими пристроями. - Засіб відповідає Європейським стандартам ISO 9001, DIN EN ISO 13485, DIN EN ISO 14001. За параметрами гострої токсичності при введенні в шлунок та нанесенні на шкіру засіб належить до 4 класу небезпеки (малонебезпечна речовина) згідно із законодавством, що діє на території Украни; не виявляє канцерогенних, мутагенних, сенсибілізуючих, тератогенних та гонадотропних властивостей. - Не зв'язує білки під час десятихвилинної фази очистки при підвищеній температурі процесу завдяки значенню pH> 10. - Існує можливість економного використання засобу в залежності від ступеня забруднення (концентрацію можна змінювати: від 0,3% до 1,0%). - Засіб призначено для використання при проведенні обробки інструментів при температуры води від +20 ° C до +65 ° C. - Засіб повинен бути зареєстрований в Україні у встановленому законодавством порядку (Надати копії декларації та сертифікату відповідності вимогам Технічного регламенту або підтвердження реєстрації в Державному реєстрі дезінфекційних засобів МОЗ). |
| 2 | Засіб дезінфекційний для застосування у мийно-дезінфікуючих машинах "Термосепт ЕD(thermosept ED)" 5л | Медико – техничні вимоги на засіб дезінфекційний для застосування у мийно-дезінфікуючих машинах «термосепт® ED (thermosept® ED)» (або еквівалент) - Рідкий концентрований дезінфекційний засіб для проведення хіміко-термічної обробки у машинах типу Belimed, BHT, Miele, Getinge, Olympus, Steelco, Steris, Wassenburg або інших. - Призначення: дезінфекція високого рівня гнучких і жорстких ендоскопів (гастро-, бронхо-, цисто-, колоно-, ректо-, артро-, ларинго-, гістеро-, лапаро-, дуоденоскопів та інших), та інструментів і комплектуючих до них, а також різноманітних медичних виробів дезінфекцію яких можливо здійснювати механізованим способом. - Засіб на основі глутаральдегіду у кількості не менш - 20,0%. - Обов’язкова складова засобу: інгібітори корозії. - Засіб повинен бути випробуваний щодо сумісності з матеріалами ендоскопів на оригінальних елементах ендоскопа «Pentax» або «Olympus», або інших та рекомендований до використання у автоматизованих мийно-дезінфікуючих машинах провідних виробників. - Засіб повинен добре розчинятися у воді, величина рН концентрату - 3,6+0,1 - Засіб низько пінний, добре взаємодіє з різними матеріалами, що було підтверджено випробуваннями щодо сумісності з різноманітними термолабільними та термостабільними матеріалами, а також з виробами із заліза, неіржавіючої сталі, міді, латуні, цинку, алюмінію, пластиків (поліетилену, полістиролу, поліметил метакрилату, полікарбонату, поліоксіметилену, поліетилен терефталату, поліаміду, полісульфону, м’якого та твердого полівінілхлориду, плексигласу, поліефіру, латексу, вітону, тефлону, силікону, альгінату, гідроколоїду), гум (натуральний, бутадієнстирольний, нітріловий, ізобутен-ізопреновий, хлоропреновий, фтороуглеродний каучук, етиленпропілендієн, полідиметилсилоксан, поліуретан) тощо. - Засіб має антимікробні властивості щодо бактерій (включаючи збудників туберкульозу (у т.ч. Mycobacterium avium та Mycobacterium terrae), кишкових і крапельних інфекцій бактеріальної етіології, у т.ч. резистентні штами внутрішньолікарняних інфекцій, зокрема, мультирезистентний золотистий стафілокок (MRSA), Helicobacter pylory, ешерихії (Enterohaemorrhagic E. coli 0157 (EHEC), Enterococcus faecalis, E. faecium, Klebsiella spp. (у тому числі K. pneumoniae), Enterobacter spp., Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Ps. aeruginosa, Acinetobacter junii, Acinetobacter spp., ванкомицин-резистентний ентерокок (VRE), шигели, клостридії, сальмонели, клебсієли, легіонели, лептоспіри, ієрсінії, коринебактерії, стрептококи, стафілококи, менінгококи, особливо-небезпечні інфекції: чума, туляремія, черевний тиф, холера та інші види бактерій, вірусів (в т.ч. збудників гепатитів А, В, С, D, E, F, G, ВІЛ-інфекції, герпес-, рота-, корона-, каліці-, параміксо-, ханта-, вакцинія-, коксакі-, папова-, ентеро- (в т.ч. поліовірусні), респіраторно-синцитіальні, рино-, аденовірусні інфекції, SARS, лихоманка Ебола, збудників різних видів грипу та парагрипу, зокрема: A(H5N1) «пташиний грип», A(H1N1) «свинячий грип», фунгіцидні (включаючи кандидози, дерматомікози (у т.ч.T.mentagropfytes), трихофітії), плісняві гриби, (у т.ч. A.niger)) та спороцидні властивості (Bacillus subtilis, Clostridium difficile). - Засіб протестований відповідно до Європейських стандартів EN ISO 15883-4, EN 14562, EN 14348, EN 14476, EN 13704, EN 13727, EN 14561, EN 14563. - Можливе багаторазове використання робочих розчинів для дезінфекції високого рівня не менш 14 діб. - Відсутність у складі засобу окисників, гуанідінів, ЧАСів, амінів. - Експозиція– 5 хв. при температурі +55 °C. - Засіб повинен бути зареєстрований в Україні у встановленому законодавством порядку (Надати копії декларації та сертифікату відповідності вимогам Технічного регламенту або підтвердження реєстрації в Державному реєстрі дезінфекційних засобів МОЗ). |
| 3 | Рідкий лужний засіб для застосування у спеціальних миючих машинах "термосепт екстра (thermosept Х-tra )" 5л у комплекті з нейтралізатором | Медико – техничні вимоги на засіб дезінфекційний «термосепт® екстра (thermosept® Х-tra)» у комплекті з нейтралізатором (або еквівалент) - Рідкий слаболужний високоефективний ферментативний очищувач для автоматизованої обробки медичних виробів в закладах охорони здоров’я. - До складу засобу повинні входити: протеаза – до 1,0% (діюча речовина); аніонні та неіоногенні поверхнево-активні речовини, комплекс ферментів, інгібітори корозії. - Засіб не містить силікатів, фосфатів та окиснювачів. - рН засобу складає > 10 - Засіб низько пінний, не пошкоджує об’єкти, що виготовлені із металів, скла, має оптимізовану сумісність матеріалів з термолабільними та термостабільними матеріалами, а також з виробами із заліза, неіржавіючої сталі, міді, латуні, цинку, алюмінію, пластиків (поліетилену, полістиролу, поліметилметакрилату, полікарбонату, поліоксіметилену, поліетилентерефталату, поліаміду, полісульфону, м’якого та твердого полівінілхлориду, плексигласу, поліефіру, латексу, вітону, тефлону, силікону, альгінату, гідроколоїду), гум (натуральний, бутадієнстирольний, нітріловий, ізобутен-ізопреновий, хлоропреновий, фтороуглеродний каучук, етиленпропілендієн, полідиметилсилоксан, поліуретан), у т.ч. з особливо з чутливими матеріалами, такими як анодований алюміній і кольорові метали. - Засіб може розчиняти забруднення, що важко видаляються, у т.ч. застарілі, прифіксовані (прикипілі) до поверхонь матеріалів (кров, слиз, сироватка, секрети, білкові, жирові та вуглеводні виділення та забруднення, біоплівки, хімічні речовини та реагенти, лікарські препарати, залишки рентгенконтрастних речовин та ін.) або які вже підсохли. - Засіб призначений для: - достерилізаційного очищення виробів медичного призначення із різних матеріалів: металу, скла, гуми, полімерних та інших матеріалів, включаючи стоматологічні (зокрема, ті, що обертаються, ендодонтичні, ортопедичні інструменти тощо); зонди усіх видів, катетери, хірургічні, мікрохірургічні інструменти механізованим способом; - очищення, у т.ч. достерилізаційного очищення, гнучких і жорстких ендоскопів (гастро-, бронхо-, цисто-, колоно-, ректо-, артро-, ларинго-, гістеро-, лапаро-, дуоденоскопів та інших) та інструментів до них; - попереднього очищення ендоскопів та інструментів до них ручним способом; - остаточного очищення ендоскопів перед дезінфекцією високого рівня (ДВР); - очищення інструментів, у т.ч. ендоскопів, після обробки їх хімічними речовинами, що можуть фіксувати органічні та інші забруднення на поверхні виробів; - видалення з поверхні медичних виробів, каналів, порожнин тощо забруднень, що важко видаляються (білкові та інші секрети, кров, жирові, та інші забруднення) методами автоматичного миття та очищення; - миття та очищення (у т.ч. достерилізаційного очищення) лабораторного та іншого посуду, ємностей. - Засіб може застосовуватися для миття діалізаторів. - Засіб призначений для використання у автоматичних машинах типу Miele, BНT, OLYMPUS та інших мийних та мийно-дезінфікуючих машинах, обладнаних автоматичними дозуючими пристроями. - Засіб відповідає Європейським стандартам ISO 9001, DIN EN ISO 13485, DIN EN ISO 14001, Directive 93/42/EEC. За параметрами гострої токсичності при введенні в шлунок та нанесенні на шкіру засіб належить до 4 класу небезпеки (малонебезпечна речовина) згідно із законодавством, що діє на території Украни; не виявляє канцерогенних, мутагенних, сенсибілізуючих, тератогенних та гонадотропних властивостей. - Не зв'язує білки під час десятихвилинної фази очистки при підвищеній температурі процесу завдяки значенню pH> 10. - Існує можливість економного використання засобу в залежності від ступеня забруднення (концентрацію можна змінювати: від 0,3% до 1,0%). - Засіб призначено для використання при проведенні обробки інструментів при температуры води від +20 ° C до +65 ° C. - Засіб повинен бути зареєстрований в Україні у встановленому законодавством порядку (Надати копії декларації та сертифікату відповідності вимогам Технічного регламенту або підтвердження реєстрації в Державному реєстрі дезінфекційних засобів МОЗ). - Засіб має у комплекті нейтралізатор на основі органічної кислоти (лимонна кислота) без фосфатів та ПАР з яким він сумісний. - Комплект складається із каністри 5 л засобу для передстерилізаційного очищення та миття + нейтралізатор - каністри 5 л. |

Якісні вимоги до предмету закупівлі:

- Товар повинен бути новим, без зовнішніх пошкоджень, не брудний, не битий. При поставці повинна додержуватись цілісність оригінальної упаковки з необхідними реквізитами виробника та уповноваженого представника.

- Умовою постачання товару є безкоштовна доставка на територію Замовника з перевіркою комплектності, цілісності та відсутності пошкоджень в присутності представників Замовника.

- З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та відповідним терміном зберігання, учасник надає оригінал листа від виробника (представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у необхідній кількості, якості та в терміни. Гарантійний лист виробника (представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) повинен включати: повну назву учасника, мати назву предмету закупівлі, номер оголошення даних електронних торгів

- копії чинних інструкцій щодо застосування.

- копію сертифікату якості від виробника

Якщо у вимогах до предмета закупівлі є посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то такі посилання слід читати з виразом «або еквівалент». Закупівля даного виду товару обґрунтована своїми якісними та технічними характеристиками, які найбільше відповідають вимогам та потребам замовника

Очікувана вартість закупівлі складає 756 650,00, грн. (сімсот п’ятдесят шість тисяч шістсот п’ятдесят гривень 00 коп.) з ПДВ