# ОБГРУНТУВАННЯ

# ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Послуги з повірки  засобів вимірювальної техніки (ЗВТ)  та калібрування допоміжного обладнання,  що експлуатуються  в НДСЛ «Охматдит» МОЗ України в 2025 р.  код ДК 021:2015: 50430000-8 Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання (код 50433000-9 - Послуги з калібрування/повірки).

Місце надання послуг: м.Київ, вул. В.Чорновола, 28/1, вул. Стрітенська 7/9  НДСЛ "Охматдит" МОЗ України;

Метою надання послуги : Повірка засобів вимірювальної техніки (далі – ЗВТ) – це сукупність операцій, що включає перевірку та маркування, або видачу документа про повірку ЗВТ, які встановлюють і підтверджують, що зазначений засіб відповідає встановленим вимогам

Таблиця 1

Перелік  засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), що експлуатуються в НДСЛ «Охматдит» та потребують повірки у 2025 р.

| № з/п | Найменування, тип, умовне позначення ЗВТ | Кіл-ть |
| --- | --- | --- |
|  | КДП |  |
| 1 | Система УЗД DS-80, Msndray, Китай № РІ-21001016, НВ9-1000986 | 2 |
| 2 | Система офтальмологічна ультразвукова Еуе Gubed V4, Австралія № V400- 11117 | 1 |
| 3 | Діагностичний портативний аудіометр з сенсорним екраном та функцієюігрової аудіметрії RESONANSE R17A BC, Італія, № R17A21J001834 | 1 |
| 4 | Аудіометр Sentiero Advansed, Німеччина № 303095 | 1 |
| 5 | Сфігмоманометр механічний LD-71, Medicare та інші | 16 |
| 6 | Сфігмоманометр автоматичний OMRON | 21 |
| 7 | Ваги медичні напольні ВM 150, № 202758 | 1 |
| 8 | Ваги електронні В1-15 «Саша», РФ №21572 | 1 |
| 9 | Гігрометр психрометричний ВИТ-1, ВИТ» ПрАТ «Склоприлад». Україна | 36 |
| 10 | Термометр скляний ТС-7-М1( -30ºС – 30) ºС ПрАТ «Склоприлад» Україна | 3 |
| 11 | Електрокардіограф Cardiofax GEM-9020 Denshi Co.”, Японія (3-кан.) | 1 |
| 12 | Електрокардіограф Хіростар ФІРМА «Хіростар», Чехія (3-кан.) | 1 |
| 13 | Електрокардіограф ECG-100L CARDIOLINE XP Power Limited, Iталія (12-кан.) | 1 |
| 14 | Комплекс енцефалографічний комп’ютеризований ВRAINTEST-24 з режимом викликаних потенціалів на базі комп’ютерної техніки, Україна № 370 | 1 |
| 15 | Електроенцефалограф EEG 7410 Nihon Kohden, Японія № 00346 | 1 |
| 16 | Монітор пацієнта Philips Intelli Vue X3, Німеччина | 2 |
| 17 | Пульсоксиметр Lifebox ,Bistos, Корея | 3 |
| 18 | Ацидогастрограф (рН-метр) АГ-1рН-Е, Україна 107№ | 1 |
| 19 | Аналізатор біохімічний Cobas с 111 Roche Diagnostics № 60193 | 1 |
| 20 | Аналізатор гематологічний Swelab Alfa Standart, Boule Medical, Швеція № 20588 | 1 |
| 21 | Аналізатор імуноферментний LabLine-100, LabLine, Австрія №2910-2304 | 1 |
| 22 | Австрія Аналізатор імуноферментний, LabLine-010, LabLine, Австрія №1904-7703 | 1 |
| 23 | Аналізатор гематологічний ВС-50000 ( Mindrey), Китай № SS-260009723 | 1 |
| 24 | Аналізатор біохімічний автоматичний BS-240, Китай№ YX-7005770 | 1 |
| 25 | Аналізатор електролітів ST-200, Бельгія № STAQW-5560 | 11 |
| 26 | Аналізатор тест- смужок для аналізу сечи CITOLAB READER, Китай , № 31210940 | 1 |
| 27 + | Ареометр для урини АУ ПрАТ «Склоприбор» № 357 | 1 |
| 28 | Дозатор піпетковий 1-канальний | 6 |
| 29 | Дозатор піпетковий 8- канальний | 1 |
| 30 | Ваги лабораторні електронні MP 300G , № 1136908 | 1 |
| 31 | Ваги торсійні ВТ-500, № 517 | 1 |
| 32 | Секундомір СОСпр-2б-2-010 , 60 хв № 2073 | 1 |
|  | Стаціонар |  |
| 33 | Ваги дитячі електронні «Саша» В1-15.3 К ЗАТ Маса-К, РФ | 3 |
| 34 | Ваги дитячи механічні ВМ20 | 16 |
| 35 | Ваги Scout Pro «Ohaus», США mod. 1323 d-0,1 max 400g № 7125100230 | 1 |
| 36 | Ваги ТВЕ1 ТзОВ НВП “Техноваги» м. Лвів Min 100g, max 15 kg, d-5g № 54022 | 1 |
| 37 | Ваги медичні персональні ТВ-1 300 з ростоміром Україна № 34920 | 1 |
| 38 | Ваги для корекції крові електричні ADG1000 C, АXIS Sp.Z о.о., Польща 0,5 – 1000 (Г), d= 10 мГ, допустима похибка ±10 мГ | 3 |
| 39 | Настільні ваги Sartorius Signum 1 Regular, Minebea intek…Німеччина До 3 кГ, d= 0,1 Г | 1 |
| 40 | Ваги портативні електронні дитячи ТВЕ-1-20 (300*550)- 13 ра-М «Техноваги» Україна | 8 |
| 41 | Ваги портативні електронні дитячи ТВЕ-1-200-100 (400*400)- 13 ра-М «Техноваги», Україна | 36 |
| 42 | Ваги підлогові електронні Kern mpd 200k 100m | 8 |
| 43 | Вага медична електронна ВЕМ 150 «МАКЕА-К | 2 |
| 44 | Гігрометр психрометричний ВИТ-1, ВИТ-2, ПрАТ «Склоприлад». Україна | 145 |
| 45 | Термометр скляний ТС-7-М1( -30ºС – 100) ºС ПрАТ «Склоприлад» Україна | 20 |
| 46 | Манометр кисневий Всі типии | 66 |
| 47 | Мановакуумметр МВП3-УУ2 (Автоклав ГК100-3) | 1 |
| 48 | Манометр електроконтактний ДМ 2010 CrУ2 (Автоклав ГК100-3) | 1 |
| 49 | Мановакуумметр МВП3-УУ2 (Автоклав ВК-75) | 1 |
| 50 | Манометр електроконтактний ЭКМ-1У (Автоклав ВК-75) | 1 |
| 51 | Сфігмоманометри механічні LD 71, Medicare та всі інші типи) | 33 |
| 52 | Сфігмоманометри автоматичні ОMRON, NISSEI та всі інші типи | 35 |
| 53 | Пульсоксиметр Rad 8, Sat 805, Masimo Corp., США та всі інші типи | 17 |
| 54 | Пульсоксиметр SHO-6002 SafeHeart Technjlogy, Китай № 6002WGA090066, № 6002WGA090068 | 2 |
| 55 | Монітор пацієнта uMEC 10 Mindray, Німеччина | 2 |
| 56 | Монітор пацієнта INFINITY Acute Cfre System (IACS) з С700 з С500 Drager | 6 |
| 57 | Монітор пацієнта HEACO, Heaco Китай | 5 |
| 58 | Монітор пацієнта Vista 120 Drager та інші типи | 16 |
| 59 | Монітор пацієнта INFINITY Acute Cаre Drager | 14 |
| 60 | Монітор пацієнта мультифункціональний YM6000 Mediana, Південна Корея | 19 |
| 61 | Дефібрилятор REANIBEX-800 DNA 0829 Bexen cardio | 8 |
| 62 | Дефібрилятор портативний Cardilife TEC -5521 К Nihon KOHDEN, Японія | 1 |
| 63 | Дефібрилятор TEC 5621, NIHON KONDEN, Японія | 1 |
| 64 | Комп'ютерн. ел. енцефалограф Braintest ( 24-кан.) DX-системи, м. Харків, Україна № 166 | 3 |
| 65 | Комплекс комп’ютерний енцефалографічний “BRAINTEST-24” з режимом довготривалого моніторингу НВП ДХ-системи, Україна № 413 | 1 |
| 66 | Електроенцефалограф/ Комплекс діагностичний Спектр+ для ЕЕГ «Нейрон-Спектр+», Україна № 22370049 | 1 |
| 67 | Електроміограф EMG-Neuropack X1 System, Японія №001-356440 | 1 |
| 68 | Електрокардіограф ЕКG-1150 NIHON KOHDEN, Японія № 15159К | 1 |
| 69 | Електрокардіограф ECG pro Cardio Part 12 USB AMEDTEC, Німеччина № А1911054181 | 1 |
| 70 | Електрокардіограф ECG pro Cardio Part 12 Blu AMEDTEC, Німеччина № А2006072831 | 1 |
| 71 | Система ультразвукова діагностична цифрова портативна HM70A-UA Samsung | 1 |
| 72 | Ультразвуковий діагностичний прилад LOGIG E Ultrasound, Китай | 1 |
| 73 | Сканер ультразвуковий діагностичний НМ70 EVO Samsung, Корея № U1EAM3HR899921T, SIYVM3HR700003F | 2 |
| 74 | Ультразвуковий діагностичний апарат SSA-320A Toshiba, Японія, Е1564460 | 1 |
| 75 | Ультразвуковий діагностичний апарат HD-11 XE Philips Ultrasound, Aвстрія № US11077119 та інші типи | 11 |
| 76 | Ультразвуковий діагност. апарат офтальмологічний Ultra Scan Alcon…, CША | 1 |
| 77 | Калібрування. Центрифуга лабораторна з охолодженням 5702R в комплекті з ротором Ф-4-389131 Eppendorf, Німеччина № 5703EQO015263 | 1 |
| 78 | Калібрування. Низькотемпературний морозильник (до -70°С ) Haier DW-86 L338 Китай № BEOFU3E1T00QGFBG0011 | 1 |
| 79 | Ваги електронні RADWAG PS 600 R2 (0,02 – 600)г Польща | 1 |
| 80 | Дозатори піпеткові 1-канальні | 10 |

Таблиця 2

Засоби вимірювальної техніки (ЗВТ) та допоміжне обладнання,

що експлуатуються в лабораторіях медичної генетики  СМГЦ

НДСЛ «Охматдит» та підлягають калібруванню у 2025 р.

ЗВТ

| № | Назва обладнання | Виробник | Заводський номер | Інвентарний номер | Використовувані параметри | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Відділ діагностики спадкової патології Відділ неонатального скринінгу |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Багатоканальн спектрофотометр-флюориметр Varioscan LUX | Thermo Fisher Scientific, США | 302081502 | 1014518206 | MUF: Ex355/Em460 Довжина хвилі, нм: 492, 500, 535, 550 | 1 |
| 2 | Система рідинної хроматографії ULTIMATE 3000 | DIONEX Німеччина | 8057702 | 10147140442 | Сполука серин, тирозин, метіонін, фенілаланін, лейцин. | 1 |
| 3 | NS2400 (автоматизована система для скринінгу новонароджених) | Labsystems | 2201011297 | 1014518129 | Тиреотропний гормон, активність галакто-1-фосфат уридил трансферази, активність біотинідази | 2 |
|  |  |  | 2201011358 | 1014518131 |  |  |
| 4 | Діагностичний комплекс Acquity UPLC-I class/TQ-S micro | Waters | QED1318 | 1014518659 | 17-гідроксипрогестерон, кортизол | 1 |
| 5 | Аналізатор порушень метаболізму RenataDX | Waters | QCA2062 | 1014518656 | С0, С5, С16, лейцин, тирозин, фенілаланін | 2 |
|  |  |  | QCA2115 | 1014519056 |  |  |
| 6 | ВАГИ ЕЛЕКТРОННІ OHAUS PIONEER PA214C | OHAUS USA | 14782912 | 10147141120 | Вага,г 0,005; 1; 50; 100; 150 | 1 |
| 7 | ВАГИ ЕЛЕКТРОННІ PS 600.R2 | RADWAG ,Польща | 755288 | 1014019596 | 0,02-600 гг | 2 |
|  |  |  | 750402 | 1014003285 |  |  |
| 8 | 913- рН Meter | Metrohm | 1913001019214 | 1014519049 | pH 4,0; pH 7,0; pH 10,0 | 2 |
|  |  |  | 1913001019216 | 1014519054 |  |  |
| 9 | Дозатори піпеткові одноканальні | Всі типи | 57 шт |  | 10 -10 000мкл | 57 |
| 10 | Дозатори піпеткові 8 - канальні | Всі типи | 16 шт |  | 10--300мкл | 16 |
| 11 | Дозатор одноканальний піпетковий Stepper Finnpipette | Всі типи | 2 шт |  | 0,5-50,0 мл | 2 |
| 12 | Гігрометри психрометричні ВИТ-1; ВИТ -2 | ПрАТ «Склоприлад». Україна | 17 штук |  | tºC 0,0; 12,0; 24.0. | 17 |
| 13 | Термометр скляний ТС-7-МТ |  | 15 штук |  | t ºC -30,0; 0,0; 30,0. | 15 |
| Відділ онкогенетичних досліджень |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ВАГИ ЕЛЕКТРОННІ PS 600.R2 | RADWAG Poland | 807564 | 1014700269 | Вага,г 0,01; 5; 20; 50;100 | 1 |
| 15 | PHметр Seven Compact S220 | Mettler Toledo | C223198112 | 1014700270 | pH 4.2; 5.0; 7.0; 7.2; 8; 10.0; 10.5 | 1 |
| 16 | Дозатори піпеткові одноканальні | Всі типи | 15 штук |  | 10-10 000мкл | 15 |
| 17 | Дозатор піпетковий 8-канальні |  | 1 штук |  | 10-50 мкл | 1 |
| Відділ тканинного типування |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ВАГИ ЕЛЕКТРОННІ PS 600.R2 | Radwag, Польща | 755287 | 1014019594 | Вага, г 0,04; 0,1; 1; 4. | 2 |
|  |  |  | 755286 | 1014019592 |  |  |
| 19 | ВАГИ ЕЛЕКТРОННІ KERN CB1000-1 | Baligen, Німеччина | WD120011087 | 10147140654 | Вага, г 1; 2; 4; 6. | 1 |
| 20 | S-220k pH- Meter | Mettler-Toledo, Швейцарія | С143840026 | 1014020294 | pH 4.2; 5.0; 7.0; 7.2; 8. | 1 |
| 21 | Дозатори піпеткові одноканальні | Ві типи | 35 штук |  | (10 -10 000мкл) | 35 |
| 22 | Дозатори піпеткові 8- канальні | Всі типи | 3 штук |  | (10 -300мкл) | 3 |
| 23 | Термометр скляний ТС-7-МТ |  | 5 штук |  | t ºC -20,0; 0,0; 4,0. | 5 |
| Відділ цитогенетичних та молекулярно-цитогенетичних досліджень |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ВАГИ ЕЛЕКТРОННІ OHAUS РА 214С | OHAUS USA | В739728369 | 1113003224 | Вага,г 0,005; 1; 50; 100; 150 | 1 |
| 25 | 913- рН Meter | Metrohm AG Швейцарія | 1913001019215 | 1014518243 | pH 7, 5.3 | 1 |
| 26 | Дозатори піпеткові одноканальні |  | 10 штук |  | Об'єм 10 -1000 мкл | 10 |
| 27 | Гігрометри психрометричні ВИТ-1; ВИТ-2 | ПрАТ «Склоприлад». Україна | У3811 У0340 У3820 У0349 Ч0330 |  | tºC 0,0; 12,0; 24.0. | 5 |
| 28 | Термометр скляний ТС-7-МТ | Склоприлад | 48172 14065 88034 53026 83169 48296 |  | t ºC -30,0; 0,0; 30,0. | 6 |
| Термообладнання |  |  |  |  |  |  |
| Відділ діагностики спадкової патології Відділ неонатального скринінгу |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Система реал-тайм ПЛР QuantStudio™ 5 Dx 96-Well Block | Applied biosystems, США | 2735221060738 | 1014518283 | t ºC +4, 16, 59, 60, 63, 70, 96 | 1 |
| 30 | Cистема реал-тайм ПЛР QuantStudio 5 96-Well Block | Applied biosystems, США | 2725210116 | 1014518285 | t ºC +99, 95, 72, 60, 58, 4 | 2 |
|  |  |  | 2725210453 | 1014518288 |  |  |
| 31 | Ампліфікатор з 3-ма блоками на 32 зразки Pro-FlexTM | Applied biosystems, США | 2978021090270 | 1014518145 | t ºC +99, 95, 72, 60, 58, 4 | 1 |
| 32 | Ампліфікатор MiniAmpPlus | Applied biosystems, США | 2280320114471 | 1014003173 | t ºC 4,16,59,60,63,70,96 | 4 |
|  |  |  | 2280321110125 | 1014518157 |  |  |
|  |  |  | 2280321110083 | 1014518159 |  |  |
|  |  |  | 2280419093311 | 1014518165 |  |  |
| 33 | Термостат типу Dray-block ТDB-120 | Biosan, Латвія | 01040121030866 | 1113013168 | t ºC 37,60,80 | 2 |
|  |  |  | 01040121051263 | 1113013168 |  |  |
| 34 | Водяна баня Julabo Eco Temp TW 8 №135411 | Julabo, Німеччина | 10025820 | 10147135411 | t ºC 37,60,80 | 1 |
| 35 | Термошейкер для імунопланшет PST -60 HL4 | Biosan, Латвія | 010128-1110-0330 | 10147140761 | t ºC +25, 37, 60 | 2 |
|  |  |  | 010128-1110-0317 | 10147140760 |  |  |
| 36 | Термошейкер для планшет на 2 плашки з підігрівом PST -60 HL | Biosan, Латвія | 01011922060165 | 1014518261 | t ºC +25, 37, 60 | 2 |
|  |  |  | 01011922060166 | 1014518263 |  |  |
| 37 | Термошейкер для планшетів PST -100 HL | Biosan, Латвія | 01014221110093 | 1014518216 | t ºC +25, 37, 60, 80 | 3 |
|  |  |  | 01014221110094 | 1014518219 |  |  |
|  |  |  | 01014221110099 | 1014518221 |  |  |
| 38 | Термошейкер з охолодженням для мікропробірок та ПЛР планшетів TS-100C | Biosan, Латвія | 01014322060498 | 1014518266 | t ºC 0, +4, +37, +60, +80 | 3 |
|  |  |  | 01014322060503 | 1014518268 |  |  |
|  |  |  | 01014322100870 | 1014519599 |  |  |
| 39 | Високошвидкісний шейкер для планшетів та пробірок MPS-1 | Biosan, Латвія | 01021622040098 | 1014518276 | 1000 rpm 1800 rpm 2600 rpm | 2 |
|  |  |  | 01021622040108 | 1014518280 |  |  |
| 40 | Термостат для мікропробірок Термо-48 №4.39 | Biokon, Білорусь | 04.039 | 10147135387 | t ºC 37,70 | 1 |
| 41 | Термостат твердотільний РТ-0102 | NeoGene, Україна | Б/н 1 | 21120288 | t ºC 37,70 | 1 |
| 42 | Мікротермостат д.проб Термо 24-15 | Biokon, Білорусь | 207803 | 10147135365 | t ºC 37,50,80 | 1 |
| Відділ онкогенетичних досліджень |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CO2 інкубатор CB 220 | BINDER (Німеччина) | 20200000005932 | 1014018375 | t ºC 37,50 | 1 |
| 44 | CO2 інкубатор CB 220 | BINDER (Німеччина) | 20200000003288 | 1014018373 | t ºC 37,50 | 1 |
| 45 | Термостат типу Dray-block ТDB-120 | Biosan, Латвія | 660907004 | 1014003220 | t ºC 37,40,90 | 1 |
| 46 | Термостат типу Dray-block ТDB-120 | Biosan, Латвія | 01040120101513 | 1014003218 | t ºC 37,40,90 | 1 |
| 47 | Водяна баня WNB7 | Memmert GmbH | L2200561 | 1014003313 | 37,5 90 73 t ºC | 1 |
| 48 | Водяна баня Memmert WNB7 | Memmert GmbH | L2200570 | 1014003295 | 37,5 90 73 t ºC | 1 |
| 49 | Сист. денатурації та гібридизації, Leica | Thermobrite , Німеччина | 2012І50021614 | 1014018118 | t ºC 37,73 | 1 |
| 50 | Сист. денатурації та гібридизації, Leica | Thermobrite , Німеччина | 1950S50021526 | 1014018116 | t ºC 37,73 | 1 |
| Відділ тканинного типування |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Термостат типу Dray-block ТDB-120 | Biosan, Латвія | 01040121051232 | 1113013168 | 60, 70, 90 0C | 2 |
|  |  |  | 01040121051234 | 1113013168 | 37, 50, 60 0C |  |
| 52 | Термошейкер для мікропробірок та ПЛР планшетів TS-100 | Biosan, Латвія | 01012022040340 | 1014518273 | 900 Об/хв 70, 90 0C | 1 |
| 53 | Термостат СТ-100С | «РІВА-СТАЛЬ», Україна | RS0417935 | 1014019586 | 37 0C | 1 |
| 54 | Ампліфікатор С-1000 BIO-RAD | США | СТ002359 | 10147140578 | 4, 35, 60, 90 0C | 2 |
|  |  |  | СТ005690 | 10147140579 |  |  |
| 55 | Ампліфікатор Verti TM Dx | Thermo Scientific,США | 299122094 | 1014001088 | 4, 35, 60, 90 0C | 1 |
| 56 | Ампліфікатор AC1 з одним бл на 96 | Cole-Parmer Ltd, Сполучене Королівство | 10891-1 | 1014020902 | 4, 35, 60, 90 0C | 3 |
|  |  |  | 10907-1 | 1014020905 |  |  |
|  |  |  | 10906-1 | 1014020907 |  |  |
| 57 | Система реал-тайм ПЛР (96-Well) QuantStudio 5 | США | 272529839 | 1014019721 | 4, 35, 60, 90 0C | 1 |
| Відділ цитогенетичних та молекулярно-цитогенетичних досліджень |  |  |  |  |  |  |
| 58 | СО2 MCO-17АIC Інкубатор мікробіологічний | SANYO, Японія | 10605892 | 10147135588 | t ºC 37 | 1 |
| 59 | Термостат типу Dray-block ТDB-120 | Biosan, Латвія | 01040121051259 | 1113013168 | t ºC 60,65 | 1 |
| 60 | Водяна баня GFL №10521911 | GFL, Канада | 11325616J | 10147133427 | t ºC 38,75,90 | 1 |
| 61 | Ампліфікатор компактний на 96 зразків MiniAmp | Applied Biosystems | 2280321110099 | 101458163 | t ºC 95,49,+4 | 1 |
| 62 | Сист. денатурації та гібридизації, Leica | Thermobrite , Німеччина | 161710060 | 10147139960 | t ºC 37,73 | 1 |
| Центрифуги, шейкери |  |  |  |  |  |  |
| Відділ діагностики спадкової патології Відділ неонатального скринінгу |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Центрифуга Heraeus Megafuge 8 | Thermo Electron LED GmbH | 721116040827 | 1113003226 | Об/хв 3000,4200 | 2 |
|  |  |  | 721122061220 | 1014519043 | 3000 |  |
| 64 | Центрифуга з охолодженням Heraeus Megafuge 8R | Thermo Electron LED GmbH | 41902325 | 1014500003 | Об/хв 3000 5000 14000 T 0C 4 | 3 |
|  |  |  | 43038773 | 1014518623 |  |  |
|  |  |  | 43038775 | 1014518617 |  |  |
| 65 | Міні-центрифуга Microspin 12 | Biosan, Латвія | 01021322030383 | 1014518883 | Об/хв 8000 12000 14000 | 4 |
|  |  |  | 01021322030397 | 1014518885 |  |  |
|  |  |  | 01021322030398 | 1014518887 |  |  |
|  |  |  | 01021322030396 | 1014518894 |  |  |
| 66 | Центрифуга LMS-3000 | Biosan, Латвія | 01020822030128 | 1014518901 | Об/хв 2000 | 2 |
|  |  |  | 01020822030124 | 1014518903 |  |  |
| Відділ онкогенетичних досліджень |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Центрифуга з охолодженням Heraeus Megafuge 8R | Thermo Electron LED GmbH | 42627476 | 1014018393 | Об/хв 1500 | 1 |
| 68 | Центрифуга BECKMAN COULTER Allegra X-22 | Beckman Coulter, Німеччина | AKD09E007 | 10147137195 | Об/хв 1500 | 1 |
| Відділ тканинного типування |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Центрифуга Heraeus Megafuge 8 | Thermo Electron LED GmbH | 7211200302333 | 1014001168 | 600, 800, 1000, 1500 Об/хв | 1 |
| 70 | Міні-центрифуга Microspin 12 | Biosan, Латвія | 01021322030336 | 1014518890 | 800, 10000 Об/хв | 1 |
| 71 | Центрифуга з кош рот UNIVERSAL 320, Hettich | Німеччина | 12572 | 1014522746 | 600, 800, 1000, 1500 Об/хв | 2 |
|  |  |  | 12574 | 1014522743 |  |  |
| 72 | Центрифуга з охолодженням з ротором для планшетів Eppendorf AG Centrifuge 5804 R | Німеччина | SN5805IK172196 | 1014500004 | 550, 1000, 1500 Об/хв 4 0C | 1 |
| Відділ тканинного типування |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Центрифуга Heraeus Megafuge 8 | Thermo Electron LED GmbH | 721122061217 | 1014519046 | Об/хв 1500 | 1 |
| 74 | Центрифуга з охолодженням Heraeus Megafuge 8R | Thermo Electron LED GmbH | 43032405 | 1014518619 | Об/хв, t (4 С0) | 1 |
| 75 | Міні-центрифуга Microspin 12 | Biosan, Латвія | 01021322030367 | 1014518881 | Об/хв 8000; 12 000 | 2 |

Інші вимоги:

- Якість наданих послуг з калібрування засобів вимірювальної техніки повинна відповідати вимогам Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» наказу Мінекономрозвитку України «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що потребує в експлуатації, та оформлення її результатів № 193 від 08.02.2016р. ДСТУ ISO/EC 17025 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторії» та діючим документам на методики повірки, калібрування та іншим нормативним документом.

- Учасник повинен надати свідоцтво про уповноваження на проведення калібрування засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає 700 000,00 грн. (сімсот вісімдесят  тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ.