# ОБГРУНТУВАННЯ

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

до предмету закупівлі

код ДК 021:2015 42514310-8-Повітряні фільтри

- Технічні та якісні вимоги до предмета закупівлі:

| № з/п | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фільтр повітряний кишеньковий 287х592х600-6к F5 | шт. | 2 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, КО-450 Па, вологість не більше – 90%, температура -40… +80 С° |
| 2 | Фільтр повітряний кишеньковий 305х390х500-3к F5 | шт. | 4 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, КО-450 Па, вологість не більше – 90%, температура -40… +80 С° |
| 3 | Фільтр повітряний кишеньковий 355х440х500-3к F5 | шт. | 4 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, КО-450 Па, вологість не більше – 90%, температура -40… +80 С° |
| 4 | Фільтр повітряний кишеньковий 395х760х500-6к F5 | шт. | 6 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, КО-450 Па, вологість не більше – 90%, температура -40… +80 С° |
| 5 | Фільтр повітряний кишеньковий 410х560х500-6к F5 | шт. | 8 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, КО-450 Па, вологість не більше – 90%, температура -40… +80 С° |
| 6 | Фільтр повітряний кишеньковий 437х287х600-3к F5 | шт. | 4 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, КО-450 Па, вологість не більше – 90%, температура -40… +80 С° |
| 7 | Фільтр повітряний кишеньковий 602х605х500-6к F5 | шт. | 12 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, КО-450 Па, вологість не більше – 90%, температура -40… +80 С° |
| 8 | Фільтр повітряний кишеньковий 287х287х600-3к F7 | шт. | 234 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, КО-450 Па, вологість не більше – 90%, температура -40… +80 С° |
| 9 | Фільтр повітряний кишеньковий 355х440х500-6к F7 | шт. | 16 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, КО-450 Па, вологість не більше – 90%, температура -40… +80 С° |
| 10 | Фільтр повітряний кишеньковий 355х440х600-6к F7 | шт. | 4 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, КО-450 Па, вологість не більше – 90%, температура -40… +80 С° |
| 11 | Фільтр повітряний кишеньковий 395х760х500-6к F7 | шт. | 6 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, КО-450 Па, вологість не більше – 90%, температура -40… +80 С° |
| 12 | Фільтр повітряний кишеньковий 410х560х500-6к F7 | шт. | 16 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, КО-450 Па, вологість не більше – 90%, температура -40… +80 С° |
| 13 | Фільтр повітряний кишеньковий 437х287х500-3к F7 | шт. | 8 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, КО-450 Па, вологість не більше – 90%, температура -40… +80 С° |
| 14 | Фільтр повітряний кишеньковий 437х592х500-6к F7 | шт. | 8 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, КО-450 Па, вологість не більше – 90%, температура -40… +80 С° |
| 15 | Фільтр повітряний кишеньковий 442х835х500-6к F7 | шт. | 12 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, КО-450 Па, вологість не більше – 90%, температура -40… +80 С° |
| 16 | Фільтр повітряний кишеньковий 510х560х500-6к F7 | шт. | 4 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, КО-450 Па, вологість не більше – 90%, температура -40… +80 С° |
| 17 | Фільтр повітряний кишеньковий 592х287х600-6к F7 | шт. | 68 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, КО-450 Па, вологість не більше – 90%, температура -40… +80 С° |
| 18 | Фільтр повітряний кишеньковий 592х592х600-6к F7 | шт. | 16 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, КО-450 Па, вологість не більше – 90%, температура -40… +80 С° |
| 19 | Фільтр повітряний кишеньковий 602х605х500-6к F7 | шт. | 12 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, КО-450 Па, вологість не більше – 90%, температура -40… +80 С° |
| 20 | Фільтр повітряний кишеньковий 610х390х600-6к F7 | шт. | 6 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, КО-450 Па, вологість не більше – 90%, температура -40… +80 С° |
| 21 | Фільтр повітряний кишеньковий 287х287х600-3к F9 | шт. | 246 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, КО-450 Па, вологість не більше – 90%, температура -40… +80 С° |
| 22 | Фільтр повітряний кишеньковий 355х440х500-3к F9 | шт. | 12 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, КО-450 Па, вологість не більше – 90%, температура -40… +80 С° |
| 23 | Фільтр повітряний кишеньковий 410х560х500-6к F9 | шт. | 8 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, КО-450 Па, вологість не більше – 90%, температура -40… +80 С° |
| 24 | Фільтр повітряний кишеньковий 437х287х500-3к F9 | шт. | 8 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, КО-450 Па, вологість не більше – 90%, температура -40… +80 С° |
| 25 | Фільтр повітряний кишеньковий 437х592х500-6к F9 | шт. | 8 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, КО-450 Па, вологість не більше – 90%, температура -40… +80 С° |
| 26 | Фільтр повітряний кишеньковий 442х835х500-6к F9 | шт. | 12 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, КО-450 Па, вологість не більше – 90%, температура -40… +80 С° |
| 27 | Фільтр повітряний кишеньковий 510х560х500-6к F9 | шт. | 4 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, КО-450 Па, вологість не більше – 90%, температура -40… +80 С° |
| 28 | Фільтр повітряний кишеньковий 592х287х600-6к F9 | шт. | 280 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, КО-450 Па, вологість не більше – 90%, температура -40… +80 С° |
| 29 | Фільтр повітряний кишеньковий 592х592х600-6к F9 | шт. | 44 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, КО-450 Па, вологість не більше – 90%, температура -40… +80 С° |
| 30 | Фільтр повітряний кишеньковий 610х390х600-6к F9 | шт. | 8 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, КО-450 Па, вологість не більше – 90%, температура -40… +80 С° |
| 31 | Фільтр повітряний кишеньковий 287х287х360-3к G4 | шт. | 68 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, ПО-40 Па, вологість не більше – 90%, температура -40… +80 С° |
| 32 | Фільтр повітряний касетний 287х287х48 G4 | шт. | 160 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, ПО-40 Па, вологість не більше – 90%, температура -40… +80 С° |
| 33 | Фільтр повітряний кишеньковий 287х287х600-3к G4 | шт. | 20 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, ПО-40 Па, вологість не більше – 90%, температура -40… +80 С° |
| 34 | Фільтр повітряний касетний 390х610х48 G4 | шт. | 44 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, ПО-40 Па, вологість не більше – 90%, температура -40… +80 С° |
| 35 | Фільтр повітряний кишеньковий 395х760х300-6к G4 | шт. | 12 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, ПО-40 Па, вологість не більше – 90%, температура -40… +80 С° |
| 36 | Фільтр повітряний кишеньковий 592х287х360-6к G4 | шт. | 48 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, ПО-40 Па, вологість не більше – 90%, температура -40… +80 С° |
| 37 | Фільтр повітряний касетний 592х287х48 G4 | шт. | 448 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, ПО-40 Па, вологість не більше – 90%, температура -40… +80 С° |
| 38 | Фільтр повітряний кишеньковий 592х287х600-6к G4 | шт. | 24 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, ПО-40 Па, вологість не більше – 90%, температура -40… +80 С° |
| 39 | Фільтр повітряний кишеньковий 592х592х360-6к G4 | шт. | 40 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, ПО-40 Па, вологість не більше – 90%, температура -40… +80 С° |
| 40 | Фільтр повітряний касетний 592х592х48 G4 | шт. | 16 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, ПО-40 Па, вологість не більше – 90%, температура -40… +80 С° |
| 41 | Фільтр повітряний кишеньковий 592х592х600-6к G4 | шт. | 32 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, ПО-40 Па, вологість не більше -90, температура С-40 +80 |
| 42 | Фільтр повітряний кишеньковий 610х390х48 G4 | шт. | 24 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, ПО-40 Па, вологість не більше – 90%, температура -40… +80 С° |
| 43 | Фільтр повітряний кишеньковий 287х287х600-3к M5 | шт. | 244 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, КО-450 Па, вологість не більше – 90%, температура -40… +80 С° |
| 44 | Фільтр повітряний кишеньковий 592х287х600-6к M5 | шт. | 360 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, КО-450 Па, вологість не більше – 90%, температура -40… +80 С° |
| 45 | Фільтр повітряний кишеньковий 592х592х600-6к M5 | шт. | 24 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, КО-450 Па, вологість не більше – 90%, температура -40… +80 С° |
| 46 | Фільтр повітряний кишеньковий 610х390х600-6к M5 | шт. | 62 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, КО-450 Па, вологість не більше – 90%, температура -40… +80 С° |

- Товар повинен бути новим, без зовнішніх пошкоджень, не брудний, не битий, упакований в індивідуальну вакуумну упаковку з маркуванням товару (в тому числі клас очищення, габаритні розміри), датою виготовлення та даними про виробника. Товар повинен бути новим та виготовлений не раніше 2025 року.

- При поставці товару повинна додержуватись цілісність оригінальної упаковки з необхідними реквізитами виробника та уповноваженого представника.

- Умовою постачання товару є безкоштовна доставка на територію Замовника з перевіркою комплектності, цілісності та відсутності пошкоджень в присутності представників Замовника.

- З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості та якості, учасник надає оригінал листа від виробника (представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України з наданням підтверджуючих документів про представництво), яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у необхідній кількості, якості та в терміни. Гарантійний лист виробника (представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) повинен включати: повну назву учасника, мати назву предмету закупівлі, номер оголошення даних електронних торгів. У разі якщо Учасник не є виробником товару, надати договір Учасника з виробником про офіційне представництво або надання дилерських послуг.

- Технічний паспорт на товар, який підтверджує відповідність товару всім технічним вимогам.

- Сертифікат якості на товар від виробника, який підтверджує відповідність товару всім технічним вимогам.

- Якщо у вимогах до предмета закупівлі є посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то такі посилання слід читати з виразом «або еквівалент». Закупівля даного виду товару обґрунтована своїми якісними та технічними характеристиками, які найбільше відповідають вимогам та потребам замовника.

Очікувана вартість закупівлі складає 1 269 338, 90 (один мільйон двісті шістдесят дев’ять тисяч триста тридцять вісім гривень, 90 коп.) з ПДВ.

.