## Аркуш1
ОБГРУНТУВАННЯ
ІНФОРМАЦІЯ про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі
Медичні матеріали для лабораторії медичної генетики відділ ЦГ. ДК 021:2015 –33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні
№ | Назва | МТВ | Код НК | Код ДК | Од. виміру | К-сть | Ціна 1 за од. , грн | Вартість 1, грн | Ціна 2 за од. , грн | Вартість 2, грн | Середня сума, грн
1 | 10 мл пробірка U-подібна з гвинтовою пробкою з ПС , Ø 16x100 мм для IVD | Нестерильна пластикова пробірка (Centrifuge tube), що використовують у лабораторії для розміщення в ній клінічного зразка, реагенту або іншого матеріалу, що асоціюється з діагностикою in vitro , для сепарації центрифугуванням. Розроблена для встановлення в ротор центрифуги для проведення процедури; також можна помістити на підставку для короткочасного зберігання її вмісту. Пробірка зазвичай прозора, що дає змогу бачити її вміст, часто має ковпачок (наприклад, щозагвинчується або зі щільною посадкою), також з одного боку може бути градуйована. Це виріб одноразового використання. До укладання договору надати: 1. Оригінал гарантійного листа від виробника (представництва, філії виробника), яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару згідно даної закупівлі. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі, а також запропонований товар в необхідній кількості, найменування замовника. 2. Копії декларацій про відповідність з додатками до них на предмет закупівлі, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту з урахуванням вимог Постанов КМУ від 02.10.2013 № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів». 3.Технічні документи від виробника, що підтверджують відповідність всім медико-технічним вимогам до предмету закупівлі (копії сертифікатів якості,паспортів аналізу, що засвідчують чистоту продукції, від виробника та технічні паспорти) | 43761 Пробірка центрифужна нестерильна, IVD (діагностика in vitro ) | ДК 021:2015 –33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | 1000шт/пак | 2 | 3850 | 7700 | 3900 | 7800 | 7750 | https://gov.e-tender.ua/v2/ProzorroMarket/Product?id=559ce30246fc4d6b92591e1acb22792d
2 | Пробірка з Літій Гепарином, з кришкою, для IVD | Стерильна скляна або пластикова пробірка, забезпечена пробкою, яка містить певний об’єм вакууму й антикоагулянт гепарин літію (lithium heparin). Виріб призначений для використання під час збирання, зберігання і/або транспортування крові для аналізування і/або інших досліджень (наприклад, хімічного дослідження плазми). Це виріб одноразового використання 2. До укладання договору надати: 1. Оригінал гарантійного листа від виробника (представництва, філії виробника), яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару згідно даної закупівлі. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі, а також запропонований товар в необхідній кількості, найменування замовника. 2. Копії декларацій про відповідність з додатками до них на предмет закупівлі, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту з урахуванням вимог Постанов КМУ від 02.10.2013 № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів». 3.Технічні документи від виробника, що підтверджують відповідність всім медико-технічним вимогам до предмету закупівлі (копії сертифікатів якості, від виробника та технічні паспорти) | 47589 Пробірка вакуумна для відбирання зразків крові IVD (діагностика in vitro ) з літію гепарином | ДК 021:2015 –33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | 100 шт/уп. | 5 | 690 | 3450 | 710 | 3550 | 3500 | https://gov.e-tender.ua/v2/ProzorroMarket/Product?id=7e73cc250d4e4da1a5332ec42cb02ff5
3 | Пробірки з K3 EDTA 12 х 56 мм на 2,5 мл з плоским дном, зелена кришка, для IVD | Стерильна скляна або пластикова пробірка, забезпечена пробкою, яка містить певний об’єм вакууму й антикоагулянт трикалієву сіль етилендіамінтетраоцтової кислоти (К3ЕДТА) (dipotassium ethylene diamine tetraacetic acid (K3EDTA)). Виріб призначений для використання під час збирання, зберігання і/або транспортування крові для аналізування й/або інших досліджень [наприклад, гематологія цільної крові, загальний аналіз крові та кількісне визначення наркотичних речовин]. Це виріб одноразового використання 2. До укладання договору надати: 1. Оригінал гарантійного листа від виробника (представництва, філії виробника), яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару згідно даної закупівлі. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі, а також запропонований товар в необхідній кількості, найменування замовника. 2. Копії декларацій про відповідність з додатками до них на предмет закупівлі, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту з урахуванням вимог Постанов КМУ від 02.10.2013 № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів». 3.Технічні документи від виробника, що підтверджують відповідність всім медико-технічним вимогам до предмету закупівлі (копії сертифікатів якості, від виробника та технічні паспорти) | 47588 Пробірка вакуумна для відбирання зразків крові IVD (діагностика in vitro ) з K3ЕДТА | ДК 021:2015 –33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | 50 шт/уп. | 10 | 250 | 2500 | 280 | 2800 | 2650 | https://gov.e-tender.ua/v2/ProzorroMarket/Product?id=78d9941adf704a56a276f39c3f321445
| Всього | [6 empty] | 35890 |  | 14150 | 13900
Голова робочої групи
| Член Комісії з реорганізації | [6 empty] | Тетяна ІВАНОВА
Члени робочої групи:
| Член Комісії з реорганізації | [6 empty] | Сергій ЧЕРНИШУК
| Член Комісії з реорганізації | [6 empty] | Вячеслав ФЕДОРОВ
| Член Комісії з реорганізації | [6 empty] | Володимир СОВА
| Завідувач відділом імуногістохімічних досліджень дитячого патологоанатомічного відділення | [6 empty] | Ольга ВИСТАВНИХ
| Завідувач Українським Референс-центром з клінічної лабораторної діагностики та метрології | [6 empty] | Вікторія ЯНОВСЬКА
| Завідувач лабораторії медичної генетики СМГЦ | [6 empty] | Наталія ОЛЬХОВИЧ