## Лист1
ОБГРУНТУВАННЯ
ІНФОРМАЦІЯ про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі лікарські засоби різні - код ДК 021:2015: 33696500-Лабораторні реагенти (реагенти для відділу тканинного типування)
№ | Назва | Назва реагенту | Каталожний номер | МТВ | Код НК | Код ДК 021:2015 | Одиниця виміру | Кількість одиниць | Ціна 1 за одиницю, грн | Сума 1, грн | Ціна 2 за одиницю, грн | Сума 2, грн | Ціна середня, грн | Сума середня, грн
1 | Набір Micro SSP Generic HLA Клас I для ДНК типування | Micro SSP Generic HLA Class I DNA Typing Tray | SSP1L | Набір праймерів для HLA-типування загальних локусів першого класу у форматі SSP методом ПЛР. Містить праймери з відомою специфічною послідовністю, ферментативний мастер-мікс для проведення ПЛР, формат 96лункових плашок. Достатньо для проведення 10 ампліфікацій. | 56403 - Антигени HLA класу I та II, типування тканин нуклеїнової кислоти IVD (діагностика in vitro ), набір, аналіз нуклеїнових кислот | код ДК 021:2015: 33696500-Лабораторні реагенти | набір | 3 | 73304 | 219912 | 75200 | 225600 | 74252 | 222756
2 | Набір Micro SSP Generic HLA Клас II для ДНК типування | Micro SSP Generic HLA Class II DNA Typing Tray | SSP2L | Набір праймерів для HLA-типування загальних локусів другого класу у форматі SSP методом ПЛР. Містить праймери з відомою специфічною послідовністю, ферментативний мастер-мікс для проведення ПЛР, формат 96лункових плашок. Достатньо для проведення 30 ампліфікацій. | 56403 - Антигени HLA класу I та II, типування тканин нуклеїнової кислоти IVD (діагностика in vitro ), набір, аналіз нуклеїнових кислот | код ДК 021:2015: 33696500-Лабораторні реагенти | набір | 1 | 73304 | 73304 | 75200 | 75200 | 74252 | 74252
3 | Набір для типування HLA-ABCDRDQB1 384 Typing kit (20 типувань) | LinkSēq HLA-ABCDRDQB1 384 Kit | 1554C | Набір для HLA-типування локусів HLA-A,B,C,DR,DQ методом ПЛР у реальному часі. Містить передрозкапані плашки формату 384 лунки, 10 шт. Кожна плашка розрахована на типування двох зразків. Набір розрахований на проведення 20 типувань. | 56403 - Антигени HLA класу I та II, типування тканин нуклеїнової кислоти IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз нуклеїнових кислот | код ДК 021:2015: 33696500-Лабораторні реагенти | набір | 1 | 206096 | 206096 | 214340 | 214340 | 210218 | 210218
4 | Набір реагентів Ion 520 & Ion 530 ExT Kit - Chef | Ion 520 & 530 ExT Kit- Chef | A30670 | Набір складових для приготування чіпів бібліотек NGS з прочитаннями розміром 400-600 bp в автоматичній станції Chef та його секвенування на системі Ion S5 | 62173 Секвенування нуклеїнових кислот, набір реагентів IVD (діагностика in vitro ) | код ДК 021:2015: 33696500-Лабораторні реагенти | набір | 1 | 501600 | 501600 | 600000 | 600000 | 550800 | 550800
5 | Набір чипів Ion 530 Chip Kit, v2.0 | Ion 530™ Chip Kit | A44873 | Набір чипів призначений для проведення секвенування на системі Ion S5. Чіпи повинні бути сумісні з системою Ion S5. Кількість чипів в упаковці - 8 шт. / уп. Кількість прочитань 15-20 М. | 62173 Секвенування нуклеїнових кислот, набір реагентів IVD (діагностика in vitro ) | код ДК 021:2015: 33696500-Лабораторні реагенти | набір | 1 | 387200 | 387200 | 394944 | 394944 | 391072 | 391072
6 | Набір реагентів LABType CWD Class I A Locus | LABType CWD Class I A Locus Typing Test | RSSOW1A | 1. Набір призначений для проведення ДНК типування HLA класу I локусу А екзонів 2–5. 2. Набір містить зонди, які типують HLA згідно загальних і добре задокументованих алелей HLA на основі поточного каталогу CWD, доступного в базі даних IMGT/HLA. 3. Набір призначений для використання із системою LABScan3D. 4. Набір розрахований на проведення 100 тестів. | 30607 - Набір для скринінгу антитіла до антигену лейкоцитів людини | код ДК 021:2015: 33696500-Лабораторні реагенти | набір | 2 | 271570 | 543140 | 285150 | 570300 | 278360 | 556720
7 | Набір реагентів LABType CWD Class I B Locus | LABType CWD Class I B Locus Typing Test | RSSOW1B | 1. Набір призначений для проведення ДНК типування HLA класу I локусу В екзонів 2–5. 2. Набір містить зонди, які типують HLA згідно загальних і добре задокументованих алелей HLA на основі поточного каталогу CWD, доступного в базі даних IMGT/HLA. 3. Набір призначений для використання із системою LABScan3D. 4. Набір розрахований на проведення 100 тестів. | 30607 - Набір для скринінгу антитіла до антигену лейкоцитів людини | код ДК 021:2015: 33696500-Лабораторні реагенти | набір | 2 | 271570 | 543140 | 285150 | 570300 | 278360 | 556720
8 | Набір реагентів LABType CWD Class I C Locus | LABType CWD Class I C Locus Typing Test* | RSSOW1C | 1. Набір призначений для проведення ДНК типування HLA класу I локусу C екзонів 2-7. 2. Набір містить зонди, які типують HLA згідно загальних і добре задокументованих алелей HLA на основі поточного каталогу CWD, доступного в базі даних IMGT/HLA. 3. Набір призначений для використання із системою LABScan3D. 4. Набір розрахований на проведення 100 тестів. | 30607 - Набір для скринінгу антитіла до антигену лейкоцитів людини | код ДК 021:2015: 33696500-Лабораторні реагенти | набір | 2 | 271570 | 543140 | 285150 | 570300 | 278360 | 556720
9 | Набір реагентів LABType CWD Class II DRB1 | LABType CWD Class II DRB1 Typing Test | RSSOW2B1 | 1. Набір призначений для проведення ДНК типування HLA класу II локусу DRB1 екзону 2. 2. Набір містить зонди, які типують HLA згідно загальних і добре задокументованих алелей HLA на основі поточного каталогу CWD, доступного в базі даних IMGT/HLA. 3. Набір призначений для використання із системою LABScan3D. 4. Набір розрахований на проведення 100 тестів. | 30607 - Набір для скринінгу антитіла до антигену лейкоцитів людини | код ДК 021:2015: 33696500-Лабораторні реагенти | набір | 2 | 271570 | 543140 | 285150 | 570300 | 278360 | 556720
10 | Набір реагентів LABType SSO Class II DQA1/DQB1 | LABType SSO Class II DQA1/DQB1 Typing Test | RSSO2Q | 1. Набір для ДНК-типування алелей DQA1 та DQB1 лейкоцитарного антигену людини (HLA) другого класу методом rSSO, що використовує олігонуклеотидні зонди, пов’язані з мікросферами з флуоресцентним покриттям, для ідентифікації алелів, присутніх у зразку ДНК. 2. Набір призначений для використання на аналізаторі LABScan™ 100 та/або LABScan3D™. 3. Реакція та аналіз результатів проводяться у 96-лунковому планшеті. 4. Набір розрахований на проведення 100 тестів. | 30607 - Набір для скринінгу антитіла до антигену лейкоцитів людини | код ДК 021:2015: 33696500-Лабораторні реагенти | набір | 2 | 271570 | 543140 | 285150 | 570300 | 278360 | 556720
11 | Набір реагентів LABScreen Mixed Class I & II | LABScreen Mixed Class I & II | LSM12 | Набір для сумістного мультиплексного моніторингу HLA-зв‘язаних антитіл класів І та ІІ (HLA-A, B, C, DR, DQ, DP) та MICA у сироватці людини у трансплантаційний період. Повинен містити реагентів достатньо для проведення 100 тестувань: LABScreen bead mix (500 µl віала), 10X Wash Buffer (52 ml). Для діагностики in vitro. Метод протокової цитометрії. Сумістний з приладами широкого спектру виробників (синій та червоний лазери) | 56398 - Антигени HLA класу I та II, типування тканин IVD (діагностика in vitro ), набір, мультиплексний аналіз | код ДК 021:2015: 33696500-Лабораторні реагенти | набір | 1 | 157400 | 157400 | 163000 | 163000 | 160200 | 160200
12 | Реагент Recombinant Proteinase K Solution | Recombinant Proteinase K Solution (20 mg/mL), Catalog number: AM2548 |  | Реактивив має бути у 50% розчині гіцерину. Концентраціяповинна бути 20 мг/мл. Фасування не менше 5 x 1.25 мл. Походженняповинно бути виділено з Tritirachium Album | 62498 ПЦР/аналіз нуклеїнових кислот, протеаза, реагент IVD (діагностика in vitro ) | код ДК 021:2015: 33696500-Лабораторні реагенти | Флакон | 1 | 51304 | 51304 | 53360 | 53360 | 52332 | 52332
13 | Нібр Qubit Flex System Verification | Qubit™ Flex System Verification Assay Kit Q33254 |  | Кількість: 25 тестів. Підходить до приладу: флуорометр Qubit Flex. Призначення: Реагентний аналіз для оцінки продуктивності флуорометра Qubit Flex. Повинен містити: холостий розчин реагенту, зелений флуоресцентний реагент і далеко-червоний флуоресцентний реагент | 58957 Численні бактерії респіраторних захворювань нуклеїнові кислоти IVD (діагностика in vitro ), набір, аналіз нуклеїнових кислот | код ДК 021:2015: 33696500-Лабораторні реагенти | набір | 1 | 11600 | 11600 | 12070 | 12070 | 11835 | 11835
14 | Набір Qubit 1X dsDNA HS | Qubit 1X dsDNA HS Assay Kit Q33231 |  | Кількість: 500 реакцій. Підходить до приладу: флуорометр Qubit 2.0, 3, 4, та Flex. Призначення: кількісне визначення чутливих зразків ДНК. Діапазон визначення: 0,1 - 120 нг | 58957 Численні бактерії респіраторних захворювань нуклеїнові кислоти IVD (діагностика in vitro ), набір, аналіз нуклеїнових кислот | код ДК 021:2015: 33696500-Лабораторні реагенти | набір | 1 | 39160 | 39160 | 40730 | 40730 | 39945 | 39945
15 | Пробірки Qubit Assay Tubes | Qubit™ Assay Tubes Q32856 |  | Кількість: 500 шт./уп. Підходить до приладу: флуорометр Qubit. Об’єм пробірок: 500 мкл. Матеріал пробірок: поліпропілен | 58957 Численні бактерії респіраторних захворювань нуклеїнові кислоти IVD (діагностика in vitro ), набір, аналіз нуклеїнових кислот | код ДК 021:2015: 33696500-Лабораторні реагенти | набір | 5 | 11880 | 59400 | 12350 | 61750 | 12115 | 60575
16 | Апірогенні стріповані пробірки для Qubit Flex | Q32893 Набір стрипів-пробірок Qubit Flex Pyrogen Free Assay, 120 стріпів/уп, Invitrogen |  | Кількість: 120 стріпів. Підходить до приладу: флуорометр Qubit Flex. Вигляд: прозорі тонкостінні 8 x 200-мкл пробірки з приєднаними плоскими кришками | 58958 Численні бактерії респіраторних захворювань нуклеїнові кислоти IVD (діагностика in vitro ), набір, аналіз нуклеїнових кислот | код ДК 021:2015: 33696500-Лабораторні реагенти | набір | 1 | 26750 | 26750 | 27820 | 27820 | 27285 | 27285
17 | Набір реагентів LabScreen PRA Клас І | LABScreen PRA Class I | LS1PRA | Набір для визначення передіснуючих антитіл до антигенів класу 1 на протоковому цитометрі. Містить ABScreen Class I Bead Mix – 125 µl флакон, LABScreen Wash Buffer – 10X – 13 ml флакон. Панель антигенів 55-класу I виявляє антитіла класу I HLA в сироватці людини. Достатньо для 25 тестувань | 56398 - Антигени HLA класу I та II, типування тканин IVD (діагностика in vitro ), набір, мультиплексний аналіз | код ДК 021:2015: 33696500-Лабораторні реагенти | набір | 1 | 138250 | 138250 | 139307 | 139307 | 138778.5 | 138778.5
18 | Набір реагентів LABScreen PRA Class II | LABScreen PRA Class II | LS2PRA | Набір для визначення передіснуючих антитіл до антигенів класу 2 на протоковому цитометрі. Містить ABScreen Class I Bead Mix – 125 µl флакон, LABScreen Wash Buffer – 10X – 13 ml флакон. Панель антигенів 35-класу II виявляє антитіла до HLA класу II в сироватці людини. Достатньо для 25 тестувань | 56398 - Антигени HLA класу I та II, типування тканин IVD (діагностика in vitro ), набір, мультиплексний аналіз | код ДК 021:2015: 33696500-Лабораторні реагенти | набір | 1 | 107540 | 107540 | 109690 | 109690 | 108615 | 108615
19 | Набір для HLA Клас І -Комбі | LABScreen Single Antigen HLA Class I - Combi | LS1A04 | Набір для скриннінгу комбінованих сінгл-антигенів Класу 1 технологією хМар. 25 тестувань. Сумістний з приладом LabScan 3D One Lambda Inc. Містить: Bead Mix – 125 мл на флакон, промивний буфер, 10X – 13 мл на флакон | 56398 - Антигени HLA класу I та II, типування тканин IVD (діагностика in vitro ), набір, мультиплексний аналіз | код ДК 021:2015: 33696500-Лабораторні реагенти | набір | 1 | 363704 | 363704 | 367340 | 367340 | 365522 | 365522
20 | Набір для HLA Клас ІІ -Група 1 | LABScreen Single Antigen HLA Class II - Group 1 | LS2A01 | Набір для визначення передіснуючих антитіл до окремих антигенів класу 2, 1а группа. Містить мікс полімерних часток – 125 ml / віала, 10X промивочний буфер – 13 ml. Достатньо для проведення 25 тестувань. | 56398 - Антигени HLA класу I та II, типування тканин IVD (діагностика in vitro ), набір, мультиплексний аналіз | код ДК 021:2015: 33696500-Лабораторні реагенти | набір | 1 | 288024 | 288024 | 290900 | 290900 | 289462 | 289462
21 | Протамін сульфат з лосося, порошок | Протамін сульфат з лосося, порошок, 1 г, P4020-1G |  | Аморфний порошок від білого до брудно-білого кольору. Вміст основної речовини (гравіметричний аналіз) повинен бути в діапазоні від 16% до 20%. Фасування повинно бути 1 грам. | відсутній | код ДК 021:2015: 33696500-Лабораторні реагенти | шт | 1 | 6280 | 6280 | 6600 | 6600 | 6440 | 6440
22 | Стерильні одноразові фільтрувальні блоки, 150 мл, 0.2 мкм | Фільтри Nalgene Rapid-Flow Sterile Disposable Filter Units with PES, CN, SFCA , 155-0020 |  | Матеріал мембрани повинен бути SFCA (Безповерхнево-активна целюлозна ацетатна мембрана). Ємність верхньої камери повинна бути 150 мл. Розмір повинен бути 0.2 мкм. Діаметр мембрани повинен бути 50 мм. Фасування повинно бути 12 шт в упаковці. Повинно мати колірне кодування за типом мембрани. Оснащені багатоколонною системою підтримки мембрани. На фільтрах надруковані номери партії для відстеження. | 15283 - Фільтрувальна лабораторна насадка на | код ДК 021:2015: 33696500-Лабораторні реагенти | уп. | 4 | 10000 | 40000 | 10420 | 41680 | 10210 | 40840
23 | Стерильні одноразові фільтрувальні блоки, 500 мл, 0.2 мкм | Фільтри Nalgene Rapid-Flow Sterile Disposable Filter Units with PES, CN, SFCA, 156-4020 |  | Матеріал мембрани повинен бути SFCA (Безповерхнево-активна целюлозна ацетатна мембрана). Ємність верхньої камери повинна бути 500 мл. Розмір повинен бути 0.2 мкм. Діаметр мембрани повинен бути 75 мм. Фасування повинно бути 12 шт в упаковці. Повинно мати колірне кодування за типом мембрани. Оснащені багатоколонною системою підтримки мембрани. На фільтрах надруковані номери партії для відстеження. | 15284 - Фільтрувальна лабораторна насадка на | код ДК 021:2015: 33696500-Лабораторні реагенти | уп. | 4 | 11170 | 44680 | 11730 | 46920 | 11450 | 45800
24 | Центрифужні фільтри для пробірок | Фільтри Steriflip-GP Sterile Centrifuge Tube Top Filter Unit, SCGP00525 |  | Стерильні центрфужні фільтри, повинні бути призначені для роботи зі стандартними центрифужними пробірками об'ємом 50 мл. Повинні бути стерильні, розмір пор 0,22 мкм. Матеріал - поліпропілен. Фасування - 25 штук в упаковці. | 15285 - Фільтрувальна лабораторна насадка на | код ДК 021:2015: 33696500-Лабораторні реагенти | уп. | 1 | 21760 | 21760 | 22850 | 22850 | 22305 | 22305
25 | Стерильні одноразові фільтрувальні блоки, 500 мл, 0.45 мкм | Фільтри Nalgene Rapid-Flow Sterile Disposable Filter Units with PES, CN, SFCA , 156-4045 |  | Матеріал мембрани повинен бути SFCA (Безповерхнево-активна целюлозна ацетатна мембрана). Ємність верхньої камери повинна бути 500 мл. Розмір повинен бути 0.45 мкм. Діаметр мембрани повинен бути 75 мм. Фасування повинно бути 12 шт в упаковці. Повинно мати колірне кодування за типом мембрани. Оснащені багатоколонною системою підтримки мембрани. На фільтрах надруковані номери партії для відстеження. | 15286 - Фільтрувальна лабораторна насадка на | код ДК 021:2015: 33696500-Лабораторні реагенти | уп. | 1 | 17640 | 17640 | 18340 | 18340 | 17990 | 17990
26 | Стерильні одноразові фільтрувальні блоки, 250 мл, 0.45 мкм | Фільтри Nalgene Rapid-Flow Sterile Disposable Filter Units with PES, CN, SFCA , 157-0045 |  | Матеріал мембрани повинен бути SFCA (Безповерхнево-активна целюлозна ацетатна мембрана). Ємність верхньої камери повинна бути 250 мл. Розмір повинен бути 0.45 мкм. Діаметр мембрани повинен бути 50 мм. Фасування повинно бути 12 шт в упаковці. Повинно мати колірне кодування за типом мембрани. Оснащені багатоколонною системою підтримки мембрани. На фільтрах надруковані номери партії для відстеження. | 15287 - Фільтрувальна лабораторна насадка на | код ДК 021:2015: 33696500-Лабораторні реагенти | уп. | 2 | 11170 | 22340 | 11730 | 23460 | 11450 | 22900
27 | Реагент HEPES, 1M Buffer Solution | Реагент HEPES, 1M Buffer Solution, 20 мл, Gibco, 15630049 |  | Органічний хімічний буферний агент, який зазвичай використовується в середовищах для культивування клітин. Додавання 10–25 мМ HEPES забезпечує додаткову буферну здатність, коли культивування клітин вимагає тривалих періодів маніпуляцій поза CO2-інкубатором. HEPES є хорошим вибором буферного агента для багатьох систем культивування клітин, оскільки він непроникний для мембран, має обмежений вплив на біохімічні реакції, є хімічно та ферментативно стабільним, а також має дуже низьке поглинання видимого та ультрафіолетового світла. Стерильний. Концентрація 1 М. Об’єм 20 мл. рН 7,2 до 7,5. | 59119 Фосфатний буфер/буфер Соренсон, розчин IVD (діагностика in vitro ) | код ДК 021:2015: 33696500-Лабораторні реагенти | шт | 2 | 4750 | 9500 | 4990 | 9980 | 4870 | 9740
28 | Контейнер для заморожування клітин в пробірках | Mr. Frosty Freezing Container, 18 Tubes (1.0 to 2.0 mL), 5100-0001 |  | Призначення контейнери для охолодження зразків з оптимальною швидкістю для збереження клітин. Швидкість охолодження -1˚C/хвилину. Місткість пробірок об'ємом від 1.0 до 2.0 мл не менше 18 пробірок. Матеріал контейнеру полікарбонат Висота контейнеру не більше 86 мм .Розмір гвинтової кришки не більше 120 мм. Для використання потрібно 250 мл 100% ізопропілового спирту. | 35414 Загальна лабораторна тара, багаторазова | код ДК 021:2015: 33696500-Лабораторні реагенти | шт | 1 | 10680 | 10680 | 11100 | 11100 | 10890 | 10890
29 | Реагент IMDM | Реагент IMDM, Gibco, 12440061 |  | Середовище для швидко проліферуючих клітинних культур високої щільності, включаючи клітини Jurkat, COS-7 та макрофагів. Клітинна лінія Jurkat, COS-7 та макрофагальні клітини. Концентрація 1 х. Об'єм 10 х 500 мл. Стерильне. З добавками: Високий вміст глюкози, глутамін, HEPES, феноловий червоний, піруват натрію. Без добавок: Без α-тіогліцерину, без 2-меркаптоетанолу | 58567 Живильне середовище для клітинної культури IVD (діагностика in vitro | код ДК 021:2015: 33696500-Лабораторні реагенти | шт | 20 | 5720 | 114400 | 6006 | 120120 | 5863 | 117260
30 | Реагент CTS DPBS | Реагент CTS DPBS, without calcium chloride, without magnesium chloride,1000 мл, Gibco, A1285601 |  | Класичний фосфатно-буферний розчин Dulbecco. Відсутні кальцій, магній та феноловий червоний. Без кальцію, без магнію. Концентрація 1 х. Об'єм 1 л. Стерильне. | 59119 Фосфатний буфер/буфер Соренсон, розчин IVD (діагностика in vitro ) | код ДК 021:2015: 33696500-Лабораторні реагенти | шт | 10 | 6430 | 64300 | 6690 | 66900 | 6560 | 65600
31 | Реагент CTS Immune Cell Serum Replacement (SR) | A2596101 Реагент CTS Immune Cell Serum Replacement (SR), 50 мл, Gibco |  | Визначена безксенонова формуляція, розроблена для підтримки розширення імунних клітин людини in vitro при додаванні як замінник сироватки для доповнення базального середовища для культивування клітин, такого як Gibco CTS OpTmizer T Cell Expansion SFM або CTS AIM V Medium. Тип клітини: Імунні клітини людини. Об'єм 50 мл. Стерильно фільтрований. Без ксенону. | 33355 Транспортне середовище для анаеробних мікроорганізмів IVD (діагностика in vitro ) | код ДК 021:2015: 33696500-Лабораторні реагенти | шт | 5 | 19890 | 99450 | 20690 | 103450 | 20290 | 101450
32 | Набір ІФА Human IFN gamma Uncoated ELISA Kit with Plates | Набір ІФА Human IFN gamma Uncoated ELISA Kit with Plates, 2 x 96 визначень, Invitrogen (88-7316-22) |  | Кількість: 2 х 96 визначень. Цільовий аналіт: IFN-гама людини. Практичний час виконання: не більше 2 годин. Час до отримання результату: не більше 25 годин. Аналітична чутливість: не більше 5 пкг/мл. Діапазон визначення: 4-500 пкг/мл. Повинен містити: Захоплюючі антитіла, детекторні HRP-кон’юговані антитіла, білковий стандарт,10X буфер для покриття захоплюючих антитіл, 5X буфер для блокування та розведення детекторних антитіл та детекторного ферменту, 1X розчин TMB, 96-лунковий планшет. | 53807 Інтерферон IVD (діагностика in vitro ), комплект, імуноферментний аналіз (ІФА) | код ДК 021:2015: 33696500-Лабораторні реагенти | набір | 4 | 22520 | 90080 | 23640 | 94560 | 23080 | 92320
33 | Реагент eBioscience ELISA Wash Buffer | 00-0400-46 Реагент eBioscience ELISA Wash Buffer, 10 л, Invitrogen |  | Кількість: 10 пакетів з буферним порошком (1 пакет на 1 л однократного розчину)/уп. Форма: порошок. Тип буферу (після розчинення): 1x PBS з 0,05% Tween-20. pH готового розчину: 7,3 – 7,5. Застосування: промивання мікропланшетів при ІФА | 53808 Інтерферон IVD (діагностика in vitro ), реагент | код ДК 021:2015: 33696500-Лабораторні реагенти | шт | 1 | 16460 | 16460 | 17120 | 17120 | 16790 | 16790
34 | Стоп-розчин для ІФА | SS03 Реагент ELISA Stop Solution, 25 мл, Invitrogen |  | Кількість: 25 мл. Форма: рідина. Застосування: стоп-розчин при виконанні ІФА з використанням пероксидазу хрону та субстрату TMB | 53808 Інтерферон IVD (діагностика in vitro ), реагент | код ДК 021:2015: 33696500-Лабораторні реагенти | шт | 1 | 9860 | 9860 | 10360 | 10360 | 10110 | 10110
35 | Набір 96-лункових планшет | Планшети MicroWell 96-Well Microplates, F-well, 50 шт/уп, Thermo Scientific (269787) |  | Планшети повинен підходити як для клітинних, так і для біохімічних аналізів. Форма плоского дна підходить для мікроскопічних та оптичних вимірювань. Планшети повиння бути оптимізовані для різноманітних робототехнічних пристроїв, автоматизованих зчитувачів та систем обробки рідин. Планшет з лунками 96F, необроблений, прозорий, без кришки, стерильний (упаковка з 1, коробка з 50 шт.) Без штрих-коду. Матеріал Полістирол. Кількість лунок 96, плоске дно. Стиль спідниці: з низьким фланцем Pinchbar, площа 8 x 12 | 61296 Мікропланшет IVD (діагностика in vitro ) | код ДК 021:2015: 33696500-Лабораторні реагенти | уп. | 1 | 12760 | 12760 | 13270 | 13270 | 13015 | 13015
| Разом | [8 empty] | 5927134 |  | 6234261 |  | 6080697.5
Голова робочої групи
| Член Комісії з реорганізації | [11 empty] | Тетяна ІВАНОВА
Члени робочої групи:
| Член Комісії з реорганізації | [11 empty] | Сергій ЧЕРНИШУК
| Член Комісії з реорганізації | [11 empty] | Вячеслав ФЕДОРОВ
| Член Комісії з реорганізації | [11 empty] | Володимир СОВА
| Завідувач відділом імуногістохімічних досліджень дитячого патологоанатомічного відділення | [11 empty] | Ольга ВИСТАВНИХ
| Завідувач Українським Референс-центром з клінічної лабораторної діагностики та метрології | [11 empty] | Вікторія ЯНОВСЬКА
| Завідувач лабораторії медичної генетики СМГЦ | [11 empty] | Наталія ОЛЬХОВИЧ