ОБГРУНТУВАННЯ
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 

на закупівлю по предмету
Обґрунтування технічних і якісних характеристики очікуваної

вартості предмета закупівлі  - Система зберігання тромбоцитів: Шейкер  для тромбоцитів з інкубатором модель MDC-5 (на 10 контейнерів)за кодом НК України ЄЗС ДК 021-2015: 38430000-8 «Детектори та аналізатори» (код згідно НК 024:2023 62158 Інкубатор для зберігання тромбоцитів)
Місце надання послуг: м.Київ, вул. В.Чорновола, 28/1 НДСЛ "Охматдит" МОЗ України;

1. Назва предмету закупівлі.

      Шейкер для тромбоцитів з інкубатором модель MDC-5 (на 10 контейнерів) або еквівалент 
2.  Визначення потреби у придбанні предмету закупівлі.

Закупівля проводиться з метою надання якісною і висококваліфікованої допомоги пацієнтам  відділення ТКМ і ІМДХТ  та імунотерапії  за кошти бюджетної програми КПКВК 2301550 ( лікування з трансплантації органів та інших аналогічних матеріалів) 
Призначення
· Зберігання тромбоцитів (20-24°С), біологічних реагентів (2-40°С), хімічних продуктів, що зберігаються при температурі 2-40°С.

· Підходить для лікарні, станцій переливання крові, науково-дослідницьких інститутів та лабораторій.

	Технічні параметри



	Модель
	MDC-5

	Стелажі / кошик
	Висувна полиця

	Тип охолодження
	Примусове повітряне охолодження

	Холодоагент
	НС

	Потужність (kWh / 24h)
	2.69

	Рівень шуму (дБ)
	49

	Діапазон температур ℃
	20 ~ 24 ℃

	Марка компресора
	Embraco / 1

	Тип датчика
	NTC

	Регулятор температури
	Цифрове керування

	Дисплей
	LCD

	Напруга / Частота
	220 / 50Гц

	Потужність (Вт)
	197W

	Внутрішній матеріал (марка сталі)
	SUS

	Зовнішній матеріал
	Двостороння епоксидна ламінована сталь

	Загальна кількість контейнерів на 450 мл.
	10 контейнерів

	  Вага нетто / брутто (кг)
	60/65

	Загальний розмір (Ширина * Глибина * Висота) мм
	522 × 600 × 1050

	  Внутрішній розмір (Ширина * Глибина * Висота) мм
	427 × 360 × 467

	  Розмір упаковки (Ширина * Глибина * Висота) мм
	572 × 685 × 1070

	Сигналізація про високу / низька температура
	так

	Сигналізація про знеструмлення
	так

	Сигналізація коли відчинені дверцята
	так


4. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі.


Вартість закупівлі розраховувалась на підставі дослідження цін на побутову техніку на ринку. 

         Очікувана вартість складає 250 000,00 грн. ( двісті п’ятдесят тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ.
Голова робочої групи:

Смиченко О.П. – Член Комісії з реорганізації
                                                                                   ___________________ 

Члени робочої групи:

Іванова Т.П. – Член Комісії з реорганізації         ______________________

Чернишук С. С. – Член Комісії з реорганізації    ______________________

Сова В.А. – Член Комісії з реорганізації              ______________________

Федоров В.В. Член Комісії з реорганізації           ______________________

Полозенко О.П. – Член Комісії з реорганізації       _____________________                                                                     

                Підстава:  Рапорт Лисиці О.В.  Обґрунтування закупівлі, 

                                   Комерційна пропозиція.

             Ініціатор закупівлі: 
            Завідувач відділення  ТКМ, ІМДХТ та імунотерапії __________________   Лисиця О.В.
