# ОБГРУНТУВАННЯ

# МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

# код ДК 021:2015 - 72260000-5 Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням (пакет оновлень існуючого програмного забезпечення Chromeleon Thermo Fisher Scientific)

Обгрунтування закупівлі: Для забезпечення стабільної та безперебійної роботи хроматографічного обладнання  виникла необхідність в оновленні спеціалізованого програмного забезпечення для системи рідинної хроматографії ULTIMATE 3000 в Лабораторії медичної генетики НДСЛ «Охматдит», а саме Chromeleon версія 7.2.

Місце надання послуг: м. Київ, вул. В.Чорновола, 28/1, НДСЛ "Охматдит" МОЗ України;

|  | Пакет оновлень існуючого програмного забезпечення Chromeleon Thermo Fisher Scientific | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Оновлення версії програмного забезпечення Chromeleon з версії 7.1 до версії 7.2 - Налагоджування робочої станції на новій версії програмного забезпечення | 1 |

Інші вимоги:

| № з/п | Вимоги | Відповід-ність (ТАК/НІ) |
| --- | --- | --- |
|  | Надання послуг передбачає приїзд інженерів на територію Замовника |  |
|  | Послуги надаються згідно методики та стандартів виробника сервісними інженерами, що пройшли спеціалізовані тренінги та мають досвід по проведенню робіт, що підтвердженні сертифікатами навчання. |  |
|  | Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог із захисту довкілля (надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист щодо дотримання вимог із захисту довкілля, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про відходи») |  |
|  | Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог в галузі охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки (надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист в довільній формі) |  |
|  | Учасник повинен підтвердити можливість надання послуг, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа виробника програмного забезпечення (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість надання Учасником послуг згідно з предметом закупівлі, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, а також назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі. |  |

Термін надання послуг: з моменту підписання договору до 31.12.2025 року.

Учасник повинний надати документальне погодження на виконання усіх пунктів цих технічних вимог.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість закупівлі складає:  346 320,00 грн (триста сорок шість тисяч триста двадцять грн. 00 коп.),    включно з ПДВ.