# ОБГРУНТУВАННЯ

# ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

код ДК 021:2015 – 90470000-1  Послуги з чищення каналізаційних колекторів (послуги з технічного обслуговування та гідродинамічної профілактичної прочистки каналізаційної мережі та послуги з проведення хімічного аналізу води з контрольних колодязів та надати належним чином оформлені результати хімічного аналізу в НДСЛ ОХМАТДИТ МОЗ України за адресою: м. Київ вул. В.Чорновола, 28/1 та вул. Стрітенська,

7-9 на 2025 рік)

Метою надання послуг є планове гідродинамічне очищення систем каналізації, очистка оглядових колодязів зовнішньої дворової каналізаційної мережі, прочистка жирової ями із подальшою утилізацією мулових та інших осадів для забезпечення надійного відведення стічних вод та запобігання виникнення аварійних ситуацій.

Обсяги надання послуг: Перелік ділянок та колодязів для надання послуг з планового прочищення каналізаційних мереж, жирової ями та колодязів:

м. Київ, вул. Чорновола 28/1

| № | Послуга/роботи | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гідродинамічне профілактичне прочищення каналізаційної мережі (ДУ 150) | м.п. | 2084 |
| 2. | Очистка прийомних колодязів з використанням корнерізки | шт. | 148 |
| 3. | Авар ійний виїзд бригади для усунення аварій | послуга | 10 |
| 4. | Хімічний аналіз на 30 комп. | послуга | 11 |
| 5. | Прочистки жирової ями об’ємом 6м3 з подальшою утилізацію відходів | послуга | 1 |

м. Київ, вул. Стрітенська, 7-9

| № | Послуга/роботи | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гідродинамічне профілактичне прочищення каналізаційної мережі (ДУ 150) | м.п. | 102 |
| 2. | Очистка прийомних колодязів | шт. | 16 |
| 3. | Хімічний аналіз на 30 комп. | послуга | 2 |

Вимоги до учасників:

| N п/п | ВИМОГИ | Відповідність так\ні |
| --- | --- | --- |
| 1 | Надання послуг передбачає приїзд інженерів на територію Замовника |  |
| 2 | Послуги повинні надаватися кваліфікованим персоналом, який має відповідну кваліфікацію та досвід (надати у складі тендерної пропозиції копії сертифікатів сервісних спеціалістів (інженерів) про проходження навчання, виданих виробником відповідного обладнання. |  |
| 3 | На підтвердження Учасник повинен надати копію листа (авторизації) виробника обладнання, (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), що підлягає ремонту та технічному обслуговуванню, яким підтверджується можливість надання послуг з ремонту та технічного обслуговування Учасником. |  |
| 4 | Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів необхідних для проведення технічного обслуговування |  |
| 5 | Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог в галузі охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки. |  |

Вимоги до надання послуг Виконавцем:

Планове прочищення каналізації Виконавець повинен виконати в терміни, погоджені з Замовником.

Для підтвердження якості наданих послуг після планового прочищення каналізаційної мережі Виконавець повинен провести розширений хімічний аналіз стічних вод на 30 показників та надати протоколи, відібраних за адресами: м. Київ, вул. Чорновола, 28/1 та м. Київ, вул. Стрітенська, 7-9.

При наданні послуг з планового прочищення каналізації Виконавець повинен надати копії актів, які підтверджують приймання рідких відходів зливною станцією з датою після фактичного надання послуг.

Вимоги до якості надання послуг:

Виконавець повинен надавати Замовнику послуги, якість яких відповідає вимогам «Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України», затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 5 липня 1995 року № 30 з усіма змінами та доповненнями, «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 року №190, «Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва», затверджених розпорядженням ВО КМР КМДА від 12.10.2011року №1879  та інших діючих в Україні нормативних документів.

Вимоги до строку надання послуг: послуги надаються протягом всього строку дії договору згідно заявки від  Замовника. Виконавець зобов’язаний розпочати надання послуг протягом 3 (трьох) робочих днів з дня надходження заявки від Замовника на електронну пошту або за номером телефону Виконавця, зазначених у Договорі.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість закупівлі складає:  220 000,000 грн. (двісті двадцять п’ять тисяч гривень 00 копійок з ПДВ.