# ОБГРУНТУВАННЯ

# МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

код ДК 021:2015: 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Ремонт та технічне обслуговування апаратів штучної вентиляції легень)

| (№ з/п | Перелік послуг |  |  |  |  | Кіль-кість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт та технічне обслуговування апарату штучної вентиляції легень Servo-I зав№48232;№56860: №59974. |  |  |  |  | 3 |
| 1.0 | Діагностика з використанням сервісного обладнання |  |  |  |  | 3 |
| 1.1 | Розбирання апарату |  |  |  |  | 3 |
| 1.2 | Заміна сервісного KIT 5000h (ref.6882643) |  |  |  |  | 3 |
| 1.3 | Заміна акумулятору з контролем стану заряду (ref 6882607) |  |  |  |  | 6 |
| 1.4 | Збирання апарату |  |  |  |  | 3 |
| 1.5 | Оновлення програмного забеспечення |  |  |  |  | 3 |
| 1.6 | Заміна мембрани касети видоху (ref 6882605) |  |  |  |  | 3 |
| 2. | Ремонт та технічне обслуговування апаратів штучної вентиляції легень Servo-С зав№147 ;№162: 728 |  |  |  |  | 2 |
| 2.0 | Діагностика з використанням сервісного обладнання |  |  |  |  | 2 |
| 2.1 | Розбирання апарату |  |  |  |  | 2 |
| 2.2 | Заміна сервісного KIT 5000h (ref.6882643) |  |  |  |  | 2 |
| 2.3 | Заміна сенсору кисню (ref 6640044) |  |  |  |  | 2 |
| 2.4 | Заміна акумулятору з контролем стану заряду (ref 6882607) |  |  |  |  | 2 |
| 2.5 | Збирання апарату |  |  |  |  | 2 |
| 2.8 | Заміна мембрани касети видоху (ref 6882605) |  |  |  |  | 2 |

Виконання послуг   включає в себе:

- Послуги повинні надаватися кваліфікованим персоналом.

- Надання послуг передбачає приїзд інженера на територію Замовника.

- Вартість послуг повинна включати прямі витрати (з урахуванням вартості запасних частин та витратних матеріалів), накладні витрати, прибуток, який планується одержати при виконанні договору та усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованих послуг.

- Учасник повинен підтвердити можливість надання послуг з ремонтування та технічного обслуговування, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

- На підтвердження Учасник повинен надати оригінал або копію сертифіката інженера від виробника обладнання,, що підлягає ремонту та технічному обслуговуванню, яким підтверджується можливість надання послуг з ремонту та технічного обслуговування предмету закупівлі Учасником, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, а також назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі.

- Послуги надаються згідно регламентів від виробника, вказаних в експлуатаційній та сервісній документації до апаратів. , а саме на підставі Заявки Замовника.

- Виконавець повинен надати всю необхідну інформацію щодо експлуатації та правильного використання обладнання після наданих послуг. Передати всю необхідну технічну документацію, надати технічну та інформаційну підтримку технічному та медичному персоналу Замовника

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість закупівлі складає:  728 223,33 грн (сімсот двадцять вісім тисяч двісті двадцять три гривні 33 коп.) з ПДВ.