## онкогенетика_4
ОБГРУНТУВАННЯ
ІНФОРМАЦІЯ про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі лікарські засоби різні - код ДК 021:2015: 33696500-(лабораторні реагенти)
Реагенти для ВІДДІЛУ ОНКОГЕНЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Лабораторії Медичної генетики
№ | Найменування | Назва реагенту | МТВ | Код НК | Код ДК 021:2015 | Од. вим. | Кіл-ть | Ціна 1 за одиницю, грн | Сума 1, грн | Ціна 2 за одиницю, грн | Сума 2, грн | Ціна середня, грн | Сума середня, грн
1 | Полімер для секвенування POP-7 Polymer (384 samples) | POP-7™ Polymer for 3500 Dx/3500xL Dx Genetic Analyzers, 384rxn (4393709) | Полімер має бути призначений для використання на генетичному аналізаторі 3500 Dx/3500xL Dx. Полімер має забезпечувати поведення 384 реакцій. Полімер придатний до використання із капілярними збірками 50 см та 36 см. | 62173 Секвенування нуклеїнових кислот, набір реагентів IVD (діагностика in vitro ) | ДК 021:2015: 33696500-(лабораторні реагенти | набір | 2 | 29568 | 59136 | 31060 | 62120 | 30314 | 60628
2 | Набір GeneScan 600 LIZ Size Standard v2.0 | GeneScan™ 600 LIZ™ Size Standard v2.0 Dx, Catalog number: A25794 | Набір призначений для визначення розміру фрагментів ДНК в діапазоні 20–600 нуклеотидів і містить 36 одноланцюгових мічених фрагментів, мічених барвником LIZ™: 20, 40, 60, 80, 100, 114, 120, 140, 160, 180, 200, 214, 220, 240, 250, 260, 280, 300, 314, 320, 340, 360, 380, 400, 414, 420, 440, 460, 480, 500, 514, 520, 540, 560, 580 і 600. | 62173 Секвенування нуклеїнових кислот, набір реагентів IVD (діагностика in vitro ) | ДК 021:2015: 33696500-(лабораторні реагенти | набір | 1 | 66264 | 66264 | 69000 | 69000 | 67632 | 67632
3 | Набір VeriFiler Express PCR | VeriFiler™ Express PCR Amplification Kit with Prep-n-Go™ Buffer (for buccal swabs) Catalog number: A33032 | Набір для ампліфікації ПЛР VeriFiler Express з буфером Prep-n-Go (для букальних мазків) поєднує в собі характеристики набору для ампліфікації ПЛР VeriFiler Express з обробкою зразків за допомогою буфера Prep-n-Go. Набір VeriFiler Express – це набір для прямої ампліфікації STR, який поєднує високу здатність до дискримінації з чудовою продуктивністю та швидким часом отримання результатів. Набір має проводити мультиплексну ампліфікацію 22 локусів STR, що входять до набору GlobalFiler Express, а також високодискримінаційних локусів Penta D та Penta E і двох гендерних маркерів (Amelogenin, Yindel) для максимальної відповідності з існуючими наборами та високої впевненості у висновках тестування батьківства та спорідненості. Набір має забезпечувати пряму ампліфікацію з поширених типів зразків, що використовуються для тестування на батьківство, без необхідності екстракції або очищення: --Буккальні зразки на обробленому та необробленому папері --Буккальні зразки на ватному тампоні --Зразки крові на обробленому та необробленому папері Набір має забезпечувати не менш ніж 200 реакцій. | 62623 Реагент для ампліфікації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro) | ДК 021:2015: 33696500-(лабораторні реагенти | набір | 1 | 366872 | 366872 | 381000 | 381000 | 373936 | 373936
4 | Набір 530 Chip kit, v2.0 (8 чипів) | Набір реагентів 530 Chip kit, A44873, Thermo Fisher Scientific (1 набір - 2 штуки) | Набір чипів призначений для проведення секвенування на системі Ion S5. Чип запезпечує від 15 до 20 мілліонів прочитань із довжиною до 600 п.о. | 62173 Секвенування нуклеїнових кислот, набір реагентів IVD (діагностика in vitro ) | ДК 021:2015: 33696500-(лабораторні реагенти | набір | 1 | 389840 | 389840 | 409000 | 409000 | 399420 | 399420
5 | Набір для приготування NGS бібліотек | Набір для приготування NGS бібліотек AgriSeq™ HTS Library Kit (A34144) (400 реакцій) | Набір призначений для ручної підготовки бібліотек для секвенування на системі Ion S5. Набір включає необхідні реагенти для проведення реакцій та не містить баркоди в своєму складі. Набір розрахований на проведення 400 реакцій. | 62604 Набір для створення "бібліотеки" нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro ) | ДК 021:2015: 33696500-(лабораторні реагенти | набір | 2 | 908600 | 1817200 | 935000 | 1870000 | 921800 | 1843600
6 | Набір для визначення концентрації NGS бібліотек | Ion Library TaqMan™ Quantitation Kit (4468802) (250 реакцій) | Набір призначений для визначення точної концентрації бібліотек для секвенування методом кількісної ПЛР з використанням стандартної кривої. Набір розрахований на проведення 250 реакцій. | 62604 Набір для створення "бібліотеки" нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro ) | ДК 021:2015: 33696500-(лабораторні реагенти | набір | 2 | 170544 | 341088 | 179000 | 358000 | 174772 | 349544
7 | Набір CytoScan HD Kit Plus 24 | CytoScan™ HD Kit Plus 24, 24 arrays, 905824 | Набір реактивів та чіпів для проведення мікроматричного аналізу. Кількість аналізів не менше 24. Роздільна здатність не менше 2,6 мільйона маркерів кількості копій для виявлення зміни кількості копій 25-50 кб в геномі з високою специфічністю з алельним підтвердженням однонуклеотидного поліморфізму (SNP) | 62173 Секвенування нуклеїнових кислот, набір реагентів IVD (діагностика in vitro) | ДК 021:2015: 33696500-(лабораторні реагенти | набір | 1 | 972752 | 972752 | 1001900 | 1001900 | 987326 | 987326
8 | Набір High Capacity cDNA Reverce Transcription kit | Набір High Capacity cDNA Reverce Transcription kit, (1000реакцій), №4368813 | Набір для зворотної транскрипції cDNA. Концентрація повинна бути 50 Од/мкл. Розраховано для проведення не менше 1000 реакцій. | 60090 Зворотна транскриптаза, реагент IVD (діагностика in vitro ), набір | ДК 021:2015: 33696500-(лабораторні реагенти | набір | 1 | 266200 | 266200 | 276000 | 276000 | 271100 | 271100
9 | Реагент RNase Inhibitor | Реагент RNase Inhibitor, 2000 единиц, Applied Biosystems (N8080119) | Інгібітор РНКази (інгібітор рибонуклеази) – це рекомбінантний фермент. Має використовуватись для пригнічення активності РНКази. Він не має мати ДНКазної або ендонуклеазної активності. Молекулярною маса не менше 50 кДа. Має містити не менше 2000 одиниць. | 42703 Фермент для підготовки зразків, IVD (діагностика in vitro ) | ДК 021:2015: 33696500-(лабораторні реагенти | набір | 8 | 19272 | 154176 | 20700 | 165600 | 19986 | 159888
10 | Набір TagMan Universal PCR Master Mix | Набір TagMan Universal PCR Master Mix, 5 мл (200реакцій), 4304437 | Набір призначений для проведення ПЛР у реальному часі. Повинен бути валідований для використання із TaqMan assays. Повинен містити у своєму складі пасивний референсний барвник ROX. | 60090 Зворотна транскриптаза, реагент IVD (діагностика in vitro ), набір | ДК 021:2015: 33696500-(лабораторні реагенти | набір | 12 | 41888 | 502656 | 43900 | 526800 | 42894 | 514728
11 | Набір SuperScript IV VILO Master Mix | SuperScript™ IV VILO™ Master Mix (50 реакцій), 11756050 | Набір для швидкого, чутливого та відтворюваного синтезу кДНК у RT-qPCR методі. Повинен містити модицікований фермент ezDNase ™ для пришвидчення реакції завдяки надзвичайно спрощеному етапу видалення геномної ДНК. Достатньо для проведення 50 реакцій. | 60090 Зворотна транскриптаза, реагент IVD (діагностика in vitro ), набір | ДК 021:2015: 33696500-(лабораторні реагенти | набір | 1 | 94160 | 94160 | 98800 | 98800 | 96480 | 96480
12 | Реагент Recombinant Proteinase K Solution | Recombinant Proteinase K Solution (20 mg/mL), Catalog number: AM2548 | Реактивив має бути у 50% розчині гіцерину. Концентраціяповинна бути 20 мг/мл. Фасування не менше 5 x 1.25 мл. Походженняповинно бути виділено з Tritirachium Album | 62498 ПЦР/аналіз нуклеїнових кислот, протеаза, реагент IVD (діагностика in vitro ) | ДК 021:2015: 33696500-(лабораторні реагенти | Флакон | 3 | 51304 | 153912 | 53800 | 161400 | 52552 | 157656
13 | Вода Water, nuclease-free | Water, nuclease-free, Catalog number: R0582, 30 mL | Деіонізована вода, яка не містить нуклеаз і відфільтрована через мембрану з розміром пор 0,22 мкм. Повинна підходити для всіх програм молекулярної біології. Не містить ендо-, екзодезоксирибонуклеаз, рибонуклеаз і фосфатаз. pH не гірше 7.6. Об’єм не менше 30 мл | 58672 Стерильне суспензійне середовище/розчинник на основі дистильованої води IVD (діагностика in vitro ) | ДК 021:2015: 33696500-(лабораторні реагенти | Флакон | 2 | 4576 | 9152 | 4800 | 9600 | 4688 | 9376
14 | Імерсійне масло для мікроскопії, тип F | масло иммерсионное для микроскопии, 104699.0100, Мерк | Призначене для застосування в мікроскопії з метою збільшення числової апертури об'єктива за рахунок зменшення втрат світла при відбитті і відображенні. Прозоре, не містить домішок, що викликають помутніння об'єктива, не має природної флуоресценцією. Об'єм повинен бути 100 мл | 62690 Бар'єрне мастило для використання в молекулярній біології IVD (діагностика in vitro ) | ДК 021:2015: 33696500-(лабораторні реагенти | флакон | 9 | 2940 | 26460 | 3100 | 27900 | 3020 | 27180
15 | Середовище RPMI 1640 | Набiр RPMI MEDIUM 1640 (CE) 100 мл (21875042) | Середовище підходить для різних клітин ссавців. Містить відновлюючий агент глутатіон, високі концентрації вітамінів, біотин, вітамін B 12. Крім того, у дуже високих концентраціях присутні вітаміни інозитол та холін. Середовище не містить білків, ліпідів або факторів зростання. Концентрація повинна бути 1X. Об'єм повинен бути 100 мл. Стерильне. | 58567 Живильне середовище для клітинної культури IVD (діагностика in vitro ) | ДК 021:2015: 33696500-(лабораторні реагенти | набір | 30 | 528 | 15840 | 550 | 16500 | 539 | 16170
16 | Добавка Insulin-Transferrin-Selenium | Добавка Insulin-Transferrin-Selenium (ITS -G) (100X), 10 мл (41400045)) | Реагнет використовується як добавка до основного середовища для зменшення кількості фетальної бичачої сироватки (FBS), необхідної для культивування клітин. Концентрація повинна бути 100X. Об'єм повинен бути 10 мл. Стерильно-фільтрований. | 62707 Базовий компонент живильного середовища | ДК 021:2015: 33696500-(лабораторні реагенти | набір | 3 | 3960 | 11880 | 4150 | 12450 | 4055 | 12165
17 | Фетальна бичача сироватка (FBS) | Реагент Fetal Bovine Serum, qualified, One Shot™ format, United States (A3160501) | Фетальна теляча сироватка, кваліфікована, походження з США. 50 мл/фл. | 58567 Живильне середовище для клітинної культури ІВД (Cell culture medium IVD) | ДК 021:2015: 33696500-(лабораторні реагенти | флакон | 8 | 3960 | 31680 | 4150 | 33200 | 4055 | 32440
18 | Набір TaqMan SNP Genotyping Assay | TaqManTM SNP Genotyping Assay, human Catalog number 4351379 300 reactions | Суміш праймерів та зондів для генотипування однонуклеотидних поліморфізмів. Суміш призначена для ампліфікації та виявлення специфічних поліморфізмів в очищених зразках геномної ДНК Суміш складається з двох послідовно-специфічних праймерів та двох зондів TaqMan. Один зонд повинен бути мічений барвником VIC для виявлення послідовності алеля 1; другий зонд має бути мічений барвником FAM для виявлення послідовності алеля 2. Набір має забезпечувати не менш ніж 300 реакцій. | 62623 Реагент для ампліфікації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro ) | ДК 021:2015: 33696500-(лабораторні реагенти | набір | 10 | 34672 | 346720 | 36400 | 364000 | 35536 | 355360
19 | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): KMT2A(11q23) Break, Green/Red, 10 тестів | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): KMT2A(11q23) Break, Green/Red, 10 тестів, Leica Biosystems, KBI-10303 | Готовий до використання двоколірний ДНК-зонд, призначений для виявлення транслокацій за участю ділянки гена KMT2A на 11q23 в метафазних/інтерфазних ядрах. Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів, з’єднання відбувається на: - дистальній області гену KMT2A мітиться червоним; - проксимальній області гену KMT2A мітиться зеленим. | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro | ДК 021:2015: 33696500-(лабораторні реагенти | набір | 2 | 58800 | 117600 | 61100 | 122200 | 59950 | 119900
20 | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): 5q-(5q31; 5q33), Green/Red, 10 тестів | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): 5q-(5q31; 5q33), Green/Red, 10 тестів, Leica Biosystems, KBI-1029 | Готовий до використання FISH-зонд специфічний до 5q і оптимізований для одночасного виявлення кількості копій: - регіону генів CDC25C/EGR1 на 5q31; -регіону генів CSF1R/RPS14 на 5q33 у двокольоровому FISH-аналізі. Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів, з’єднання відбувається на: - зонд специфічний до 5q33, охоплює гени CSF1R та RPS14, мічений червоним; - зонд специфічний до 5q31, охоплює гени CDC25C та EGR1, мічений зеленим. Використання: 10 мкл зонда наноситься на ділянку зразка розміром приблизно 22 x 22 мм. | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro | ДК 021:2015: 33696500-(лабораторні реагенти | набір | 1 | 58800 | 58800 | 61100 | 61100 | 59950 | 59950
21 | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): 7q- (7q22; 7q36) / SE7 Triple-Color Green/Red/Blue 10 тестів | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): 7q- (7q22; 7q36) / SE7 Triple-Color KBI-10207 Green/Red/Blue 10 test | Готовий до використання триколірний ДНК-зонд, призначений для визначення кількості копій 7q у 7q22 та 7q36 одночасно в потрійному кольоровому аналізі. Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів, з’єднання відбувається на: - області 7q- (7q36) мітиться червоним; - області 7q- (7q22) мітиться зеленим; - сателітний зонд SE 7 включено для полегшення ідентифікації хромосом, мітиться синім. | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro | ДК 021:2015: 33696500-(лабораторні реагенти | набір | 2 | 58800 | 117600 | 61100 | 122200 | 59950 | 119900
22 | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): ETV6/RUNX1 t(12;21) Fusion, Green/Red, 10 тестів | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): ETV6/RUNX1 t(12;21) Fusion, Green/Red, 10 тестів, Leica Biosystems, KBI-10401 | Готовий до використання двоколірний ДНК-зонд подвійного злиття, призначений для виявлення перегрупування хромосоми der(12) and der(21). Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів, з’єднання відбувається на: - область ETV6 (12p13) мітиться червоним; - області RUNX1 (21q22) мітиться зеленим; | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro | ДК 021:2015: 33696500-(лабораторні реагенти | набір | 4 | 58800 | 235200 | 61100 | 244400 | 59950 | 239800
23 | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): PML/RARA t(15;17) Fusion, Green/Red, 10 тестів, Leica Biosystems KBI-10302 | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): PML/RARA t(15;17) Fusion, Green/Red, 10 тестів, Leica Biosystems KBI-10302 | Готовий до використання двоколірний ДНК-зонд, призначений для виявлення реципрокної транслокації t(15;17)(q24;q21) у двоколірному аналізі подвійного злиття на метафазних/інтерфазних мазках крові та клітин кісткового мозку. Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів, з’єднання відбувається на: - області RARA (17q21), мітиться червоним; - області PML (15q24), мітиться зеленим; | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro | ДК 021:2015: 33696500-(лабораторні реагенти | набір | 1 | 58800 | 58800 | 61100 | 61100 | 59950 | 59950
24 | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): RUNX1/RUNX1T1 t(8;21) Fusion, Green/Red, 10 тестів | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): RUNX1/RUNX1T1 t(8;21) Fusion, Green/Red, 10 тестів, Leica Biosystems, KBI-10301 | Готовий до використання двоколірний ДНК-зонд, призначений для виявлення реципрокної транслокації t(8;21)(q21;q22) у двоколірному аналізі подвійного злиття на метафазних/інтерфазних мазках крові та клітин кісткового мозку. Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів, з’єднання відбувається на: - області RUNX1T1 (8q21), мітиться червоним; - області RUNX1 (21q22), мітиться зеленим; | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro | ДК 021:2015: 33696500-(лабораторні реагенти | набір | 4 | 58800 | 235200 | 61100 | 244400 | 59950 | 239800
25 | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): SE X (DXZ1) / SE Y (DYZ3), Green/Red, 10 тестів | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): SF X (DX71) / SE Y (DYZ3), Green/Red, 10 тестів, Leica Biosystems | Готовий до використання двоколірний центромерний ДНК-зонд, що охоплює центромерну область однієї або декількох хромосом. Зонд SE X (DXZ1)/SE Y (DYZ3) FISH оптимізовано для виявлення повторюваних послідовностей, що розташовані в перицентричному гетерохроматині хромосом X і Y. Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів, з’єднання відбувається на: - області Yp11.1-q11.1, мітиться червоним; - області Xp11.1-q11.1, мітиться зеленим; | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro | ДК 021:2015: 33696500-(лабораторні реагенти | набір | 1 | 42238 | 42238 | 43900 | 43900 | 43069 | 43069
26 | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): TP53 (17p13) / SE 17, Green/Red, 10 тестів | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): TP53 (17p13) / SE 17, Green/Red, 10 тестів, Leica Biosystems, KBI-10112 | Готовий до використання двоколірний ДНК-зонд, призначений для визначення кількості копій TP53 область гена в 17p13. Зонд підрахунку сателітів хромосоми 17 (SE 17) на D17Z1 включено для полегшення ідентифікації хромосом. Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів, з’єднання відбувається на: - області TP53 (17p13), мітиться зеленим; - сателітний зонд SE 17 включено для полегшення ідентифікації хромосом, мітиться червоним. | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro | ДК 021:2015: 33696500-(лабораторні реагенти | набір | 1 | 55860 | 55860 | 61100 | 61100 | 58480 | 58480
27 | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): MECOM t(3;3); inv(3) (3q26) Break, Green/Red, 10 тестів | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): MECOM t(3;3); inv(3) (3q26) Break, Green/Red, 10 тестів, Leica Biosystems, KBI-10204 | Готовий до використання триколірний ДНК-зонд MECOM t(3;3); inv(3) (3q26) Break FISH оптимізований для виявлення інверсії хромосоми 3, що включає область гена MECOM (раніше відома як EVI1) на 3q26 у аналізі метафазних/інтерфазних зразків, мазків крові та кісткового мозку. Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів, з’єднання відбувається на: - дистальній області MECOM мітиться червоним; - проксимальній області MECOM мітиться зеленим; - дальній дистальній області MECOM мітиться синім. | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro | ДК 021:2015: 33696500-(лабораторні реагенти | набір | 1 | 62426 | 62426 | 65500 | 65500 | 63963 | 63963
28 | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): DLEU1 (13q14) / 13qter, Green/Red, 10 тестів | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): DLEU1 (13q14) / 13qter, Green/Red 10 test, Leica Biosystems, KBI-10102 | Готовий до використання двоколірний ДНК-зонд DLEU1 (13q14)/13qter FISH оптимізований для виявлення копій гену DLEU1 на регіоні 13q14 у аналізі метафазних/інтерфазних зразків, мазків крові та кісткового мозку. Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів, з’єднання відбувається на: - області DLEU1 (13q14) мітиться червоним; - проксимальній області 13qter мітиться зеленим; | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro | ДК 021:2015: 33696500-(лабораторні реагенти | набір | 2 | 58800 | 117600 | 61100 | 122200 | 59950 | 119900
29 | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): 20q- (20q12)/20q11, Green/Red, 10 тестів | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): 20q- (20q12) / 20q11, Green/Red 10 тестів, Leica Biosystems, KBI-10203 | Готовий до використання двоколірний ДНК-зонд 20q- (20q12) FISH оптимізований для виявлення кількості копій 20q в регіоні 20q12. Специфічний зонд 20q11 FISH включено для полегшення ідентифікації хромосом. Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів, з’єднання відбувається на: - області 20q- (20q12) мітиться червоним; - області 20q11 мітиться зеленим; | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro | ДК 021:2015: 33696500-(лабораторні реагенти | набір | 1 | 58800 | 58800 | 61100 | 61100 | 59950 | 59950
30 | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): MYC/IGH t(8;14) Fusion, Green/Red, 10 тестів | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): MYC/IGH t(8;14) Fusion, Green/Red, 10 тестів, Leica Biosystems, KBI-10603 | Готовий до використання двоколірний зонд MYC/IGH t(8;14) FISH Fusion оптимізовано для виявлення зворотної транслокації t(8;14) у двоколірному аналізі подвійного злиття метафазних/інтерфазних пластинок, зразків мазків крові та клітини кісткового мозку. Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів, з’єднання відбувається на: - області IGH (14q32) мітиться червоним; - області MYC (8q24) мітиться зеленим; | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro | ДК 021:2015: 33696500-(лабораторні реагенти | набір | 2 | 62426 | 124852 | 65500 | 131000 | 63963 | 127926
31 | Повнохромосомні ДНК-зонди для флюоресцентної гібридизації in situ (FISH): Whole Chromosome 11 Red, conc. 5, 5 тестів | Повнохромосомні ДНК-зонди для флюоресцентної гібридизації in situ (FISH): Whole Chromosome 11 Red, conc. 5, 5 тестів, Leica Bviosystems, KBI-30011R | Повнохромосомний ДНК-зонд, призначений для виявлення унікальних послідовностей, що охоплюють повну довжину окремих хромосом людини на метафазних препаратах. Хромосома 15, колір червоний. Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів. Концентрація – 5х. | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro | ДК 021:2015: 33696500-(лабораторні реагенти | набір | 1 | 29988 | 29988 | 31400 | 31400 | 30694 | 30694
32 | Повнохромосомні ДНК-зонди для флюоресцентної гібридизації in situ (FISH): Whole Chromosome 14 Green, conc. 5, 5 тестів | Повнохромосомні ДНК-зонди для флюоресцентної гібридизації in situ (FISH): Whole Chromosome 14 Green, conc. 5, 5 тестів, Leica Bviosystems, KBI-30014G | Повнохромосомний ДНК-зонд, призначений для виявлення унікальних послідовностей, що охоплюють повну довжину окремих хромосом людини на метафазних препаратах. Хромосома 14, колір зелений. Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів. Концентрація – 5х. | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro | ДК 021:2015: 33696500-(лабораторні реагенти | набір | 1 | 29988 | 29988 | 31400 | 31400 | 30694 | 30694
33 | Повнохромосомні ДНК-зонди для флюоресцентної гібридизації in situ (FISH): Whole Chromosome 15 Red conc. 5, 5 тестів, | Повнохромосомні ДНК-зонди для флюоресцентної гібридизації in situ (FISH): Whole Chromosome 15 Red conc. 5, 5 тестів, Leica Bviosystems, KBI-30015G | Повнохромосомний ДНК-зонд, призначений для виявлення унікальних послідовностей, що охоплюють повну довжину окремих хромосом людини на метафазних препаратах. Хромосома 11, колір червоний. Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів. Концентрація – 5х. | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro | ДК 021:2015: 33696500-(лабораторні реагенти | набір | 1 | 29988 | 29988 | 31400 | 31400 | 30694 | 30694
34 | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): TP53(17p13) / ATM(11q22), Green/Red, 10 тестів | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): TP53(17p13) / ATM(11q22), KBI-10114 | Готовий до використання ДНК зонд TP53 / ATM FISH оптимізований для виявлення делеції за участю TP53 (17p13) у двоколірному аналізі. Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів, з’єднання відбувається на: - область гену 11q22 мітиться червоним; - область гену 17p13 мітиться зеленим; | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro | ДК 021:2015: 33696500-(лабораторні реагенти | набір | 1 | 62426 | 62426 | 64900 | 64900 | 63663 | 63663
35 | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): BCR/ABL1 dual-color, Green/Red | ДНК-зонди для флуоресцентної гібридизації in situ (FISH): BCR/ABL1 dual-color, Green/Red, KBI-10005 | Готовий до використання двоколірний ДНК-зонд, призначений для виявлення взаємної транслокації t(9;22)(q34;q11) у двокольоровому FISH-аналізі на метафазних/інтерфазних ядрах, у мазках крові та клітинах кісткового мозку. Зонди розроблені за технологією REPEAT-FREE, відповідно не містять Cot-1 DNA. Температура зберігання 2-8 градусів, з’єднання відбувається на: - області гену ABL1 (9q34) мітиться червоним; - області гену BCR (22q11) мітиться зеленим. Використання: 10 мкл зонда наноситься на ділянку зразка розміром приблизно 22 x 22 мм. | 30623 Набір реагентів для визначення гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro | ДК 021:2015: 33696500-(лабораторні реагенти | набір | 4 | 72912 | 291648 | 75800 | 303200 | 74356 | 297424
36 | Набір DNAZap PCR DNA Degradation Solutions | DNAZap™ PCR DNA Degradation Solutions, Catalog number: AM9890 | Набір призначений для руйнування ДНК та РНК на поверхнях для запобігання контамінації у ПЛР лабораторії. Набір має містити два флакони з реагентами які змішуються при нанесенні на поверхню. Об’єм кожного флакону має бути не менш ніж 250 мл. | 47631 Засіб дезінфікуючий для медичних виробів | ДК 021:2015: 33696500-(лабораторні реагенти | набір | 4 | 16720 | 66880 | 17550 | 70200 | 17135 | 68540
37 | Реагент RNAlater Stabilization Solution, 500 мл | RNAlater™ Stabilization Solution, 500 mL AM7021 | Розчин для стабілізації РНК RNAlater стабілізує та захищає клітинну РНК у неушкоджених, незаморожених зразках тканин, усуваючи необхідність негайної обробки зразків тканин або заморожування зразків у рідкому азоті для подальшої обробки. Має забезпечувати стабілізацію РНК протягом 1 дня при 37°C, 1 тижня при 25°C, 1 місяця при 4°C або необмеженого періоду при -20°C. Реагент, який повинен негайно інактивувати РНКази та стабілізувати РНК у тканинах або клітинах. Має підходити для збору тканин «у польових умовах». Має бути об’ємом не менше ніж 500 мл. | 61935 Стабілізація зразка реагент IVD (діагностика in vitro ) | ДК 021:2015: 33696500-(лабораторні реагенти | шт | 1 | 91520 | 91520 | 96100 | 96100 | 93810 | 93810
[9 empty] | 7513402 |  | 7812070 |  | 7662736
Голова робочої групи:
| Член Комісії з реорганізації | [6 empty] | Тетяна ІВАНОВА
Члени робочої групи:
| Член Комісії з реорганізації | [6 empty] | Сергій ЧЕРНИШУК
| Член Комісії з реорганізації | [6 empty] | Вячеслав ФЕДОРОВ
| Член Комісії з реорганізації | [6 empty] | Володимир СОВА
| Завідувач відділом імуногістохімічних досліджень дитячого патологоанатомічного відділення | [6 empty] | Ольга ВИСТАВНИХ
| Завідувач Українським Референс-центром з клінічної лабораторної діагностики та метрології | [6 empty] | Вікторія ЯНОВСЬКА
| Завідувач лабораторії медичної генетики СМГЦ | [6 empty] | Наталія ОЛЬХОВИЧ