# ОБГРУНТУВАННЯ

# ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Послуги з повірки  засобів вимірювальної техніки (ЗВТ),  що експлуатуються  в ДНП  «НДСЛ «Охматдит» МОЗ України» в 2025 р.  код ДК 021:2015: 50430000-8 Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання (код 50433000-9 - Послуги з калібрування/повірки).

Місце надання послуг: м.Київ, вул. В.Чорновола, 28/1, вул. Стрітенська 7/9  НДСЛ "Охматдит" МОЗ України;

Метою надання послуги : Повірка засобів вимірювальної техніки (далі – ЗВТ) – це сукупність операцій, що включає перевірку та маркування, або видачу документа про повірку ЗВТ, які встановлюють і підтверджують, що зазначений засіб відповідає встановленим вимогам

Перелік

засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), що експлуатуються в ДНП «НДСЛ «Охматдит» МОЗ України» та потребують повірки у 2025 р.

| № з/п | Найменування, тип, умовне позначення ЗВТ | Кіл-ть |
| --- | --- | --- |
|  | КДП |  |
| 1 | Система УЗД DS-80, Msndray, Китай № РІ-21001016, НВ9-1000986 | 2 |
| 2 | Система офтальмологічна ультразвукова Еуе Gubed V4, Австралія № V400- 11117 | 1 |
| 3 | Сфігмоманометр механічний LD-71, Medicare та інші | 16 |
| 4 | Сфігмоманометр автоматичний OMRON | 21 |
| 5 | Ваги медичні напольні ВM 150, № 202758 | 1 |
| 6 | Ваги електронні В1-15 «Саша», РФ №21572 | 1 |
| 7 | Гігрометр психрометричний ВИТ-1, ВИТ» ПрАТ «Склоприлад». Україна | 36 |
| 8 | Термометр скляний ТС-7-М1( -30ºС – 30) ºС ПрАТ «Склоприлад» Україна | 3 |
| 9 | Електрокардіограф Cardiofax GEM-9020 Denshi Co.”, Японія (3-кан.) | 1 |
| 10 | Електрокардіограф Хіростар ФІРМА «Хіростар», Чехія (3-кан.) | 1 |
| 11 | Електрокардіограф ECG-100L CARDIOLINE XP Power Limited, Iталія (12-кан.) | 1 |
| 12 | Комплекс енцефалографічний комп’ютеризований ВRAINTEST-24 з режимом викликаних потенціалів на базі комп’ютерної техніки, Україна № 370 | 1 |
| 13 | Електроенцефалограф EEG 7410 Nihon Kohden, Японія № 00346 | 1 |
| 14 | Монітор пацієнта Philips Intelli Vue X3, Німеччина | 2 |
| 15 | Пульсоксиметр Lifebox ,Bistos, Корея | 3 |
| 16 | Ацидогастрограф (рН-метр) АГ-1рН-Е, Україна 107№ | 1 |
| 17 | Аналізатор біохімічний Cobas с 111 Roche Diagnostics № 60193 | 1 |
| 18 | Аналізатор гематологічний Swelab Alfa Standart, Boule Medical, Швеція № 20588 | 1 |
| 19 | Аналізатор імуноферментний LabLine-100, LabLine, Австрія №2910-2304 | 1 |
| 20 | Австрія Аналізатор імуноферментний, LabLine-010, LabLine, Австрія №1904-7703 | 1 |
| 21 | Дозатор піпетковий 1-канальний | 6 |
| 22 | Дозатор піпетковий 8- канальний | 1 |
| 23 | Ваги лабораторні електронні MP 300G , № 1136908 | 1 |
| 24 | Ваги торсійні ВТ-500, № 517 | 1 |
|  | Стаціонар |  |
| 25 | Ваги дитячі електронні «Саша» В1-15.3 К ЗАТ Маса-К, РФ | 3 |
| 26 | Ваги дитячи механічні ВМ20 | 16 |
| 27 | Ваги Scout Pro «Ohaus», США mod. 1323 d-0,1 max 400 g № 7125100230 | 1 |
| 28 | Ваги ТВЕ1 ТзОВ НВП “Техноваги» м. Лвів Min 100g, max 15 kg, d-5g № 54022 | 1 |
| 29 | Ваги медичні персональні ТВ-1 300 з ростоміром Україна № 34920 | 1 |
| 30 | Ваги для корекції крові електричні ADG1000 C, АXIS Sp.Z о.о., Польща 0,5 – 1000 (Г), d= 10 мГ, допустима похибка ±10 мГ | 3 |
| 31 | Настільні ваги Sartorius Signum 1 Regular, Minebea intek…Німеччина До 3 кГ, d= 0,1 Г | 1 |
| 32 | Ваги портативні електронні дитячи ТВЕ-1-20 (300*550)- 13 ра-М «Техноваги» Україна | 8 |
| 33 | Ваги портативні електронні дитячи ТВЕ-1-200-100 (400*400)- 13 ра-М «Техноваги», Україна | 36 |
| 34 | Ваги підлогові електронні Kern mpd 200k 100m | 8 |
| 35 | Вага медична електронна ВЕМ 150 «МАКЕА-К | 2 |
| 36 | Гігрометр психрометричний ВИТ-1, ВИТ-2, ПрАТ «Склоприлад». Україна | 145 |
| 37 | Термометр скляний ТС-7-М1( -30ºС – 100) ºС ПрАТ «Склоприлад» Україна | 20 |
| 38 | Манометр кисневий Всі типии | 66 |
| 39 | Мановакуумметр МВП3-УУ2 (Автоклав ГК100-3) | 1 |
| 40 | Манометр електроконтактний ДМ 2010 CrУ2 (Автоклав ГК100-3) | 1 |
| 41 | Мановакуумметр МВП3-УУ2 (Автоклав ВК-75) | 1 |
| 42 | Манометр електроконтактний ЭКМ-1У (Автоклав ВК-75) | 1 |
| 43 | Сфігмоманометри механічні LD 71, Medicare та всі інші типи) | 33 |
| 44 | Сфігмоманометри автоматичні ОMRON, NISSEI та всі інші типи | 35 |
| 45 | Пульсоксиметр Rad 8, Sat 805, Masimo Corp., США та всі інші типи | 17 |
| 46 | Пульсоксиметр SHO-6002 SafeHeart Technjlogy, Китай № 6002WGA090066, № 6002WGA090068 | 2 |
| 47 | Монітор пацієнта uMEC 10 Mindray, Німеччина | 2 |
| 48 | Монітор пацієнта INFINITY Acute Cfre System (IACS) з С700 з С500 Drager | 6 |
| 49 | Монітор пацієнта HEACO, Heaco Китай | 5 |
| 50 | Монітор пацієнта Vista 120 Drager та інші типи | 16 |
| 51 | Монітор пацієнта INFINITY Acute Cаre Drager | 14 |
| 52 | Монітор пацієнта мультифункціональний YM6000 Mediana, Південна Корея | 19 |
| 53 | Дефібрилятор REANIBEX-800 DNA 0829 Bexen cardio | 8 |
| 54 | Дефібрилятор портативний Cardilife TEC -5521 К Nihon KOHDEN, Японія | 1 |
| 55 | Дефібрилятор TEC 5621, NIHON KONDEN, Японія | 1 |
| 56 | Комп'ютерн. ел. енцефалограф Braintest ( 24-кан.) DX-системи, м. Харків, Україна № 166 | 3 |
| 57 | Комплекс комп’ютерний енцефалографічний “BRAINTEST-24” з режимом довготривалого моніторингу НВП ДХ-системи, Україна № 413 | 1 |
| 58 | Електроенцефалограф/ Комплекс діагностичний Спектр+ для ЕЕГ «Нейрон-Спектр+», Україна № 22370049 | 1 |
| 59 | Електрокардіограф ЕКG-1150 NIHON KOHDEN, Японія № 15159К | 1 |
| 60 | Електрокардіограф ECG pro Cardio Part 12 USB AMEDTEC, Німеччина № А1911054181 | 1 |
| 61 | Електрокардіограф ECG pro Cardio Part 12 Blu AMEDTEC, Німеччина № А2006072831 | 1 |
| 62 | Система ультразвукова діагностична цифрова портативна HM70A-UA Samsung | 1 |
| 63 | Ультразвуковий діагностичний прилад LOGIG E Ultrasound, Китай | 1 |
| 64 | Сканер ультразвуковий діагностичний НМ70 EVO Samsung, Корея № U1EAM3HR899921T, SIYVM3HR700003F | 2 |
| 65 | Ультразвуковий діагностичний апарат SSA-320A Toshiba, Японія, Е1564460 | 1 |
| 66 | Ультразвуковий діагностичний апарат HD-11 XE Philips Ultrasound, Aвстрія № US11077119 та інші типи | 11 |
| 67 | Ультразвуковий діагност. апарат офтальмологічний Ultra Scan Alcon…, CША | 1 |
| 68 | Ваги електронні RADWAG PS 600 R2 (0,02 – 600)г Польща | 1 |
| 69 | Дозатори піпеткові 1-канальні | 10 |

Інші вимоги:

- Якість наданих послуг з повірки засобів вимірювальної техніки повинна відповідати вимогам Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» наказу Мінекономрозвитку України «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів № 193 від 08.02.2016р. ДСТУ ISO/EC 17025 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторії» та діючим документам на методики повірки та іншим нормативним документом.

- Учасник повинен надати свідоцтво про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає 320 000,00 грн. (триста двадцять  тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ.