| Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик: на закупівлю запит ціни пропозицій по предмету код ДК 021:2015 – 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Халати хірургічні) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | КОД НК 024:2023 / КОД НК 031:2024 | Найменування товару або еквівалент | Од. вим. | Загальна кількість | Ціна з ПДВ, грн | Сума з ПДВ, грн | Посилання з е маркету | Технічні характеристики з е маркету |
| 1 | 35091 - Халат операційний одноразового застосування / T020401 СТАНДАРТНІ ХІРУРГІЧНІ ХАЛАТИ | Халат хір. на зав. д. 128 см (р. 46 - 48 (М)) (СМС - 35 г/м2) ст. | шт | 1 000 | 67,480 | 67480,00 | https://gov.e-tender.ua/v2/ProzorroMarket/Product?id=48a2afe94247454cb02c2f4ee871e260 | Матеріал СМС Кількість використань Одноразовий Горловина Виріз круглий Стерильність є Застібка Завя'зки Розмір M (46-48) Вид виробу за довжиною Довгий Рукав Довгий Можливість прання ні Тип Халат хірургічний Щільність матеріалу, г/м², г/м² 35.0 Довжина, см, см Від 128.0 до 140 |
| 2 | 35091 - Халат операційний одноразового застосування / T020401 СТАНДАРТНІ ХІРУРГІЧНІ ХАЛАТИ | Халат хір. на зав. д. 130 см (р. 50-52 (L)) (СМС - 35 г/м2) ст. | шт | 5 000 | 69,597 | 347983,33 | https://gov.e-tender.ua/v2/ProzorroMarket/Product?id=19d2b199e338418d970ca69ccfca56e5 | Стерильність так Горловина Виріз круглий Щільність матеріалу, г/м² 35.0 , грам на квадратний метр Вид виробу за довжиною Довгий Тип Халат хірургічний Застібка Завя'зки Кількість використань Одноразовий Довжина, см Від 130.0 до 140, сантиметр Рукав Довгий Матеріал СМС Розмір L (50-52) Можливість прання ні |
| 3 | 35091 - Халат операційний одноразового застосування / T020401 СТАНДАРТНІ ХІРУРГІЧНІ ХАЛАТИ | Халат мед. хір. на зав. і довж. 132 см (р. 54 - 56 (XL)) (СМС - 35 г/м2) стер. | шт | 6 000 | 72,200 | 433200,00 | https://gov.e-tender.ua/v2/ProzorroMarket/Product?id=3b2a80f1cca14151ae2072c3ea008e39 | Вид виробу за довжиною Довгий Кількість використань Одноразовий Рукав Довгий Розмір XL (54-56) Можливість прання ні Тип Халат хірургічний Матеріал СМС Застібка Завя'зки Щільність матеріалу, г/м² 35.0 , грам на квадратний метр Довжина, см Від 130.0 до 140 , сантиметр Горловина Виріз круглий Стерильність так |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  |  | 848 663,33 |  |  |