| Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик: на закупівлю запит ціни пропозицій по предмету код ДК 021:2015: 33140000-3 Медичні матеріали (Катетери ентеральні розмір 6, 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | КОД НК 024:2023 / КОД НК 031:2024 | Найменування товару або еквівалент | Од.вим. | Загальна кількість | Ціна з ПДВ, грн | Сума з ПДВ, грн | Посилання з е маркету | Технічні характеристики з е маркету |
| 1 | 14221 Зонд назогастрального харчування / G020299 - ТРУБКИ ДЛЯ ГАСТРОІНТЕСТИНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ/АСПІРАЦІЇ – ІНШЕ | Катетер живлячий “MEDICARE”, розмір Fr 6 | шт | 2000 | 10,2850 | 20 570,00 | https://gov.e-tender.ua/v2/ProzorroMarket/Product?id=8a835bb74e784b80bebd289d5514d951 | Кількість використань Одноразовий Довжина Від 400 до 500 , міліметр Наявність міток так Призначення Катетери порожнинні Рентгенконтрасна лінія так Розмір, Fr 6 Кольорове маркування так Стерильність так |
| 2 | 14221 Зонд назогастрального харчування / G020299 - ТРУБКИ ДЛЯ ГАСТРОІНТЕСТИНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ/АСПІРАЦІЇ – ІНШЕ | Катетер живлячий “MEDICARE”, розмір Fr 8 | шт | 2000 | 10,2150 | 20 430,00 | https://gov.e-tender.ua/v2/ProzorroMarket/Product?id=0a0bd81c5f6443c4943bd8fe4c9c55d6 | Розмір, Fr 8 Наявність міток так Кольорове маркування так Кількість використань Одноразовий Рентгенконтрасна лінія так Призначення Катетери порожнинні Стерильність так Довжина Від 400 до 500 , міліметр |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  |  | 41 000,00 |  |  |