| Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик: на закупівлю запит ціни пропозицій по предмету код ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Система для переливання крові, компонентів крові та вливання інфузійних розчинів) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | КОД НК 024:2023 / КОД НК 031:2024 | Найменування товару або еквівалент | Од.вим. | Загальна кількість | Ціна з ПДВ, грн | Сума з ПДВ, грн | Посилання з е маркету | Технічні характеристики з е маркету |
| 1 | 43324 - Система для переливання рідин загального призначення / A0599 - МЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ ІНФУЗІЇ, ОДНОРАЗОВІ – ІНШЕ | Система для переливання крові, компонентів крові та вливання інфузійних розчинів, кровозамінників “MEDICARE” Luer Lock | шт | 5 000 | 11,7725 | 58 862,50 | https://gov.e-tender.ua/v2/ProzorroMarket/Product?id=faa37926732348fbac3df15bb9f65c42 | Розмір ін'єкційної голки 18G Матеріал трубки Полівінілхлорид Регулятор швидкості потоку роликовий так Додатковий ін'єкційний порт ні Захист від фотонів світла ні Наявність фільтру розміром 0.2 мкм так Кількість потокових трубок 1 Вид системи ПК (трансфузійна) Матеріал ін'єкційної голки Метал Кількість безголкових клапанів 1 , штука Пакування Поліетиленовий пакет Матеріал голки для з'єднання з резервуаром Метал Кількість одиниць в упаковці 1 , штука Наявність ін'єкційної голки так Інфузія під тиском так Стерильність, апірогенність, нетоксичність так Довжина трубки Від 1500 , міліметр Тип з'єднання трубки з голкою Luer Loсk |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  |  | 58 862,50 |  |  |