# Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик:

на закупівлю по предмету закупівлі код ДК 024:2023 – 33160000-9 Устаткування для операційних блоків (Інтелектуальна капсула SСI до системи для капсульної діагностики)

| № з/п | НК 024:2023/ 031:2024 | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 38068 - Відеокапсули до системи відеокапсульної ендоскопії / Z12021201 - ЕНДОСКОПІЧНІ КАПСУЛИ | Інтелектуальна капсула SСI до системи для капсульної діагностики | штука | 3 |

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

- Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов’язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою) в якому міститься ця інформація, з наданням скану з оригіналів документів або завірених учасником копій.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи.

3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа від виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі,  а також гарантії щодо терміну гарантійного обслуговування.

4. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту або гарантійний лист про надання вказаних документів на момент поставки.

5. Товар, запропонований Учасником, має бути сумісним з пристроєм запису зображень  SC-RD1 ОМОМ  і програмним забезпеченням ОМОМ. На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист у довільній формі.

6. Проведення доставки за рахунок Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар буде доставлено за рахунок Учасника.

Таблиця 1

| № з/п | Вимоги | Відповідність ("Так"/"Ні", з обов’язковим зазначенням найменування файлу та № сторінки файлу тендерної пропозиції, на якій міститься інформація про відповідність вимозі) |
| --- | --- | --- |
|  | Призначення: діагностика захворювань тонкої кишки |  |
|  | Тривалість дослідження не менше 12 годин |  |
| 3. | Відображення в режимі реального часу |  |
| 4. | Графічне відображення поточної локалізації капсули з визначенням часу знаходження капсули в тонкій кишці |  |
| 5 | Сумісна з пристроєм запису зображень SC-RD1 ОМОМ і програмним забезпеченням ОМОМ |  |
| 6. | Характеристики відеокапсули: - Одноразова - Розмір: не більше 11*25.4 - Кут огляду (в повітрі): не менше 172° - Вага : не більше 3г - Роздільна здатність: не менше 512 x 512 пікс. - Глибина різкості: 0-50мм - Автоматично регульована частота зйомки: 2~10 кадрів/с в залежності від швидкості просування капсули - Час роботи: не менше 12 годин - Робоча напруга: 3 В - Робочий струм: 12 мА - Сумісна з пристроєм запису зображень SC-RD1 ОМОМ і програмним забезпеченням ОМОМ |  |

Медико-технічні вимоги:

| № | Назва товару (технічні характеристики) | Одиниця виміру | К-ть товару |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Інтелектуальна капсула SСI до системи для капсульної діагностики Характеристики відеокапсули: • Одноразова • Розмір: не більше 11*25.4 • Кут огляду (в повітрі): не менше 172° • Вага : не більше 3г • Роздільна здатність: не менше 512 x 512 пікс. • Глибина різкості: 0-50мм • Автоматично регульована частота зйомки: 2~10 кадрів/с в залежності від швидкості просування капсули • Час роботи: не менше 12 годин • Робоча напруга: 3 В • Робочий струм: 12 мА Сумісна з пристроєм запису зображень SC-RD1 ОМОМ і програмним забезпеченням ОМОМ | штука | 3 |

Очікувана вартість закупівлі складає: 99 500,00 грн. (Дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок) з ПДВ.