# Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик:

на закупівлю по предмету закупівлі код ДК 024:2023 – 33140000-3 Медичні матеріали (Пластини для стерильного з'єднання магістралей TSCD)

| № з/п | НК 024:2023/ 031:2024 | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 62054 Апарат для зварювання лабораторних трубок / B0399 - ПРИСТРОЇ ДЛЯ АФЕРЕЗУ – ІНШЕ | Пластини для стерильного з'єднання магістралей TSCD | штука | 280 |

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

| № | Найменування | Опис | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пластини для стерильного з'єднання магістралей TSCD | - Пластини повинні забезпечувати з’єднання магістралей із зовнішнім діаметром від 3,9 до 4,5 мм та відповідно внутрішнім діаметром від 2,9 до 3,1 мм. - По 70 пластин в 1 касеті. - Сумісні з апаратом для стерильного з'єднання пластикових магістралей TSCD ІІ (Terumo BCT Inc.) | шт. | 280 |

| № | Загальні вимоги |
| --- | --- |
| 1. | Пластини повинні бути дозволені до застосування на території України. Учасник у складі тендерної пропозиції при наявності надає декларацію або сертифікат, які засвідчують можливість застосування за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог чинних Технічних регламентів до даного предмету закупівлі. У разі відсутності декларації та сертифікату, учасник у складі тендерної пропозиції надає лист - розʼяснення, з підтверджуючими документами від Виробника. |
| 2. | Пластини повинні постачатися з обов’язковим забезпеченням дотримання температурних умов, що зазначені виробником для зберігання та транспортування. |
| 3. | Залишковий термін придатності пластин на момент постачання повинен складати не менше 75% загального терміну їх зберігання, встановленого в інструкції по використанню. |

Очікувана вартість закупівлі складає: 48 720,00 грн. (Сорок вісім гривень 00 копійок) з ПДВ.

.