# Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик:

на закупівлю по предмету закупівлі код ДК 024:2023 – 33160000-9 Устаткування для операційних блоків (Ущільнювачі (операційне відділення))

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

Устаткування для операційних блоків (код ДК 021:2015 - 33160000-9)

Ущільнювач для лапароскопічної гільзи багаторазового використання (код НК 024:2023 – 61713)

| № п/п | Найменування згідно код НК 024:2023 | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ущільнювач для лапароскопічної гільзи багаторазового використання (код 61713) | паков | 20 |
| 2 | Ущільнювач для лапароскопічної гільзи багаторазового використання (код 61713) | паков | 20 |
| 3 | Ущільнювач для лапароскопічної гільзи багаторазового використання (код 61713) | паков | 10 |
| 4 | Ущільнювач для лапароскопічної гільзи багаторазового використання (код 61713) | паков | 10 |

- Товар повинен бути новим, таким, що не перебувало в експлуатації (надати гарантійний лист від Учасника).

- Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. На підтвердження Учасник повинен надати:

- завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість  введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

- Товар повинен бути багаторазового використання, підлягати численним циклам дезінфекції та стерилізації, окрім передбачених для одноразового застосування (надати гарантійний лист від Учасника).

- Відповідність медико-технічним вимогам підтверджується наданням заповненої таблиці відповідності та копій інструкцій щодо використання або офіційних друкованих документів (каталоги, проспекти, тощо) виробника українською мовою, які містять підтвердження технічних параметрів товару, яке пропонується Учасником.

- Спроможність учасника  поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару) або його офіційного представника в Україні (таке представництво повинно підтверджуватись копією відповідного листа, доручення, авторизації, тощо від виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні  терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника,  (надати скан-копію оригіналу гарантійного листа у складі тендерної пропозиції).

- Запропонований Учасником товар, повинен бути повністю сумісним з наявним у Замовника обладнання виробництва KARL STORZ (надати гарантійний лист від виробника або офіційного представника виробника в Україні).

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| № з/п | Найменування складової комплекту | Вимоги | Відповідність (так/ні) з посиланням на технічний документ виробника |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ковпачок ущільнюючий – 20 од. | - Ковпачки для ущільнення; - розмір не більше 5 мм; - 5 шт. в упаковці |  |
|  | Прокладка запасна силіконового клапана – 20 од. | - силіконовий пелюстковий ущільнювач; - розмір до 5 мм; - 5 шт. в упаковці |  |
|  | Клапан герментичності – 10 од. | - Ущільнюючий ковпачок для троакарів розміром 3,5 мм; - 10 шт. в упаковці |  |
|  | Клапан герментичності – 10 од. | - Силіконова прокладка для клапанів троакарів; - розмір до 5 мм; - 10 шт. в упаковці |  |

Очікувана вартість закупівлі складає: 41 600,00 грн. (Сорок одна тисяча шістсот гривень 00 копійок) з ПДВ.