| Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик: на закупівлю запит ціни пропозицій по предмету код ДК 021:2015: 33140000-3 Медичні матеріали (Катетери Фолея 10, 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | КОД НК 024:2023 / КОД НК 031:2024 | Найменування товару або еквівалент | Од.вим. | Загальна кількість | Ціна з ПДВ, грн | Сума з ПДВ, грн | Посилання з е маркету | Технічні характеристики з е маркету |
| 1 | 63257 - Уретральний/надлобковий катетер-клапан-з'єднувач / U020202 - СЕЧОВІДНІ КАТЕТЕРИ ФОЛЕЯ З БАЛОНОМ | Катетер Фолея латексний, 2-ходовий “MEDICARE”, Fr 10 | шт | 200 | 31,2934 | 6 258,69 | https://gov.e-tender.ua/v2/ProzorroMarket/Product?id=e1742d60efd844abbd033c0ec56a3daa | Призначення Катетери урологічні Кількість використань Одноразовий Довжина 280 Розмір, Fr 10 Кількість одиниць в упаковці 1 , штука Канали Двоканальний (2-ходовий) Стерильність так Об'єм балона 5.0 , мілілітр |
| 2 | 63257 - Уретральний/надлобковий катетер-клапан-з'єднувач / U020202 - СЕЧОВІДНІ КАТЕТЕРИ ФОЛЕЯ З БАЛОНОМ | Катетер Фолея латексний, 2-ходовий “MEDICARE”, Fr 14 | шт | 100 | 29,4352 | 2 943,52 | https://gov.e-tender.ua/v2/ProzorroMarket/Product?id=a55cb52f03dd4e83b459ec05fa24f198 | Розмір, Fr 14 Стерильність так Кількість використань Одноразовий Об'єм балона 30.0 , мілілітр Призначення Катетери урологічні Довжина 390 Кількість одиниць в упаковці 1 , штука Канали Двоканальний (2-ходовий) |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  |  | 9 202,21 |  |  |