| Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик: на закупівлю запит ціни пропозицій по предмету код ДК 021:2015: 33140000-3 Медичні матеріали (Катетери Фолея 6, 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | КОД НК 024:2023 / КОД НК 031:2024 | Найменування товару або еквівалент | Од.вим. | Загальна кількість | Ціна з ПДВ, грн | Сума з ПДВ, грн | Посилання з е маркету | Технічні характеристики з е маркету |
| 1 | 63257 - Уретральний/надлобковий катетер-клапан-з'єднувач / U020202 - СЕЧОВІДНІ КАТЕТЕРИ ФОЛЕЯ З БАЛОНОМ | Катетер Фолея латексний, 2-ходовий “MEDICARE”, Fr 6 | шт | 100 | 31,3034 | 3 130,34 | https://gov.e-tender.ua/v2/ProzorroMarket/Product?id=45abde8a015247f18702fdd396ccc7a1 | Канали Двоканальний (2-ходовий) Кількість одиниць в упаковці 1 , штука Призначення Катетери урологічні Стерильність так Розмір, Fr 6 Кількість використань Одноразовий Об'єм балона 5.0 , мілілітр Довжина 280 |
| 2 | 63257 - Уретральний/надлобковий катетер-клапан-з'єднувач / U020202 - СЕЧОВІДНІ КАТЕТЕРИ ФОЛЕЯ З БАЛОНОМ | Катетер Фолея латексний, 2-ходовий “MEDICARE”, Fr 8 | шт | 100 | 31,2934 | 3 129,34 | https://gov.e-tender.ua/v2/ProzorroMarket/Product?id=b6a78013e51a4b4b80af7e9eeb0b1cb6 | Розмір, Fr 8 , Французька шкала Стерильність так Кількість одиниць в упаковці 1 , штука Довжина 280 Кількість використань Одноразовий Канали Двоканальний (2-ходовий) Призначення Катетери урологічні Об'єм балона 5.0 , мілілітр |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  |  | 6 259,68 |  |  |