| Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик: на закупівлю запит ціни пропозицій по предмету код ДК 021:2015: 33140000-3 Медичні матеріали (Катетери аспіраційні) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | КОД НК 024:2023 / КОД НК 031:2024 | Найменування товару або еквівалент | Од.вим. | Загальна кількість | Ціна з ПДВ, грн | Сума з ПДВ, грн | Посилання з е маркету | Технічні характеристики з е маркету |
| 1 | 34923 - Катетер аспіраційної системи загального призначення / R070103 - АСПІРАЦІЙНІ ЗОНДИ ДЛЯ БРОНХІВ І ЗОНДИ ДЛЯ ПРОМИВАННЯ, ОДНОРАЗОВІ | Катетер аспіраційний “MEDICARE”, конектор Kapkon, розмір Fr6 | шт | 4 000 | 7,7150 | 30 860,00 | https://gov.e-tender.ua/v2/ProzorroMarket/Product?id=1f6038ea2802432dbd7c3fa4c3724c15 | Призначення Катетери порожнинні Кількість використань Одноразовий Розмір, Fr 6 , одиниця Стерильність так Тип З вакуум-контролем великим пальцем (перехідник з двома отворами, одне з яких має заглушку) |
| 2 | 34923 - Катетер аспіраційної системи загального призначення / R070103 - АСПІРАЦІЙНІ ЗОНДИ ДЛЯ БРОНХІВ І ЗОНДИ ДЛЯ ПРОМИВАННЯ, ОДНОРАЗОВІ | Катетер аспіраційний “MEDICARE”, конектор Kapkon, розмір Fr8 | шт | 12 500 | 7,7150 | 96 437,50 | https://gov.e-tender.ua/v2/ProzorroMarket/Product?id=c3ffb0ddc6a7439a89987187ee1918dd | Розмір, Fr 8 , одиниця Призначення Катетери порожнинні Кількість використань Одноразовий Тип З вакуум-контролем великим пальцем (перехідник з двома отворами, одне з яких має заглушку) Стерильність так |
| 3 | 34923 - Катетер аспіраційної системи загального призначення / R070103 - АСПІРАЦІЙНІ ЗОНДИ ДЛЯ БРОНХІВ І ЗОНДИ ДЛЯ ПРОМИВАННЯ, ОДНОРАЗОВІ | Катетер аспіраційний “MEDICARE”, конектор Kapkon, розмір Fr10 | шт | 12 500 | 7,7150 | 96 437,50 | https://gov.e-tender.ua/v2/ProzorroMarket/Product?id=debd23c8d34a4bcfa3fd07251cf6313f | Розмір, Fr 10 , одиниця Кількість використань Одноразовий Стерильність так Тип З вакуум-контролем великим пальцем (перехідник з двома отворами, одне з яких має заглушку) Призначення Катетери порожнинні |
| 4 | 34923 - Катетер аспіраційної системи загального призначення / R070103 - АСПІРАЦІЙНІ ЗОНДИ ДЛЯ БРОНХІВ І ЗОНДИ ДЛЯ ПРОМИВАННЯ, ОДНОРАЗОВІ | Катетер аспіраційний “MEDICARE”, конектор Kapkon, розмір Fr12 | шт | 6 500 | 7,7150 | 50 147,50 | https://gov.e-tender.ua/v2/ProzorroMarket/Product?id=070a09f6834a4ee1b9a5b95b742c3fc0 | Стерильність так Тип З вакуум-контролем великим пальцем (перехідник з двома отворами, одне з яких має заглушку) Кількість використань Одноразовий Призначення Катетери порожнинні Розмір, Fr 12 , одиниця |
| 5 | 34923 - Катетер аспіраційної системи загального призначення / R070103 - АСПІРАЦІЙНІ ЗОНДИ ДЛЯ БРОНХІВ І ЗОНДИ ДЛЯ ПРОМИВАННЯ, ОДНОРАЗОВІ | Катетер аспіраційний “MEDICARE”, конектор Kapkon, розмір Fr14 | шт | 4 000 | 7,7150 | 30 860,00 | https://gov.e-tender.ua/v2/ProzorroMarket/Product?id=c545be21088d41a0a05c0bb66641ba99 | Призначення Катетери порожнинні Тип З вакуум-контролем великим пальцем (перехідник з двома отворами, одне з яких має заглушку) Кількість використань Одноразовий Розмір, Fr 14 , одиниця Стерильність так |
| 6 | 34923 - Катетер аспіраційної системи загального призначення / R070103 - АСПІРАЦІЙНІ ЗОНДИ ДЛЯ БРОНХІВ І ЗОНДИ ДЛЯ ПРОМИВАННЯ, ОДНОРАЗОВІ | Катетер аспіраційний “MEDICARE”, конектор Kapkon, розмір Fr16 | шт | 1 000 | 7,7150 | 7 715,00 | https://gov.e-tender.ua/v2/ProzorroMarket/Product?id=4c511d2841b34b80b7d5af96436e86e8 | Кількість використань Одноразовий Стерильність так Призначення Катетери порожнинні Тип З вакуум-контролем великим пальцем (перехідник з двома отворами, одне з яких має заглушку) Розмір, Fr 16 , одиниця |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  |  | 312 457,50 |  |  |